19寸网络一体机

| 尺寸 | 19寸 |
| --- | --- |
| ★分辨率 | ≥1366*768 |
| 显示模式 | 支持竖屏显示 |
| ★嵌入式CPU | ≥四核1.5GHz |
| ★内存 | ≥1GB |
| ★存储 | EMMC 8G,支持扩展 |
| 网络 | 10/100Mbps自适应 |
| 无线网络 | 可扩展，标配无 |
| ★操作系统 | Android6.0以上 |
| 通讯接口 | RJ45 |
| ★控制方式 | 网络远程、遥控器 |
| 视频格式支持 | MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV |
| 音频解码支持 | MP3、MPA、WAV、AAC、PCM |
| 图片支持 | BMP、JPEG、GIF、PNG |
| 功率（W） | ≤25W |
| 工作电压 | 220V～ 60Hz |
| 固定方式 | 壁挂 |
| 屏寿命 | ＞5万小时 |
| 工作时间 | 可7×24小时不间断工作 |
| 防病毒 | 设备内置数字证书软件，采用MD5校验，防止终端内容盗播，提供软件证书材料。 |
| ★开关机方式 | 内置RTC电子时钟，可远程定时开关机，具有远程开机核心控制技术，提供远程开机控制技术证书资料 |
| 使用安全 | 为保障设备用电安全，设备内置安全电压接入装置，提供相关资料； |
| ★其他 | 可与医院现有导引信息平台无缝兼容，实现统一集成管理。 |
|  | 具有CCC认证。产品必须通过ISO9001质量管理体系认证。 |