工程及具体要求

一、有关背景说明

- 温医大附二院龙湾院区消毒供应中心医气管道改造工程，位于我院龙湾院区消毒供应中心机房，具体工程量见清单。

- 二、工期说明及付款方式

- 1、工期：总工期为15天。

- 2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。工程验收完成结算60%，审计结束支付至审定全额。

- 三、报价内容：

- 1、温医大附二院龙湾院区消毒供应中心医气管道改造工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。

- 2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、报价材料需在5月8日9:00前提交，过时拒收。

4、现场需自行查勘。

- 五、评比原则

本次采用公开询价，采用最高限价,最低价中标。

- 项目技术要求

- 1、 施工计划及时间应充分与甲方协商并遵从甲方协调，在不影响临床医疗正常工作的情况下施工，报价时需自行考虑。

- 5、 施工期间产生的垃圾及时清运，装修垃圾统一清运至我院建筑垃圾堆放点。

- 6、 装修完工验收后，在质保期内若出现质量问题，中标方应无条件维修或返工。

七、本次工程最高限价3.8万元，具体按实结算，清单报价含管理费及税费及现场垃圾清理等。

附件：清单、图纸

| 龙湾院区消毒供应中心医气管道改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | D108×2不锈钢管 | 米 | 38 |  | 0 |  |
| 2 | D28×1.5紫铜管 | 米 | 58 |  | 0 |  |
| 3 | D22×1紫铜管 | 米 | 70 |  | 0 |  |
| 4 | 管道吹扫处理 | 100m | 1.66 |  | 0 |  |
| 5 | 管道气密检验 | 100m | 1.66 |  | 0 |  |
| 6 | D108不锈钢管件 | 件 | 10 |  | 0 |  |
| 7 | D28铜管件 | 件 | 25 |  | 0 |  |
| 8 | D22铜管件 | 件 | 35 |  | 0 |  |
| 9 | 管路阀 DN20 | 只 | 1 |  | 0 |  |
| 10 | 管路阀 DN15 | 只 | 1 |  | 0 |  |
| 11 | 阀门接头组件 | 套 | 2 |  | 0 |  |
| 12 | 管道支架制作安装 | 100KG | 1.0 |  | 0 |  |
| 13 | 不锈钢管道隔热 | 米 | 38 |  | 0 |  |
| 14 | DN100PVC管道 | 米 | 35 |  | 0 |  |
| 15 | DN100PVC管件 | 个 | 15 |  | 0 |  |
| 16 | 排风机及进出风口 | 套 | 1 |  | 0 |  |
| 17 | 其他 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 19 | 小计 |  |  |  | 0 |  |
| 20 | 税金及管理费 |  |  | % | #VALUE! |  |
| 21 | 合计： |  |  |  | #VALUE! |  |
| 以上报价含安装费，高空作业费，税费及管理费，请施工单位现场查勘自行报价，本次最高限价3.8万元 |  |  |  |  |  |  |