## Sheet1
2021年温州医科大学附属第二医院腹腔镜手术器械、颌面整形等其他医用耗材（试剂）及配套设备租赁 招标采购二次公告目录
一、腹腔镜手术器械
目录序号 | 目录名称 | 规格描述 | 是否涉及设备租赁 | 备注 | 层次
A01 | 穿刺器（磁片） | Ф3mm×65mm | / | 联合评审 | 进口
A02 | 穿刺器（带螺纹） | Ф3mm×50mm | / |  | 进口
A03 | 穿刺器（带螺纹） | Ф5mm×50mm | / |  | 进口
A04 | 弯分离钳 | Ф2.8mm×300mm | / |  | 进口
A05 | 弯分离钳 | Ф2.8mm×250mm | / |  | 进口
A06 | 弯剪 | Ф2.8mm×300mm | / |  | 进口
A07 | 弯剪 | Ф2.8mm×250mm | / |  | 进口
A08 | 无损伤抓钳 | Ф2.8mm×300mm | / |  | 进口
A09 | 无损伤抓钳 | Ф2.8mm×250mm | / |  | 进口
A10 | 组织抓取钳（长颌） | Ф2.8mm×300mm | / |  | 进口
A11 | 组织抓取钳（倒齿） | Ф2.8mm×300mm | / |  | 进口
A12 | 持针钳（O型） | Ф2.8mm×300mm | / |  | 进口
A13 | 宫腔内窥镜（30°） | Ф4mm×302mm | / |  | 进口
A14 | 止血钳 双关节 |  | / |  | 进口
A15 | 持针钳 双关节 |  | / |  | 进口
A16 | 组织钳（卵圆有齿式） |  | / |  | 进口
A17 | 组织钳（淋巴式） |  | / |  | 进口
A18 | 吸引管 |  | / |  | 进口
A19 | 打结推进器 |  | / |  | 进口
A20 | 30°腹腔内窥镜 | Ф5mm×300mm | / |  | 进口
A21 | 30°腹腔内窥镜 | Ф10mm×320mm | / |  | 进口
A22 | 弯分离钳 | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A23 | 弯剪 | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A24 | 直剪（钩型） | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A25 | 无损伤抓钳 | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A26 | 组织抓取钳（粗齿中空） | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A27 | 组织抓取钳（系膜） | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A28 | 组织抓取钳（输卵管） | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A29 | 组织抓取钳（长颌） | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A30 | 组织抓取钳（细齿） | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A31 | 组织抓取钳（倒齿） | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A32 | 穿刺器（磁阀） | Ф10.5mm×105mm | / |  | 进口
A33 | 穿刺器（磁阀） | Ф5.5mm×105mm | / |  | 进口
A34 | 转换器 | Ф10-5mm | / |  | 进口
A35 | 穿刺器（十字密封帽） | Ф10.5mm×105mm | / |  | 进口
A36 | 穿刺器（十字密封帽） | Ф5.5mm×105mm | / |  | 进口
A37 | 穿刺器（金属螺纹型） | Ф13.5mm×55mm | / |  | 进口
A38 | 钛夹钳 | Ф10mm×330mm | / |  | 进口
A39 | 冲吸器 | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A40 | 电钩 | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A41 | 电棒 | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A42 | 气腹针 | Ф2.2mm | / |  | 进口
A43 | 导光束 | 3000mm | / |  | 进口
A44 | 持针钳（O型） | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A45 | 双极电凝钳（有分离功能） | Ф5mm×330mm | / |  | 进口
A46 | 举宫器（多功能） |  | / |  | 进口
A47 | 多功能子宫操纵器 |  | / |  | 进口
A48 | 医用加压器配件（冲吸泵针） |  | / |  | 进口
A49 | 气腹针接头 |  | / |  | 进口
A50 | 电动马达 |  | / |  | 进口
A51 | 抓钳 | Ф10mm×420mm | / |  | 进口
A52 | 抓钳 | Ф5mm×420mm | / |  | 进口
A53 | 穿刺套管 | Ф15mm×95mm | / |  | 进口
A54 | 切割刀管 | Ф15mm×320mm | / |  | 进口
A55 | 穿刺器 | Ф7mm×95mm | / |  | 进口
A56 | 高频电缆线（单极） | 3000mm | / |  | 进口
A57 | 宫颈压板 |  | / |  | 进口
A58 | 肌瘤剥离器 |  | / |  | 进口
A59 | 固有韧带钩型钳 |  | / |  | 进口
A60 | 宫颈钳 | 250mm | / |  | 进口
A61 | 举宫器 |  | / |  | 进口
A62 | 阴道压板 |  | / |  | 进口
A63 | 高频电缆线（双极） | 3000mm | / |  | 进口
二、颌面整形（口腔）
目录序号 | 目录名称 | 规格描述 | 是否涉及设备租赁 | 备注 | 层次
B01 | 面上部创伤型接骨板及螺钉 | 各种型号，各种规格 | / | 联合评审，以板、钉组套形式报价，必须保证所有组套产品的性能合理性，以及系列完整性，能满足临床的使用需求，否则有权取消投标或中标资格。 | 国产
B02 | 面中部创伤型接骨板及螺钉 | 各种型号，各种规格 |  |  | 国产
B03 | 下颌部创伤型接骨板及螺钉 | 各种型号，各种规格 |  |  | 国产
B04 | 面上部肿瘤型接骨板及螺钉 | 各种型号，各种规格 |  |  | 国产
B05 | 面中部肿瘤型接骨板及螺钉 | 各种型号，各种规格 |  |  | 国产
B06 | 下颌部肿瘤型接骨板及螺钉 | 各种型号，各种规格 |  |  | 国产
B07 | 二维塑形接骨板及螺钉 | 各种型号，各种规格 |  |  | 国产
B08 | 三维塑形接骨板及螺钉 | 各种型号，各种规格 |  |  | 国产
B09 | 可吸收接骨板及螺钉 | 各种型号，各种规格 |  |  | 国产
三、其他医用耗材
目录序号 | 目录名称 | 规格描述 | 是否涉及设备租赁 | 备注 | 层次
C01 | 一次性自体血回收系统 | 各种型号，各种规格 | / |  | 国产/进口
C02 | 可吸收性敷料 | 各种型号，各种规格 | / | 适用于烧伤及创伤造成的皮肤缺损，要求三类医疗器械注册证。 | 进口
C03 | 一次性吸引管 | 各种型号，各种规格 | / | 适用于临床吸引﹑引流液体用，必须属于浙江省阳光采购数据库可用数据 | 进口
C05 | 一次性无针输液接头 | 各种型号，各种规格 | / |  | 国产/进口
C06 | 环氧乙烷灭菌指示胶带 | 各种型号，各种规格 | / |  | 国产/进口
C07 | 环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂 | 各种型号，各种规格 | / |  | 国产/进口
四、试剂（耗材）及配套设备租赁
1、提供配套设备租赁：仪器租赁报价（总价）不得超出所给的租赁费用/费率限价； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含必要的配套耗材与耗品（如需），保证项目顺利开展
目录序号 | 目录名称 | 需求描述 | 是否涉及设备租赁 | 备注 | 层次
D01 | 肌钙蛋白I检测试剂盒(卡） | 各种型号，各种规格 | 是 | 联合评审，床边检测,在同一台仪器上完成，租赁费上限：1000元/年 | 国产/进口
D02 | 氨基酸末端B型脑钠肽前体检测试剂盒（卡） | 各种型号，各种规格 |  |  | 国产/进口
D03 | 一次性冷冻消融针 | 用于人体实体肿瘤冷冻消融微创治疗。 | 是 | 租赁费率上限1% | 国产/进口
D04 | 一次性压力传感器 | 用于留置导尿患者尿动力相关参数的采集。 | 是 | 租赁费率上限1% | 国产/进口
D05 | 一次性脑脊液引流系统 | 适用于临时性鞘内脑脊液的引流和持续性脑脊液的引流，并具备压力波形监测及引流速度设定功能。 | 是 | 租赁费率上限1% | 国产/进口