| 配件使用区域 | 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化区域 | 初效板式G4 | 594*594*48 | 48 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 初效板式G4 | 290*594*48 | 2 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 初效板式G4 | 594*594*95 | 76 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 初效板式G4 | 289*594*95 | 27 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 初效板式G4 | 594*490*95 | 23 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 中效袋式F8 | 592*592*600*6 | 48 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 中效袋式F8 | 290*592*600*3 | 2 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 中效袋式F8 | 592*592*534*8 | 76 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 中效袋式F8 | 287*592*534*4 | 27 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 中效袋式F8 | 592*287*534*8 | 3 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 中效袋式F8 | 592*490*534*8 | 20 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 亚高效H10 | 592*592*292 | 28 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 亚高效H10 | 592*490*292 | 4 | 只 |  |  |  |
| 净化区域 | 亚高效H10 | 287*592*292 | 14 | 只 |  |  |  |
| 消毒供应中心 | 初效板式G4 | 594*594*48 | 4 | 只 |  |  |  |
| 消毒供应中心 | 初效板式G4 | 290*594*48 | 7 | 只 |  |  |  |
| 消毒供应中心 | 中效袋式F8 | 592*592*534*6 | 4 | 只 |  |  |  |
| 消毒供应中心 | 中效袋式F8 | 290*592*534*3 | 7 | 只 |  |  |  |
| 消毒供应中心 | 亚高效H10 | 610*610*292 | 6 | 只 |  |  |  |
| 消毒供应中心 | 亚高效H10 | 292*610*305 | 4 | 只 |  |  |  |
| 发热门诊 | 初效 | 530*420*46 | 2 | 只 |  |  |  |
| 发热门诊 | 中效 | 530*420*46 | 2 | 只 |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 1 | 项 | 0 | 0 |  |
| 共计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：含所有附属装置、附件、附属设备、运杂费、安装费及配合费等一切费用。