供应商提供资料目录

- 一、商务文件（1份）

- 目录

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

- 投标人营业执照；

- 货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书，提供的授权书必须是原件；

- 其他法律、法规等规定所投货物合法销售所必须具备的资质要求，提供相关证明材料；

- 投标产品一览表（参照附件2）

- 投标产品技术参数

- 设备配置清单

- 售后服务承诺书（原件）

- 业绩证明或相关价格依据（如其他单位的销售合同或者发票复印件）

- 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

- 技术服务、技术培训的内容和措施；

- 维修能力；

- 投标人认为需要提供的其他文件

二、报价文件（1份，密封）

1、  开标一览表；

2、  投标报价明细表；

3、  投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

请在标书的封面备注项目名称，公司联系人，联系方式。

法定代表人授权委托书

致：            ：

我           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理                  （项目名称）的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                             法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

## 附件2：

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、必须填写详细型号，对应到唯一机型。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月

| 龙湾院区CT室成套低压配电柜采购 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 低压封闭式配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 组件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 壳体 | JXF-8060/25 户内 冷轧钢板 箱体（1200*800*300）mm | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 2 | 附件 | JXF-80附件 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 3 | 铜排 | +TMY25*3 含加工 276A | 米 | 4 | 正泰配套 |  |
| 4 | 塑壳断路器 | EZD250S 250A 4P3T | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 5 | 塑壳断路器 | VigiEZD160S 125A 4P3T 报警 | 台 | 2 | 施耐德 |  |
| 6 | 塑壳断路器 | VigiEZD160S 32A 4P3T 报警 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 7 | 接触器 | LC1D15000M7C | 台 | 2 | 施耐德 |  |
| 8 | 接触器 | LC1D40M7C | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 9 | 接触器辅助触点 | LC1附件 接触器辅助触点模块，0NO+2NCLADN02C | 台 | 3 | 施耐德 |  |
| 10 | 继电器 | JZX-22F(D)/2Z 插 AC110V | 台 | 3 | 正泰 |  |
| 11 | 零部件 | CZY14A | 台 | 3 | 正泰 |  |
| 12 | 灯 | AD16-16C/220G/W | 台 | 6 | 西门子 |  |
| 13 | 转换开关 | LW39A-16D202/2 | 台 | 3 | 西门子 |  |
| 14 | 按钮 | LA39-01Z/ | 台 | 6 | 西门子 |  |
| 15 | 互感器 | BH(SDH)-0.66 30Ⅱ 250/5A 0.5级 | 台 | 3 | 正泰 |  |
| 16 | 三相导轨安装式电能表 | DTSU666 3×220/380V 1.5(6)A 导轨电表4P ModBus昆仑 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 17 | 浪涌保护器 | NU6-Ⅱ 60kA/275V 4P | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 18 | 熔断器 | RT36-00(NT00) 100A | 台 | 4 | 正泰 |  |
| 19 | 熔断器 | 底座RT36N-00 | 台 | 4 | 正泰 |  |
| 20 | 其他 | 其他辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 以上报价含管理费及税费，货物需要送至我院龙湾院区CT机房现场， 本次报价最高限价1.6万。超出报价无效 |  |  |  |  |  |  |