工程及具体要求

一、有关背景说明

- 温医大附二院龙湾院区后厨灭火系统工程，位于我院龙湾院区行政后勤楼1层2层食堂厨房，具体工程量见清单及图纸。

- 二、工期说明及付款方式

- 1、工期：总工期为30天。

- 2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。工程验收完成结算60%，审计结束支付至审定金额97%，3%为2年质保期结束，无息退还。

- 三、报价内容：

- 1、温医大附二院龙湾院区后厨灭火系统工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。

- 2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、报价材料需在8月9日9:30前提交，过时拒收。

4、现场需自行查勘。

- 五、评比原则

本次公开采购，最低价中标。

- 项目技术要求

- 1、 施工计划及时间应充分与甲方协商并遵从甲方协调，在不影响正常工作的情况下施工，报价时需自行考虑。

- 2、 中标单位进场后必须对照图纸查找有关消防干管和阀门，并制定相关计划。原则上每次更换作业区不得超过一个，每次施工完成后必须检查当日恢复情况，第二天将施工情况报院方，协同检查安装质量。

- 3、 材料进场具体参见有关规范要求。

- 4、 由中标单位负责现场核对，对原有装饰破坏，施工方负责修复，费用不在另行增加。（报价单位自行考虑，不在另增费用）

- 5、 施工期间产生的垃圾及时清运，我院不提供清运服务。

- 6、 装修完工验收后，在质保期内若出现质量问题，中标方应无条件维修或返工。

- 7、相关产品均需符合3C要求。气体灭火报警系统（推荐品牌：卯源、正凯、正辉）

- 8、要求与现有消控室的消防报警联动系统相匹配，接收到反馈、故障、火警型号。

七、本次工程最高限价12.9万元，具体按实结算，清单报价含管理费及税费及现场垃圾清理等。

附件：清单、图纸