## Sheet1
2021年温州医科大学附属第二医院部分常用医用耗材及配套仪器租赁招标采购（第二批） 需求一览表
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 描述 | 是否必须递交样品 | 备注
CYHC01 | 一次性射频电极针 | 各种规格；各种型号 | 适用于我院自有美国RITA射频消融系统设备 | 评标现场必须携带耗材样品 | 必须属于浙江省阳光采购审核通过数据
CYHC02 | 可充电植入式神经刺激器 | 各种规格；各种型号 | 包括植入式神经刺激器和相关系列配套充电装置，按需申请经审批通过后采购 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC03 | 等离子体手术系统 | 各种规格；各种型号 | 适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。适用于我院自购美国施乐辉等离子体手术系统设备 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC04 | 微血管吻合装置 | 各种规格；各种型号 | 适用于显微外科手术中的动静脉吻合 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC05 | 抗血栓压力带-压力一级 | 各种规格；各种型号 | 压力一级，包括下肢短筒及长筒 | 评标现场必须携带耗材样品 | 联合评审
CYHC06 | 抗血栓压力带-压力二级 | 各种规格；各种型号 | 压力二级，包括下肢短筒及长筒 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC07 | 一次性肌电图针电极 | 各种规格；各种型号 | 提供配套连接线 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC08 | 一次性使用眼用手术刀 | 各种规格；各种型号 |  | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC09 | 一次性克氏针-不锈钢 | 不锈钢材质；各种规格；各种型号 | 灭菌包装，控制价：100元/枚以内 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC10 | 医用雾化吸入器 | 各种规格；各种型号 | 非一次性，产品注册证或说明书内写明具体消毒、清洁的方式。 | 评标现场必须携带耗材样品 | 、
CYHC11 | 医用雾化吸入器 | 各种规格；各种型号 | 产品注册证注明为一次性。 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC12 | 经外周中心静脉导管（PICC) | 单腔，适用于新生儿，规格1.9Fr,长度50cm及以上。 |  | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC13 | 一次性自体血回收系统 | 各种规格；各种型号 | 提供配套设备租赁 | 评标现场必须携带耗材样品 | 2、提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 3、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展
CYHC14 | 医用纳米银抗菌敷料 | 含10*20cm等规格尺寸 |  | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC15 | 含银离子纱布敷料 | 含45*55cm等规格尺寸 |  | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC16-1 | 盆底肌肉康复器 | 各种规格；各种型号 | 治疗妇科盆底神经和肌肉软组织，具有缓解疼痛、改善肌肉、提高机能、促进恢复功能。适用于我院自购法国PHENIX神经肌肉刺激治疗仪 | 评标现场必须携带耗材样品 | 1、评标现场必须携带耗材样品； 2、联合评审。
CYHC16-2 | 盆底肌肉治疗头 | 各种规格；各种型号 |  | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC16-3 | 润滑导电膏 | 各种规格；各种型号 |  | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC16-4 | 理疗电极片 | 各种规格；各种型号 |  | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC17 | 血细胞分离机租赁及配套耗材采购项目 | 各种规格；各种型号 | 所提供的配套系列耗材应能满足干细胞采集，免疫治疗，去除白细胞，去除红细胞，去除血小板，血浆置换，去除血脂治疗功能需求。 | 评标现场必须携带耗材样品或其他介绍材料 | 1、提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。
CYHC18-1 | 射频电极-椎管内使用 | 各种规格；各种型号 | 1、主要用于双通道脊柱内镜手术（UBE手术）中对椎间盘及椎管外软组织，配合高频/射频手术设备，对目标组织实施切割、消融、凝血等作用； 2、器械分类应符合新版《医疗器械分类目录》01有源手术器械类别管理要求，进入椎管内的射频电极需为三类医疗器械。 | 评标现场必须携带耗材样品 | 1、联合评审； 2、提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 3、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。
CYHC18-2 | 射频电极-椎管外使用