工程及具体要求

一、有关背景说明

温医大附二院龙湾院区食堂冷库改造工程，位于我院龙湾院区行政南楼一楼食堂，具体工程量见清单。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为30天。

2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。工程验收完成结算60%，审计结束支付至审定全额。

三、报价内容：

1、温医大附二院龙湾院区食堂冷库改造工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。

2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、报价材料需在12月23日16:30前提交，过时拒收。

4、现场需自行查勘。

五、评比原则

本次采用公开询价，采用最高限价,最低价中标。

- 项目技术要求

1、 施工计划及时间应充分与甲方协商并遵从甲方协调，在不影相关科室正常工作的情况下施工，报价时需自行考虑。

5、 施工期间产生的垃圾及时清运，装修垃圾统一清运至我院建筑垃圾堆放点。

6、 装修完工验收后，在质保期内若出现质量问题，中标方应无条件维修或返工。

七、本次工程最高限价4.85万元，具体按实结算，清单报价含管理费及税费及现场垃圾清理等。

工程名称：食堂冷库

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10公分冷库板（聚氨脂） | ㎡ | 79 | 双面彩钢，密度40kg/㎡ |
| 2 | 风冷机组 | 台 | 1 | 艾默生 |
| 3 | 冷风机 | 台 | 1 | 上海劳宫 |
| 4 | 全自动显示配电柜 | 套 | 1 | 天启电气 |
| 5 | 化霜漏水管 | 套 | 1 | 南亚 |
| 6 | 化霜加热管 | 套 | 1 |  |
| 7 | 冷库门 | 扇 | 1 | 800*180扫地门 |
| 8 | 制冷剂 | 瓶 | 1 | 巨化 |
| 9 | 扎带、保温管、铝泊纸 | 套 | 1 |  |
| 10 | 铜管 | 套 | 1 |  |
| 11 | TE2膨胀阀 | 只 | 1 | 丹佛斯 |
| 12 | 平衡窗 | 只 | 1 |  |
| 13 | 12 手动阀 | 只 | 1 |  |
| 14 | 10手动阀 | 只 | 1 |  |
| 15 | 氮气 | 瓶 | 1 |  |
| 16 | 电线、电缆 | 套 | 1 | 正牌 |
| 17 | 机组底架 | 组 | 1 |  |
| 18 | 冷库灯，开关 | 套 | 1 | LED |
| 19 | 回油弯 | 只 | 1 |  |
| 20 | 蒸发器架 | 台 | 1 |  |
| 21 | 小五金配件 | 顶 | 1 |  |
| 22 | 冷冻油3.8L | 瓶 | 1 |  |
| 23 | 密封胶、发泡剂 | 箱 | 1 |  |
| 24 | 运费 | 项 | 1 |  |
| 25 | 库板安装费 | ㎡ | 79 |  |
| 26 | 电器安装费 | 套 | 1 |  |
| 27 | 制冷安装费 | 套 | 1 |  |
| 28 | 中间拆墙，地面水泥，土方垃圾外运 | 项 | 1 |  |

附件：清单

以上报价含安装费，高空作业费，税费及管理费，请施工单位现场查勘自行报价，本次最高限价4.85万元