发电机保养报价清单表

| 残联600KW 康明斯VTA28G6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零件名称 | 单位 | 数量 | 报价（单价） | 小计 |
| 1 | 机油 | 桶/18L | 5 |  |  |
| 2 | 机滤LF670 | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 机滤LF777 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 柴滤FS1006 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 水滤WF2075 | 个 | 2 |  |  |
| 学院路 1000KW 康明斯KTA50G3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机油 | 桶/18L | 10 |  |  |
| 2 | 冷却液 | 桶/20L | 16 |  |  |
| 3 | 机滤LF670 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 机滤LF777 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 柴滤FS1006 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 水滤WF2075 | 个 | 4 |  |  |
| 瑶溪 1200KW 康明斯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机油 | 桶/18L | 10 |  |  |
| 2 | 机滤LF670 | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 机滤LF777 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 柴滤FS1006 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 水滤WF2075 | 个 | 4 |  |  |
| 瓯江口 1350KW 奔驰MTU12V4000G23 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机油 | 桶/18L | 15 |  |  |
| 2 | 机滤0031845301 | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 柴滤X00042421 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 配套油水分离器 | 个 | 3 |  |  |
| 南浦院区 1200KW卡特3512 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机油 | 桶/18L | 17 |  |  |
| 2 | 机滤1R0726 | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 柴滤1R0756 | 个 | 5 |  |  |
| 报价合计总价（RMB) | 大写: 小写： |  |  |  |  |

机油必须采用15W40CH级别，推荐品牌为CAT、CUMMINS、新一代。

投标人必须具备康明斯或卡特或MTU的厂家授权的维修服务证书，提供原件备查。

所有滤清器必须采用原发动机厂家的原装正品。

报价含人工费、配件费、运输费、税费及一年2次巡检等一切费用。

完工时间：10天内完成。

预算价格：4.85万，超出预算价无效。

服务期：1年。