工程及具体要求

一、有关背景说明

温医大附二院龙湾院区输液治疗中心医气工程，位于我院龙湾院区输液治疗中心，具体工程量见清单。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为10天。

2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。

三、报价内容：

1、温医大附二院龙湾院区输液治疗中心医气工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。

2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、报价材料需在4月14日14:00前提交，过时拒收。

4、现场需自行查勘。

五、评比原则

本次采用公开询价，采用最低价中标。

六、项目技术要求

1、本次项目为输液治疗中心医气工程，具体见报价单及参数。

2、施工过程需要在不影响正常医疗工作的前提下施工。

3、施工需要配合我院疫情防控要求。

4、工程安装质保期不得小于1年。

七、本次工程最高限价2.8万元，具体按实结算，清单报价含管理费及税费及现场垃圾清理、运输等。

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 医气类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030903003001 | 铜管 | 1、安装紫铜管DN16*1（含材料） | m | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030903003003 | 铜管 | 1、安装紫铜管DN10*1（含材料） | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030903003004 | 铜管 | 1、安装紫铜管DN8*1（含材料） | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030903003005 | 铜管试压 | 1、管道试压 | m | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030903003006 | 铜管泄露测试 | 1、管道泄漏性试验 | m | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030807005001 | 低压安全阀门 | 1、路管阀DN15 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030807005002 | 低压安全阀门 | 1、检修阀DN10 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031008014001 | 气体终端 | 1、氧气终端、空气终端、负压终端（德标） | 个 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1、医疗设备带制作安装 | M | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411002001 | 线槽 | 1、铝合金管槽 | m | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404035001 | 插座 | 1、设备带插座安装 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411004001 | 配线 | 1、设备带放电线（含线材） | m | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

2.本项目免费保修期：1年（12个月）