鹿城院区中央空调能源控制系统维修保养服务内容

- 维保服务质量保障

  - 服务要求：

1.1.1对[中央空调能源控制系统]设备进行维修保养，确保本系统正常运行。

1.1.2运行期间每个月向业主提供节能效益数据，保证系统的正常运维从而产生节能效益。

- 1.2在设备维修过程中，如需更换新零配件或报废已损坏的零配件，须由业主单位相关工作人员确认报价后，方可继续下一步维修工作。

- 1.3根据业主单位要求安排维保时间，保证业主日常工作秩序不受影响。

- 1.4负责指导业主单位的操作人员掌握正确的操作方法，以便各设备保持最佳运行状态。

- 1.5在维保过程中应保护好原有设施设备，如因维保单位人员施工维修造成其损坏，维保单位负责赔偿和恢复。

- 1.6遇到设备故障或突发异常情况，维保单位会在4小时内响应，24小时内到场处理，处理完成会形成相应的维修报告给到贵单位。

- 更换设备和配件的质量保证

  - 维保单位应确保维保服务中所供应的更换设备和配件质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本协议目的特定标准确定。

  - 维保单位应确保所供的更换设备和配件是全新的、未使用过的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能的要求。维保单位应保证更换设备和配件在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

  - 在质量保证期内，如果更换设备或配件的质量或规格与协议不符，或证实是有缺陷的， 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，业主单位可以要求维保单位重新免费修理或更换。如果造成损失，业主单位有权要求维保单位赔偿。

  - 维保单位在约定的时间内未能弥补，业主单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由维保单位承担，业主单位根据协议规定对维保单位行使的其他权利不受影响。

- 双方权利义务

  - 维保单位应按本协议约定提供维保服务，如若维保单位违反本协议，业主单位有权单方终止协议。

  - 业主单位应按照设备操作规程和维保单位的正确指导操作各设备。

  - 经业主单位准许，维保单位维修工作人员可进出设备现场和使用工作现场的适用设施，亦可借用业主单位的一般性工具和简单设备（如梯子等）。

  - 业主单位及时要将设备不正常情况通知维保单位。

  - 维保单位技术人员在维保过程中的一切人身安全责任全部由维保单位自行承担。

2、维保人员工作标准：

1、服务时应严格遵守业主单位有关的规章制度。

2、要求维保单位将以上维保内容制定表格，对每一项检查情况做好检查记录并双方确认

签字、最终交给业主单位管理员存档。

- 维保人员在开展检查保养工作前应提前告知业主单位，业主单位应委派相关人员协助维修保养

工作，维保人员不得在没有告知业主单位人员的情况下擅自开展停机维修保养工作。

- 对于需维修、更换、整改的地方或有安全隐患的地方及时向业主单位有关负责人提出，并

根据情况，维保单位制定出维修方案、整改办法报业业主单位，经同意后进行维修、整改。

- 维修保养产生的配件费用需及时以报价单形式告知业主单位，经业主单位同意后方可实施更换

修复；或业主单位提供配件维保单位免费予以更换。

- 维保单位提供的零配件及材料质量必须符合国家相关技术和安全标准。

- 维修结束后维保人员应及时做好维修记录经业主单位管理员签字确认后交由业主单位存档。

- 维护保养内容

中央空调智能控制系统的维护包括软件维护、弱电系统维护和管路系统的维护主要含以下方面及时间要求：

中央空调软件系统维护、中央空调软件弱电维护、中央空调软件管路维护。运行期间每个月一次现场巡查、调校。

主要维保范围及设备清单

| 温州医科大学附属第二医院（南浦院区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 检查结果 |
| 1 | 工控机 | CBS-M570 | 1 | □正常 □不正常 |
| 2 | 智能操作平台 | V1.0 | 1 | □正常 □不正常 |
| 3 | 串口服务器 | 5650-8-DT | 1 | □正常 □不正常 |
| 4 | OPC数据库 | OPCKepserver keygen | 1 | □正常 □不正常 |
| 5 | 全局通讯处理器 | 支持RS232/RS485或RJ45 | 1 | □正常 □不正常 |
| 6 | 通讯数据采集器 | 支持RS232/RS485或RJ45 | 1 | □正常 □不正常 |
| 7 | 变频器通讯网关 | 变流量通讯数据采集 | 1 | □正常 □不正常 |
| 8 | 报警音响 |  | 1 | □正常 □不正常 |
| 9 | 前连接器 | PLM | 1 | □正常 □不正常 |
| 10 | 机组连接器 | RLM | 1 | □正常 □不正常 |
| 11 | 冷源模糊控制能效柜 | DCU SCADA800-1 | 1 | □正常 □不正常 |
| 12 | 能量平衡模糊控制能效箱 | DCUSCADA800-2 | 1 | □正常 □不正常 |
| 13 | 冷却塔模糊控制能效箱 | DCU SCADA800-3 | 1 | □正常 □不正常 |
| 14 | 热源模糊控制能效箱 | DCU SCADA800-4 | 1 | □正常 □不正常 |
| 15 | 自适应动态节流仪 | DCF-22C | 2 | □正常 □不正常 |
| 16 | 自适应动态节流仪 | DCF-30Q | 2 | □正常 □不正常 |
| 17 | 自适应动态节流仪 | DCF-18.5R | 2 | □正常 □不正常 |
| 18 | 温度传感器 | QAE2120.015 | 12 | □正常 □不正常 |
| 19 | 压力传感器 | HUBA501 | 6 | □正常 □不正常 |
| 20 | 室外温湿度传感器 | QFA317+AQF3100 | 1 | □正常 □不正常 |
| 21 | 流量传感器 | DN350-FFMS | 1 | □正常 □不正常 |
| 22 | 蒸汽流量计 | DN80-FFMS | 1 | □正常 □不正常 |
| 23 | 电动调节阀（DN150） | DN150，模拟量控制 | 2 | □正常 □不正常 |
| 24 | 电动调节阀（DN200） | DN200，模拟量控制 | 1 | □正常 □不正常 |
| 25 | 电动调节阀（DN250） | DN250，模拟量控制 | 1 | □正常 □不正常 |
| 26 | 主机配柜改造加装电能表测量整套装置 |  |  | □正常 □不正常 |
| 27 | 冷却塔配柜改造加装电能表测量整套装置 |  |  | □正常 □不正常 |
| 28 | 多区域冷热量均衡非陪节能软件 | V2.0 | 1 | □正常 □不正常 |
| 29 | 空调冷热两模糊预判断软件 | V2.0 | 1 | □正常 □不正常 |
| 30 | 变频节能仪便流量节能专用软件 | V2.0 | 1 | □正常 □不正常 |
| 31 | 冷却水泵便流量节能控制软件 | V2.0 | 1 | □正常 □不正常 |
| 32 | 基于COP优化主机群控专用软件 | SF-800 | 1 | □正常 □不正常 |
| 33 | 中央空调能源管理群控系统软件 | V1.0 | 1 | □正常 □不正常 |
| 34 | 调试工具软件包 | SAPRO | 1 | □正常 □不正常 |
| 35 | 能耗监测软件 | SF-200 | 1 | □正常 □不正常 |
| 36 | 冷却塔变风量梯级控制技术软件 | V2.0 | 1 | □正常 □不正常 |
| 37 | 主机小温差补偿控制技术软件 | V2.1 | 1 | □正常 □不正常 |
| 38 | 中央空调主机优化控制数学模型软件 | V2.1 | 1 | □正常 □不正常 |
| 39 | 中央空调系统中泵组的优选组合控制技术软件 | V2.1 | 1 | □正常 □不正常 |

附件二.1

投   标   函

致： 温州医科大学附属第二医院

1、根据你方采购项目名称                            项目的询价通知书，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述询价通知书及其他有关文件后，我方愿以人民币大写：             元整(￥：        元)按上述询价通知书及相关的资料要求承包本项目。（服务期限一年）

2、我方已详细研究了询价通知书的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

3、如果我方中标，我方保证按询价通知书中规定的要求完成全部维保服务。

4、 我方同意所提交的报价文件在投标须知中所规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、 除非另外达成协议并生效，成交通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供 应 商：                                       （公章）

法定代表人或授权代表：                     （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日    期：

附件二.2

法定代表人(或企业负责人)授权委托书

致： 温州医科大学附属第二医院

本授权委托书声明：我      （姓名）系                         （投 标 人 名 称）的法定代表人(或企业负责人)，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署                                                   （项目名称）（采购编号）     的报价文件的法定代表人(或企业负责人)授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。委托有效期自    年   月    日至   年   月    日

代理人无转委托权，特此委托。

授权代表：               性别 ：          年龄：

身份证号码：                      职务：

供应商：                                       （公章）

法定代表人(或企业负责人)：                   （签字或盖章）

授权委托日期：     年   月   日

注：参加开标会的如为企业法定代表人(或企业负责人)的无需提供该表，但须提供身份证原件。