防雷检测点位清单报价

| 序号 | 检测点位 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 个 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 本项目最高控制为4.5万元，超出报价无效。

- 以上报价含检测费、税费、工具费、报告费等所需一切费用。

- 报告需要在甲方通知检测后的10天内出具检测报告。

- 检测点位要求：

| 工作项目 | 检测项目 | 检测点 |
| --- | --- | --- |
| 一、接地电阻检测 | 接地电阻 | 说明： - 引下线 - 接闪带 - 消防管 - 测试口 - 玻璃幕墙 - 局部等电点 - 总配电房接地SPD - 配电箱接地SPD |
| 二、电涌保护器 | 安装检査、性能参数 |  |
| 三、机房等电位联结 | 等电位接地端子检査检测，接地电阻或过渡电阻检测，等电 位连接带材料、规格、截面积，设备金属外壳、管道、管线， 机柜、各类设备、设备安全保护接地、防静电接地等 |  |
| 四、引下线 | 安全保护措施、防腐措施、接地电阻、与接闪器及接地装置连接 |  |
| 五、接闪带 | 保护范围、接闪器类型、敷设形式、质量性能、与引下线、 其它设施连接 |  |