## Sheet1
序号 | 产 品 名 称 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注
厨房排烟系统（主机9楼顶）
1 | 厨房油烟末端安装调节阀 | 套 | 12 |  | 0
2 | 18.5KW高压柜机。产地：江苏。柜体采用304不锈钢制作； | 套 | 1 |  | 0 | 含安装支架、配件等
3 | 风机软接布更换 | 套 | 1 |  | 0 | 含拆装
4 | 减震器 | 套 | 4 |  | 0 | 含拆装
5 | 不锈钢风管，采用304不锈钢制作，厚1.0mm； | ㎡ | 40 |  | 0 | 含挡雨罩
6 | 不锈钢风阀，产地：江苏。规格：700*400 | 套 | 1 |  | 0 | 安装2楼油烟管道位置
7 | 风阀安装费 | 项 | 1 |  | 0 | /
8 | 厨房烹饪区烟罩调整，含格栅导风板补齐 | 项 | 1 |  | 0 | /
蒸菜间排气系统
9 | 7.5KW高压柜机。产地：江苏。柜体采用304不锈钢制作； | 套 | 1 |  | 0 | 含风机托架
10 | 蒸房旧烟罩拆除费 | 项 | 1 |  | 0 | /
11 | 减震器 | 个 | 4 |  | 0 | 含拆装
12 | 不锈钢烟罩（蒸菜房），采用304#不锈钢制作，厚1.0mm；规格：5500*1800 | m2 | 9.9 |  | 0 | /
13 | 不锈钢烟罩（蒸菜房），采用304#不锈钢制作，厚1.0mm；规格：3350*1100 | m2 | 3.7 |  | 0 | /
14 | 不锈钢风管（蒸菜房）说明：采用304不锈钢制作，厚1.0mm； | m2 | 30 |  | 0 | /
煮饭煮粥间/蒸菜间风机
15 | 5.5KW高压柜机。产地：江苏。柜体采用304不锈钢制作； | 套 | 1 |  | 0 | 含风机托架
16 | 5.5KW高压柜机。产地：江苏。柜体采用305不锈钢制作； | 套 | 1 |  | 0 | 利旧（4楼顶风机）
17 | 减震器 | 套 | 8 |  | 0 | 含拆装
18 | 旧风机拆除费 | 套 | 4 |  | 0 | /
19 | 风机安装辅材费 | 套 | 4 |  | 0 | /
20 | 风机软接布更换 | 套 | 3 |  | 0
21 | 吊车费 | 项 | 1 |  | 0 | /
22 | 煮饭煮粥排气风机线路维护 | 项 | 1 |  | 0
小计 |  |  |  |  | 0
管、利、规、税等 |  |  |  |  | 0
总价 |  |  |  |  | 0