工程及具体要求

一、有关背景说明

温医大附二院龙湾院区L204日间手术中心医气工程，位于我院龙湾院区L204日间手术中心，具体工程量见清单。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为10天。

2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。

三、报价内容：

1、温医大附二院龙湾院区L204日间手术中心医气工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。

2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、报价材料需在8月8日09:00前提交，过时拒收。

4、现场需自行查勘。

五、评比原则

本次采用公开询价，采用最低价中标。

六、项目技术要求

1、本次项目为龙湾院区L204日间手术中心医气医气工程，具体见报价单及参数。

2、施工过程需要在不影响正常医疗工作的前提下施工。

3、施工需要配合我院疫情防控要求。

4、工程安装质保期不得小于1年。

七、本次工程最高限价3万元，具体按实结算，清单报价含管理费及税费及现场垃圾清理、运输等。

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装工程名称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | D10×1紫铜管 | 10m | 1.0 |
| 2 | D8×1紫铜管 | 10m | 1.0 |
| 3 | 管道脱脂 | 100m | 0.20 |
| 4 | 管道气压试验 | 100m | 0.20 |
| 5 | 管道泄露试验 | 100m | 0.20 |
| 6 | 氧气终端安装 | 套 | 14 |
| 7 | 负压终端安装 | 套 | 14 |
| 8 | 氧气终端迁移 | 套 | 14 |
| 9 | 负压终端迁移 | 套 | 14 |
| 10 | 电源插座 | 10套 | 5.6 |
| 11 | 2.5mm2电线 | 100m | 2.00 |
| 12 | 床头灯 | 10套 | 2.8 |
| 13 | 床头灯开关 | 10套 | 2.8 |
| 14 | 呼叫分机 | 个 | 28 |

备注：1.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

2.本项目免费保修期：1年（12个月）