工程及具体要求

一、有关背景说明

温医大附二院瓯江口院区CT室防护门改造工程，位于我院瓯江口院区门诊1楼，具体工程量见清单。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为3个日历日。

2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。

三、报价内容：

1、温医大附二院瓯江口院区CT室防护门改造工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。

2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、报价材料需在8月10日09:00前提交，过时拒收。

4、现场需自行查勘。

五、评比原则

本次采用公开询价，采用最低价中标。

六、项目技术要求

1、本次项目为瓯江口院区CT室防护门改造工程，具体见报价单及参数。

2、施工过程需要在不影响正常医疗工作的前提下施工。

3、施工需要配合我院疫情防控要求。

4、工程安装质保期不得小于2年。

5、本工程施工结束，所改造的防辐射门需达到最新的防辐射验收标准并通过验收。

七、本次工程最高限价3.3万元，具体按实结算，清单报价含管理费及税费及现场垃圾清理、运输等。

附件1：

| 瓯江口CT室防护门改造清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 拆除部分 | 1、拆除原电动门 2、拆除原电动上轨道 | 项 | 1.00 |
| 2 | 安全感应系统 | 1、原门套反光贴改装成防夹红外安全感应光线 | 项 | 1.00 |
| 3 | 防护门下轨道 | 1、地面割槽开凿，重新安装防护门专用无凹槽下轨道 | 项 | 1.00 |
| 4 | 拆改部分 | 1、拆改上轨道后，修复面层至平整。 | 项 | 1.00 |
| 5 | 电动病人通道防护门 | 1、尺寸：1700×2250,2、材质：冷拉型铝合金承重骨架,3、底层5.0mmPb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm304不锈钢面板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带,4、开启方式：直线推拉式 | 樘 | 1.00 |
| 6 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统、铝合金重型上轨道、定制铝合金盖板、加强吊轮、止位器、五金配件。 | 套 | 1.00 |

备注：1.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

2.本项目免费保修期：2年（24个月）