依照中华人民共和国国家质呈监督检验检疫总局颁布的《电梯维护保养规则》，对电梯进行日常维护保养

- 电梯日常维护保养的服务内容和范围

- （一）日常维护保养项目（内容）和要求

- 电梯的维保项目为分半月、季度、半年、年度等四类，各类维保的基本项目（内容）和要求如下，乙方应当完成规定的保养项目。

- 日常维护保养时间

- 保养时间可以适当根据甲方现场停梯时间需求做调整。

- 召修

- 1、乙方提供电梯的日常召修；

- 2、乙方提供24小时应急故障处理服务；

- 3、因环境因素、业主或甲方使用不当或第三方人为造成的故障或损坏，则提供有偿维修。

- 第二条 日常维护保养的电梯

- 甲乙双方约定，由乙方为下表甲方使用、管理的电梯提供日常维护保养和急修服务。

- 本项目预算最高限价184800元，超过项目预算最高限价无效，报价单见附件

| 1 | MCA-B1600-CO105 | 16G063300 | 5/5/5 | 1.75 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MCA-B1600-CO105 | 16G063301 | 5/5/5 | 1.75 | 1 |
| 3 | MCA-B1600-CO105 | 16G063302 | 5/5/5 | 1.75 | 1 |
| 4 | MCA-B1600-CO105 | 16G063303 | 5/5/5 | 1.75 | 1 |
| 5 | MCA-B1600-CO105 | 16G063316 | 5/5/5 | 1.75 | 1 |
| 6 | MCA-B1600-CO105 | 16G063317 | 5/5/5 | 1.75 | 1 |
| 7 | MCA-B1600-CO105 | 16G063321 | 16/16/16 | 1.75 | 1 |
| 8 | MCA-B1600-CO105 | 16G063322 | 16/16/16 | 1.75 | 1 |
| 9 | MCA-B1600-CO105 | 16G063323 | 16/16/16 | 1.75 | 1 |
| 10 | MCA-B1600-CO105 | 16G063324 | 16/16/16 | 1.75 | 1 |
| 11 | MCA-B1600-CO105 | 16G063336 | 13/13/13 | 1.75 | 1 |
| 12 | MCA-B1600-CO105 | 16G063337 | 14/14/14 | 1.75 | 1 |
| 13 | MCA-B1600-CO105 | 16G063338 | 14/14/14 | 1.75 | 1 |
| 14 | LCA-1050-CO60 | 16G063339 | 2/2/2 | 1 | 1 |
| 15 | MCA-B1600-CO105 | 16G063340 | 11/11/11 | 1.75 | 1 |
| 16 | LCA-1050-CO60 | 16G063341 | 4/4/4 | 1 | 1 |
| 17 | MCA-B1600-CO105 | 16G063342 | 10/10/10 | 1.75 | 1 |
| 18 | MCA-B1600-CO105 | 16G063320 | 17/17/17 | 1.75 | 1 |
| 19 | MCA-B1600-CO105 | 16G063325 | 17/17/17 | 1.75 | 1 |
| 20 | MCA-B1600-CO105 | 16G063326 | 17/17/17 | 1.75 | 1 |
| 21 | MCA-B1600-CO105 | 16G063327 | 17/17/17 | 1.75 | 1 |
| 22 | MCA-B1600-CO105 | 16G063328 | 17/17/17 | 1.75 | 1 |
| 23 | MCA-B1600-CO105 | 16G063329 | 17/17/17 | 1.75 | 1 |
| 24 | MCA-B1600-CO105 | 16G063330 | 16/16/16 | 1.75 | 1 |
| 25 | MCA-B1600-CO105 | 16G063331 | 17/17/17 | 1.75 | 1 |
| 26 | MCA-B1600-CO105 | 16G063332 | 17/17/17 | 1.75 | 1 |
| 27 | MCA-B1600-CO105 | 16G063333 | 16/16/16 | 1.75 | 1 |
| 28 | MCA-B1600-CO105 | 16G063334 | 17/17/17 | 1.75 | 1 |
| 29 | MCA-B1600-CO105 | 16G063335 | 17/17/17 | 1.75 | 1 |
| 30 | MCA-B1600-CO105 | 16G063299 | 6/6/6 | 1.75 | 1 |
| 31 | MCA-B1600-CO105 | 16G063304 | 5/5/5 | 1.75 | 1 |
| 32 | MCA-B1600-CO105 | 16G063305 | 6/5/5 | 1.75 | 1 |
| 33 | MCA-B1600-CO105 | 16G063306 | 3/2/2 | 1.75 | 1 |
| 34 | LCA-1600-CO105 | 16G063307 | 4/4/4 | 1.75 | 1 |
| 35 | MCA-B1600-CO105 | 16G063308 | 3/3/3 | 1.75 | 1 |
| 36 | LCA-1600-CO105 | 16G063309 | 2/2/2 | 1.75 | 1 |
| 37 | LCA-01600-CO60 | 16G063310 | 2/2/2 | 1 | 1 |
| 38 | LCA-01600-CO60 | 16G063311 | 2/2/2 | 1 | 1 |
| 39 | MCA-B1600-CO60 | 16G063312 | 2/2/2 | 1 | 1 |
| 40 | MCA-B1600-CO105 | 16G063313 | 6/6/6 | 1.75 | 1 |
| 41 | MCA-B1600-CO105 | 16G063314 | 6/6/6 | 1.75 | 1 |
| 42 | MCA-B1600-CO105 | 16G063315 | 6/6/6 | 1.75 | 1 |
| 43 | MCA-B1600-CO105 | 16G063318 | 6/6/6 | 1.75 | 1 |
| 44 | MCA-B1600-CO105 | 16G063319 | 6/6/6 | 1.75 | 1 |

附件1：

报价清单

| 序号 | 电梯名称 | 数量 | 月保养费/台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立电梯 | 44台 |  |
| 一年合计：人民币 元，大写 元 |  |  |  |

服务期限：1年

以上报价含人工费、管理费、税费等一切费用。

报价公司（盖章）

日期：