龙湾院区正负压系统维保服务内容及报价单

- 项目名称：龙湾院区正负压系统维保服务

- 项目最高限价：4.9万元。

- 概述：

龙湾院区正负压系统位于住院部地下室，主要由5台英格索兰涡旋无油空压机（VT11-8）、2台英格索兰涡旋无油空压机（VT4-10）、3台油旋式负压泵组成。龙湾康复中心1台油旋式负压泵。

- 采购需求：

- 维保服务内容：

- 更换空气过滤器、油过滤器、空滤、机油等，包含更换后整体调试、机组清洁及各元器件运行状况进行检查等；维保后清理各耗材垃圾。

- 服务期

服务期一年，合同签订后15天内完成维保服务，采购方验收合格后1个月内启动付款。质保期至少3个月。

- 更换配件清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | KLX8090 | 2个 |  |  | VT4-10 |
| 2 | 吸干机氧化铝 | Φ3-5 | 40公斤 |  |  | D66VL140 |
| 3 | 消声器 | G3/4” | 2个 |  |  | D66VLi40 |
| 4 | 除尘过滤器滤芯 | F72VD | 2个 |  |  | D66VL140 |
| 5 | 除油过滤器 | 47650062 | 2个 |  |  | D66VL140 |
| 6 | 空气过滤器 | KLX8090 | 15个 |  |  | VT11-8 |
| 7 | 吸干机氧化铝 | Φ3-5 | 150公斤 |  |  | D126WLi40 |
| 8 | 消声器 | G1” | 5个 |  |  | D126VLi40 |
| 9 | 除尘过滤器滤芯 | F108VD | 5个 |  |  | D126VLi40 |
| 10 | 除油过滤器 | F108VA | 5个 |  |  | D126VL140 |
| 11 | 空气滤芯 | F006 | 5个 |  |  | U4.300 |
| 12 | 真空泵油雾过滤器 | 965415 | 3个 |  |  | U4.300 |
| 13 | 真空泵冷却剂 | M100 | 25升 |  |  | U4.300 |
| 14 | 进气滤芯 |  | 2个 |  |  | U5.70/0-01 |
| 15 | 油滤 |  | 2个 |  |  | U5.70/0-01 |
| 16 | 油雾分离器 |  | 2个 |  |  | U5.70/0-01 |
| 17 | 真空泵冷却剂 |  | 5升 |  |  | U5.70/0-01 |
|  | 总计含税价。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 报价包含税费、人工费、运输费及其他所有费用。 |  |  |  |  |  |

- 付款方式

- 分两期支付，第一期在合同签订后15天内中标方完成维保服务，采购方验收合格后支付合同金额的50%，采购方收到中标方正规发票后办理付款申请；第二期合同结束后支付余款（即合同金额的50%），采购方收到中标方巡检记录、正规发票后办理付款申请。

- 其他说明

1、未完成合同全部内容的，采购方有权解除合同，并按合同总金额的5%向采购方支付违约金，若违约金不足以抵付采购方损失的，中标方还应根据采购方实际经济损失补足差额。