温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、供应商报价需知：

- 报价资料含技术标两份和商务标两份

- 请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。

- 需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

1.技术标2份（密封加盖单位公章）：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 技术规格偏离表（需与技术规格要求逐条对应）

③ 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）

④ 供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）

⑤ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标2份（密封加盖单位公章）：

①开标一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

② 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3. 评标办法：本项目中标一家，评标总得分最高者为中标供应商。

评标总得分=产品质量技术分（满分10分）/投标报价。

产品技术分（满分10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺） | 0-2分 |

二、技术规格要求（如对规格需求有问题，请联系后勤保障处郑老师：0577-85676864）

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 控制总价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 慢充充电桩 | 15 | 套 | 45000 |
| 规格要求： 1.要求该产品为壁挂式交流充电桩，适用各类型电动汽车； 2.外形尺寸约210×81×320 mm； 3.充电电压230±10%，频率55±10%，输出功率约7KW±5%，绝缘电阻＞10MΩ，工作温度-20℃~75℃，工作湿度20RH % ~ 95RH %；防护等级IP54； 4.充电枪线长≥5m，充电便捷，即插即用； 5.有扫码和刷员工卡（ Mifare1卡)充电功能，具备刷卡或扫码启动与停止充电； 6.支持可自定义调整收费标准，可分时段、或按次等进行计费，可设置充电服务费与电费分开计算； 7.可根据时间查询充电记录，本地存储≥6000条充电记录，该功能仅限触摸屏使用； 8.具备过载保护、短路保护、反接保护、粘连保护、环境过温、漏电保护，急停按钮等功能； 9.采用液晶显示屏，配置有线网络接口； 10.选配4G功能，扫码充电，扫码付费，手机查看充电信息； 11.计费系统与充电控制系统一体，计费精确，单枪独立计量； 12.保护功能一应具全，安全可靠，内部有交流接触器，在与车辆连接成功之前，充电机不输出交流电； 13.在充电过程中充电枪会锁定到充电车辆的插座上，充电停止前不可以拔出；）。需能方便本院职工胸牌使用，联系人：林斌15858847945。 其他要求： - 保质期：1年。 - 交货期： 15个工作日内供货到甲方指定地点。 - 交货地点：温州医科大学附属第二医院指定院区。 |  |  |  |

三、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 规格要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

- 需与“规格要求”逐条对应

- “偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

- 表格可扩展。

四、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： (单位：人民币元) 投标总价（大写）： (单位：人民币元) |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

1、本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、表格可扩展。