## 采购需求一览表
2023年温州医科大学附属第二医院生殖中心检验试剂（配套仪器租赁）及辅助生殖医用耗材招标采购二次公告目录
一、生殖试剂类
目录序号 | 招标目录名称 | 需求描述 | 是否提供仪器租赁 | 备注 | 层次
SZSJ01 | 精子形态检测试剂盒 | 巴氏 | / |  | 进口
SZSJ02 | 精子形态检测试剂盒 | 快速 | / |  | 国产/进口
SZSJ03 | 精子形态检测试剂盒 | DIFF-QUICK | / |  | 国产/进口
SZSJ04 | 精子DNA碎片染色试剂盒 | 瑞-吉染色法 | / |  | 进口
SZSJ05 | 精液白细胞染色试剂盒 | 过氧化物染色法 | / |  | 进口
SZSJ06-ZL | 精子顶体酶活性定量检测试剂盒 | 定量 | 仪器租赁，联合评审 | 1、按需提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年试剂采购结算金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。 | 进口
SZSJ07-ZL | 精浆果糖检测试剂盒 | 定量 |  |  | 进口
SZSJ08-ZL | 精浆锌检测试剂盒 | 定量 |  |  | 进口
SZSJ09-ZL | 精浆中性α-葡萄糖苷酶检测 | 定量 |  |  | 进口
SZSJ10-ZL | 精浆弹性硬蛋白酶测定 | 定量 |  |  | 进口
SZSJ11 | 精子膜表面抗体IG检测试剂盒 | 定量 | / |  | 进口
SZSJ12 | 精子顶体染色试剂盒 | PSA-FITC染色法 | / |  | 国产/进口
SZSJ13 | 精子核蛋白组型转换检测 | 定量 | / |  | 国产/进口
SZSJ14-ZL | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒 | 化学发光法 | 是 | 1、按需提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年试剂采购结算金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。 | 国产/进口
SZSJ15-ZL | 精子线粒体功能检测 | 流式方法 | 是 | 1、按需提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年试剂采购结算金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。 | 国产/进口
SZSJ16-ZL | 精子活性氧（ROS）检测 |  |  |  | 国产/进口
SZSJ17-ZL | 精子活性氧类物质联合检测 |  |  |  | 国产/进口
SZSJ18-ZL | 精子色霉素A3检测 |  |  |  | 国产/进口
SZSJ19-ZL | Y染色体AZF区缺失 | PCR方法 | 是 | 1、按需提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年试剂采购结算金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 国产/进口
SZSJ20 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸 | 胶体金法 | / |  | 国产/进口
二、辅助生殖培养液类
说明：投标人应主动申报辅助生殖培养产品的各种规格，包括常用或非常用规格（除已建议提供大规格），以满足生殖中心使用需求。
目录序号 | 招标目录名称 | 需求描述 | 联合评审权重 | 备注 | 层次
SZPY01 | 玻璃化解冻液 | 各种规格，联合评审，建议提供大规格 | 60% | 用于卵子与胚胎解冻 | 进口
SZPY02 | 玻璃化冷冻液 |  | 40% | 用于卵子与胚胎冷冻 | 进口
SZPY03 | 卵泡冲洗缓冲液 | 各种规格，建议提供大规格 | / |  | 进口
SZPY04 | 缓冲输卵管液培养液 | 各种规格 | / |  | 国产/进口
SZPY05 | 卵裂培养液 | 各种规格，联合评审，MOPS缓冲体系 | 20% | 用于培养卵裂期胚胎 | 国产/进口
SZPY06 | 囊胚培养液 |  | 20% | 用于培养囊胚 | 国产/进口
SZPY07 | 受精培养液 |  | 60% |  | 国产/进口
SZPY08 | 卵裂培养液 | 各种规格，联合评审，HEPES缓冲体系 | 20% | 用于培养卵裂期胚胎 | 国产/进口
SZPY09 | 囊胚培养液 |  | 20% | 用于培养囊胚 | 国产/进口
SZPY10 | 受精培养液 |  | 60% |  | 国产/进口
SZPY11 | 胚胎移植液 | 各种规格，主要成分为透明质酸。 | / |  | 国产/进口
SZPY12 | 胚胎活检培养液 | 各种规格 | / |  | 国产/进口
SZPY13 | 精子冲洗培养液 | 各种规格 | / | 用于精液的洗涤 | 国产/进口
SZPY14 | 精子密度梯度分离液 | 80%、 40% | / | 提供套装，套装内高低密度1:1配套 | 国产/进口
SZPY15 | 精子制动液 | 各种规格 | / |  | 国产/进口
SZPY16 | 卵母细胞及胚胎处理液 | 各种规格 | / |  | 国产/进口
SZPY17 | 配子缓冲液 | 各种规格 | / |  | 国产/进口
SZPY18 | 组织培养油 | 各种规格，建议提供大规格 | / |  | 国产/进口
SZPY19 | 精子显微操作液 | 各种规格 | / |  | 国产/进口
三、辅助生殖医用耗材类
目录序号 | 招标目录名称 | 需求描述 | 是否提供样品 | 备注 | 层次
SZHC01 | 一次性卵母细胞采集器 | 单腔，16-17G | 是 |  | 国产/进口
SZHC02 | 一次性卵母细胞采集器 | 双腔，16-17G | 是 |  | 国产/进口
SZHC03 | 一次性人工授精管 | 80MM、139MM | 是 |  | 国产/进口
SZHC04 | 一次性使用无菌胚胎移植管 | 标准 | 是 |  | 国产/进口
SZHC05 | 一次性使用无菌胚胎移植管 | 超柔 | 是 |  | 国产/进口
SZHC07 | 一次性显微操作胚胎活检针 | 各种规格 | 是 |  | 进口
SZHC10 | 一次性开放式冷冻载杆（杆式） | 由尖端、杆柄、杆套、杆套平衡头、干燥剂和隔气层等组成的杆式冷冻载杆，适合提桶式存储，按照不同色系供货。 | 是 |  | 进口
SZHC11 | 一次性开放式冷冻载杆（管式） | 由载杆，标识区（区分正反面）和管体等组成，并配置操作笔和存储盒，总长度小于7CM,适合抽屉式存储 | 是 |  | 国产/进口
SZHC12 | 巴氏德吸管 | 各种规格 | 是 |  | 国产/进口
SZHC13 | 四孔培养皿（胚胎培养专用） | 标准 | 是 |  | 进口