温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、供应商报价需知：

- 报价资料含技术标两份和商务标两份

- 请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。

- 需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

1.技术标2份（密封加盖单位公章）：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 技术规格偏离表（需与技术规格要求逐条对应）

③ 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）

④ 供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）

⑤ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标2份（密封加盖单位公章）：

①开标一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

② 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3. 评标办法：本项目中标一家，评标总得分最高者为中标供应商。

评标总得分=产品质量技术分（满分10分）/投标报价。

产品技术分（满分10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺） | 0-2分 |

二、技术规格要求（如对规格需求有问题，请联系后勤保障处杨老师：0577-88002669）

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 控制总价/元 | 需求内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开水器 | 11 | 台 | 27500 | - 产品技术参数见附件1。 - 设备整机（含加热系统、控制系统等所有部件）全免费保修≥3年，保修期内提供上门服务； - 在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到维修要求后应立即作出回应，并在4小时内派员到达甲方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证3年的供应。 - 投标商应在投标报价文件中应详细说明其服务计划及易耗品收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。 - 供货期：供货商接到发货通知后，20日内将合格货物及时送达甲方指定的地点。 - 到货地点：温州医科大学附属第二医院指定地点。 - 安装调试验收：乙方在到货后10日内完成设备安装及调试。 - 售后：在温州有固定的售后服务点（需提供证明材料），在使用过程中，如有货物质量问题，供应商应免费维修相应的货物，若维修三次仍不能稳定运行，乙方需更换全新货物，并承担由于产品质量问题而引发的全部费用。 投标供应商如有需要可在报价前自行至医院现场了解使用环境. |

附件1：产品技术参数

| 箱体材质 | 食品级304 | 加热方式 | 步进式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水方式 | 电脑控制步进式 | 显示方式 | LED |
| 规格 | 约500*270*1000（带接水盘） | 时间控制 | 1开1关 |
| 额定电压 | 380V | 时段控制 | 可调 |
| 水源压力范围 | 0．1-0．4MPa | 时间显示方式 | 24小时 |
| 额定输入功率 | ＞6KW≤9kW | 水位显示方式 | 3级 |
| 额定容量 | 约60Kg /1h | 水温显示方式 | 数码显示 |
| 额定频率 | 50Hz | 缺水显示保护 | 数显 |
| 恒温 | 92-94° | 非饮用显示 | 数显 |
| 连续出水温度 | 96-100° | 可饮用显示 | 数显 |
| 出水流量 | 一次打水10-15瓶 | 进水显示 | 数显 |
| 出水流量 | ≥每小时72L | 回差温度 | 可调 |
| ★具备童锁功能 |  |  |  |
| 1、外壳板材≥0.8mm，内胆采用304食品级不锈钢，厚度≥1.0mm，符合国家标准 |  |  |  |
| 2、LED显示智能设计，可显示时间、温度、用水状态等，可设置时间功能与自动开关机 |  |  |  |
| 3、温度可调设计，保证100%纯开水 |  |  |  |
| 4、防干烧，防火，防漏电，防乱设置，防溢水功能 |  |  |  |
| 5、内胆保温棉采用防火保温性能优良的进口铝箔保温棉，厚度≥20.00mm |  |  |  |

三、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 规格要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

- 需与“需求内容”逐条对应

- “偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

- 表格可扩展。

四、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： (单位：人民币元) 投标总价（大写）： (单位：人民币元) |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

1、本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、表格可扩展。