鹿城院区杭州西奥电梯维保采购需求

限价： 20000元，维保期限：2年

投标供应商应具备的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加单位在前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件；

2、具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯B级资质；

3、具有较强的本地化服务能力，具有完善的服务制度和良好的服务记录，能提供良好服务；

第一条   电梯日常维护保养的服务内容和范围：

1.1日常维护保养项目（内容）和要求

乙方应当完成半月、季度、半年、年度保养项目，内容和要求按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》，并做好维护保养记录。

1.2日常维护保养时间

在非公休假日上午八时至下午五时内。

1.3召修

乙方提供电梯的日常召修、应急故障处理服务。

第二条  日常维护保养的电梯和费用明细

甲乙双方约定，由乙方为下表甲方使用、管理的电梯(包括扶梯/人行道)提供日常维护保养和急修服务。

| 梯号 （甲方） | 新设备合同号 | 梯型 | 层/站 提升高度M | 载重 Kg | 速度M/S | 台数 | 保养费 小计（元/2年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XODTB92450 | XO-CONIII | 10/10/10 | 1000 | 1.75 | 1 |  |
|  | XODTB92451 | XO-CONIII | 9/9/9 | 1000 | 1.75 | 1 |  |
| 台量及费用合计 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2年维护保养费合计（人民币大写）： / 整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同首年维护保养费合计（人民币大写）： 整（小写： ） 本合同第二年维护保养费合计（人民币大写）： 整（小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

人民币大写示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

第三条  日常维护保养期限

本合同服务期限为  壹   年，自      2023   年   5   月      1日起至     2025   年 4   月 30   日止，服务期限届满后，甲方如有意向与乙方续约，应在合同服务期满的一个月前与乙方签订服务合同。

备注：因鹿城院区装潢可能停梯需要暂停维保服务，电梯维保服务停梯后按实际维保使用天数结算。

第四条  结算方式

4.1付款方式为预付款： 银行转帐  □ 支票 　□其他

4.2付款周期为(6个月/ □12个月)，分   肆  期支付，首期款即人民币                元应于2023        年    11  月    1日前支付，以后各期保养费均应在各付款周期的第一个月   /  日前支付，逾期付款的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用千分之二的违约金。鉴于发票和收据不具有付款证明的效力，甲方应保留有关付款的凭证以证明其已向乙方支付了相应款项。

4.3合同价格将根据材料及工时成本的变化、市场行情等进行调整，每年调整的幅度为上一年合同总金额的__/   _%，调价自第一年合同期满开始。

4.4额外费用

4.4.1电/扶梯零部件需更换的，所有更换费用（包括灯管等易损件、导轨轴承机油等易耗件以及人工费）均由甲方承担。对于一些重大维修或者当国家有关安全标准的规定发生改变需增减安全装置例如：主机轴承更换、主机更换、钢丝绳更换、轿厢起吊等非日常维护工作，在甲方和乙方签订相关更换或者维修协议并由甲方支付所需费用后，由乙方完成。

4.4.2本合同所涉全部零部件均需依据双方签订的《T业务合约单》或《电/扶梯修理合同》方可领用。

4.4.3需甲方付费购买的零部件金额小于等于5000元时，《T业务合约单》可经甲方加盖公章后生效或甲方指定授权人员             签字后生效（免费零部件必须加盖公章），原则上甲方应按照《T业务合约单》的约定按期付款，最迟应在次月  5  号前结清上月度产生的全部零部件费用；

4.4.4需甲方付费购买的零部件金额大于5000元时，双方需另行签订《电/扶梯修理合同》，该《电/扶梯修理合同》自双方盖章之日起生效，且约定的预付款不得少于50%。

4.4.5甲方未按照上述约定支付相应款项超过90日时，乙方有权暂缓提供所有零部件，且不视为乙方违约。

4.5乙方开户银行及银行帐号为乙方指定唯一帐户，甲方所付款项均应汇入该帐户。任何支付行为不直接支付该帐户的，均不当然认为乙方授权。任何情况下，设备的交付以及乙方向甲方提供发票或收据的行为均不能作为甲方已向乙方支付相应款项的依据。

4.6 本合同包含年度检测    是 □   共计       台，         元       否

第五条  甲方权利、义务

5.1权利

5.1.1有权要求乙方保障电梯的正常运行；

5.1.2有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

5.2义务

5.2.1保存每台电梯原始资料，建立管理和使用记录档案；

5.2.2建立电梯使用情况的巡查制度，保证电梯的用电、通讯和监控报警装置等系统安全可靠；保证机房、井道、底坑无漏水渗水现象；进入机房通道畅通且机房有足够的照明、通风、适合设备运行的温度；

5.2.3乙方每次保养后，甲方的日常管理人员应在《电/扶梯服务报告》单上签字确认，甲方日常管理的授权签字人员为：                                            ，如果更换授权人，甲方应提前书面通知乙方；每次保养后，甲方的日常管理人员应在《电/扶梯服务报告》上的签字确认，如甲方未给予签字，在设备正常通过年检的情况下视为乙方提供的维保服务符合合同约定要求，甲方不得以《电/扶梯服务报告》未经其签字确认为由拒付合同价款。如因甲方原因拒绝在《电/扶梯服务报告》上签字确认，乙方将通过书面形式发函通知，如甲方在5天内不回复，视为对该次保养的记录进行了追认。

5.2.4应当制定电梯事故应急防范、救援措施；

5.2.5在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方；

5.2.6未经乙方许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作；

5.2.7应当为乙方提供维护保养所需的工作环境；

5.2.8应当在电梯安全检验合格有效期届满前一个月，向特种设备安全监督管理部门提出电梯年检申请，并承担年检费，砝码费及限速器检测费用；

5.2.9承担并及时支付乙方在日常维护保养中所需润滑油和需更换零部件的费用。

第六条  乙方权利、义务

6.1权利

6.1.1有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料；

6.1.2有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

6.2义务

6.2.1应当具备特种设备安全监督管理部门核发《特种设备安装改造维修许可证》；

6.2.2按合同第一条日常维护保养项目（内容）和要求对电梯进行维护保养，并对应建立维护保养和故障记录；

6.2.3在接到甲方紧急召修后（24小时服务热线400-826-9998），以最快速度及时派员赶赴现场排除故障；接到电梯困人故障报告后，维保人员及时抵达所维保电梯所在地实施救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过30分钟，其他地区一般不超过1小时。

6.2.4工作人员必须持有《特种设备作业人员证》，并购买人身意外保险；

6.2.5自行配备工作所需的工具及设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全；

6.2.6随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正；配合特种设备安全监督管理部门对电梯的年检，因维护保养原因导致电梯年检不合格的，由乙方负责整改完成，并承担其复检费用。

6.2.7 因甲方未及时处理乙方提出的合理建议所产生的事故及损失，乙方不承担责任。