温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、供应商报价需知：

- 报价资料含技术标两份和商务标两份

- 请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。

- 需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

1.技术标2份（密封加盖单位公章）：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 技术规格偏离表（需与技术规格要求逐条对应）

③ 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品图片、制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）

④ 详细的供货清单（包括名称、规格型号、品牌/产地、数量等）

⑤ 供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）

⑥ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标2份（密封加盖单位公章）：

①开标一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

② 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3.报价资料（盖单位公章）扫描件一份

预中标供应商需在结果公告发布1个工作日内提交

4. 评标办法：本项目中标一家，评标总得分最高者为中标供应商。

评标总得分=产品技术分（满分10分）/投标报价。

产品技术分（满分10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺） | 0-2分 |

二、技术规格要求（如对规格需求有问题，请联系后勤保障处姚老师：0577-85676865）

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 控制总价/元 | 需求内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波身高体重脂肪体检秤 | 2 | 台 | 14000 | 1．具备身高、体重、脂肪检测功能 （1）身高：要求采用超声波技术测量（温差补偿），具有自动感应系统（人不站稳不测量）； 身高测量范围：20cm-210cm，测量精度为±0.1cm； （2）体重：要求全自动测量体重，具有精密平衡梁电阻应变式传感器； 体重测量范围：2.0-300kg，测量精度为±0.01kg； （3）脂肪：要求电极人体生物电阻进行测量，微量电流小于或等于90uA交流电； 测量范围为：5%-75%； - 要求可与电脑连接，可与医院HIS对接实现数据同步传输，能提供通讯协议，通讯接口为R5232。 - 保质期：1年 - 到货期：要求5日内到货，到货后1个月内配合医院信息科完成 HIS对接。 |
| 其他要求： - 交货地点：温州医科大学附属第二医院指定院区。 - 本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于医院HIS系统对接费、包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。 |  |  |  |  |

三、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 规格要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

- 需与“需求内容”逐条对应

- “偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

- 表格可扩展。

四、详细的供货清单

项目名称：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1） 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《开标一览表》中投报。

2） 表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

五、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： (单位：人民币元) 投标总价（大写）： (单位：人民币元) |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

1、本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

2、表格可扩展。

合同主要条款：

- 付款方式、期限：需方在供应货物验收合格入库后，以实际供货量乘以对应的各项综合单价作为结算金额，每月30日前审核后进行支付金额汇总，原则上60个工作日内支付货款（节假日顺延）。

- 合同期：自合同签订之日起2年。如采购金额达到合同金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕，双方的合同将自动终止。

- 到货日期：

- 运费承担和运输方式：

- 由供方送到需方指定地点，并承担运费、保险费、装卸费等所有费用。

- 物资由于包装不善或在装卸、运输途中发生锈蚀、损坏或短缺，由供方承担一切责任。

- 在运输至需方指定地点，并经需方验收合格前，物资毁损、灭失的风险由供方承担。

6、 售后服务：

- 安装、调试：由供方负责安装、调试，并承担费用。

- 培  训：由供方负责维修培训和应用培训，并承担所有费用。

- 质保期：验收合格日开始质保期   年。在质保期内，供方对产品提供免费维修，如通过维修无法达到设备正常使用的标准，需方可要求供方无条件退换货。

7、质量要求、验收标准：按报价文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准，提供全新未拆封总务物资。

8、违约责任：

1）产品质量责任。在产品的保修期内，凡在开箱检验、使用过程中发现的任何质量问题，均由供方免费负责处理、维修，或实行包换、包退，直至产品符合质量和使用要求。供方承担调换、退货发生的一切费用以及需方的全部经济损失。供方连续2次退换货仍无法达到产品质量和使用要求，需方有权单方面解除合同。

2）供货违约责任：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高限额为合同总价的5%，一旦达到误期赔偿费的最高限额，需方有权单方面终止合同。

3）如供方提供的货物不符合要求或因质量、功能存在瑕疵或者造成他人人身、财产损害的，需方有权单方面解除合同，由供方向受害人承担全部的损害赔偿责任。需方的验收并不免除供方的产品质量或产品瑕疵责任。供需双方对产品质量有争议的，需要第三方鉴定的，由供方负责委托具备资质的第三方鉴定机构鉴定，并承担鉴定所需费用（包括但不限于鉴定费）。

4）供方未按合同约定提供保修期服务的，需方有权另行委托第三方进行保修，由此产生的所有相关费用均由供方承担。

5) 供方擅自解除合同或因供方原因导致本合同解除的，供方需按合同总金额的10%支付违约金，违约金不足以弥补需方损失的，需方有权要求供方另行支付损害赔偿金。

6）如供需双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

9、 供方保证为需方所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如需方购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，需方由此遭受损失的，由供方承担。

10、供方不得以任何理由向需方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品、回扣、提成、科研费、宣传费等任何形式的商业贿赂和促销活动。需方不得索取或接受任何形式的商业贿赂。

11、解决合同纠纷的方式：友好协商。协商不成的，双方同意提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。本合同签约地在温州市龙湾区温州大道东段1111号。