## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 瓯江口院区2、3号连廊斜坡及移门整改工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
连廊部分
1 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.无筋混凝土基础拆除 | m3 | 9.64
2 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.30cm厚种植土回填 | m3 | 12.16
3 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高度35cm，冠幅35cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一年 | m2 | 40.50
4 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.现浇混凝土坡道^非泵送商品混凝土 C30 | m2 | 44.80
5 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm 2.石材楼地面 干混砂浆铺贴 花岗岩（火烧面） 3cm芝麻黑 | m2 | 53.20
6 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格:15*20*100cm芝麻灰花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30mm厚M10水泥砂浆卧底，C15砼护脚 | m | 30.00
7 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.新增不锈钢护栏制作、安装 2.详见图纸 | m | 24.00
8 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1.原有不锈钢护栏拆除，拆除后不锈钢栏杆放置招标人指定位置，施工单位一次性报价，以后不再调整 | m | 24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 05B002 | 原有构筑物保护费 | 整个项目：施工过程中保护原有饰面结构不受破坏产生的一切费用,由投标人自行报价,以后不再调整 | 项 | 1
移门部分
10 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.电子感应自动门传感装置安装 不锈钢玻璃门传感装置 皇冠； 2.无框（点夹）全玻璃门扇安装； 3.含其他五金配件； 4.详见图纸； | m2 | 35.10
11 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.不锈钢板门窗套面层 黑色钛金板（含五金配件）； 2.详见图纸； | m | 120.00
12 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.固定玻璃安装 钢化玻璃 δ12 2.含五金配件； 3.详见图纸 | m2 | 14.04
13 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.其他钢构件现场制作 方钢规格60*120*3； 2.喷砂除锈； 3.详见图纸 | t | 0.600
14 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原铝合金地弹簧门拆除（铝合金支撑切割拆除，后补加固支撑），施工单位一次性报价，以后不再调整 | 项 | 1
15 | 01B003 | 干挂石材墩座拆除 | 1.干挂石材墩座拆除 2.地面石材拆除 | 座 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 01B002 | 干挂石材墩座修复 | 1.干挂石材墩座修复（含材料） | 座 | 6
17 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm 2.零星装饰项目 石材 大理石 中国黑干混砂浆铺贴 | m2 | 4.50
其他项目
18 | 01B001 | 建筑垃圾外运及消纳 | 建筑垃圾外运及消纳，施工单位一次性报价，以后不再调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计