## 需求一览表
2023年温州医科大学附属第二医院产前及遗传基因测序试剂及配套仪器租赁招标采购需求一览表
1.提供配套设备租赁，仪器租赁报价不得超出所给的最高限价或费率，租赁报价为提供配套仪器的全部打包价格（每年）； 2.租赁费用结算：根据中标人实际报价按年结算。租赁费用按照费率限价的，按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 3.提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、软件系统、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 4.提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 5.报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品、提取试剂等耗品。
招标目录编号 | 检测项目 | 英文缩写 | 描述 | 备注 | 预估样本量 | 仪器是否租赁
JYSJ01 | 胎儿染色体非整倍体无创产前基因检测 | NIPT | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 | 联合评审-1 | 6000 | 租赁
JYSJ02 | 胎儿染色体无创产前基因微缺失微重复检测 | NIPT­Plus | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 3000
JYSJ03 | 拷贝数变异CNV­seq |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 1000
JYSJ04 | 荧光染色体原位杂交检查 | FISH | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 | 联合评审-2 | 240 | 租赁
JYSJ05 | 单基因遗传病基因突变检测 |  | 科研检测级别及以上，包括线粒体基因、α地中海贫血基因、β地中海贫血基因、苯丙酮尿症基因、进行性肌营养不良基因、肝豆状核变性基因、血友病甲基因、脆X综合症基因等,含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 4000
JYSJ06 | 遗传性耳聋基因检测 |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 350
JYSJ07 | 全外显子组测序（单项、家系） | WES | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 20
JYSJ08 | 全基因组测序（单项、家系） | WGS | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 20
JYSJ09 | 人类EGFR基因突变检测 |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 100
JYSJ10 | 人类K­RAS基因突变检测 |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 100
JYSJ11 | 人类EML4­ALK融合基因检测 |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 100
JYSJ12 | 人类PIK3CA基因突变检测 |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 100
JYSJ13 | 人类B-RAF基因V600E突变检测 |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 100
JYSJ14 | 血液病微小残留灶 |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 1500
JYSJ15 | 遗传性肿瘤基因检测 |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 2000
JYSJ16 | 病原宏基因微生物RNA |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 | 联合评审-3 | 200 | 租赁
JYSJ17 | 病原宏基因微生物DNA |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 200
JYSJ18 | 病原宏基因微生物RNA+DNA |  | 科研检测级别及以上，含配套试剂及相关耗品、耗材 |  | 200