| 鹿城院区1号楼、6号楼负压维修项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征、规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1号楼负压 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢管道 | D57X3 | 95 | 米 |  | 0 |
| 3 | 不锈钢管件 | D57 | 20 | 个 |  | 0 |
| 4 | 铜球阀 | DN50 | 1 | 个 |  | 0 |
| 5 | 管道支架 |  | 20 | 个 |  | 0 |
| 6 | 6号楼负压 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水环式真空泵 | 2BV5111 功率5.5KW | 1 | 台 |  | 0 |
| 8 | 电磁阀 | DDC-JQ50 | 1 | 只 |  | 0 |
| 9 | 管路及配件 |  | 1 | 项 |  | 0 |
| 10 | PLC更换 |  | 1 | 只 |  | 0 |
| 11 | 压力变送器更换 |  | 1 | 只 |  | 0 |
| 12 | 合价 |  |  |  |  | 0 |
| 说明：以上项目报价均含材料费、运输费、安装费、税费及管理费等。 |  |  |  |  |  |  |