门禁平台升级服务采购

第一章  建设内容、要求及技术指标

- 采购项目概况（内容、数量、简要说明等）：

随着院区扩大,门禁数量拓展数量增加，人员及通行数据增大,管理方式提升，原软件平台数据架构、网络要求受限，原富士平台有数量，后期功能限制。为适用于集团网络化多系统集成平台，可实现集团多项目、跨区域管理及远程数据服务，需对现门禁平台进行升级。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁平台升级 | 1项 | 4.5万元 | 针对温附二原富士门禁平台升级，满足对接要求；并要求原平台数据进行迁移。 |

二、服务需求

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 平台升级 | 升级至富士E7+平台 |
| 数据迁移 | 新建应用服务器、及数据库服务器，并支持现有门禁、门禁权限平稳迁移 |
| 接口对接 | 提供标准API接口： - 门禁设备(含控制器)新增、修改、删除接口 - 人员权限新增、删除接口 - 门禁设备常开常闭功能设置接口 - 门禁设备开门接口 - 门禁设备异常信息获取接口 |
| 接口联调 | 协助院方进行接口联调 |
| 技术要求 | 前端技术、使用的组件国产化 |
| 软件维保 | 升级验收后，一年免费维保；维保内容： |
| 维护内容 | - 软件程序出错或因操作失误造成数据混乱，中标人负责调整数据及修改程序； - 合理的、不影响软件业务流程、数据流程、核心模块和数据库结构的修改； - 指导甲方查明系统各模块系统不能运行的原因并解决问题； - 解决系统运行故障； |

三、供应商资格要求：

1、基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

6、不接受联合体。

第二章  招标评分标准

一、综合评分（70分）

| 1 | 技术方案 | 50 | - 根据投标人数据迁移方案是否全面，进度安排是否合理，组织综合评分，最高得20分。 - 根据投标人接口方案是否全面，进度安排是否合理，组织综合评分，最高得20分。 - 根据投标人前端技术是否成熟，是否提供国产化组件，组织综合评分，最高得10分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 运维服务能力 | 20 | 根据投标人是否具备成熟售后服务能力和故障响应体系，最高得20分。 |

二、商务报价部分（30分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 投标报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/最后报价）×价格分值 |