报价明细表

项目名称：鹿城院区南浦分娩室电动门制作安装工程

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用平移自动门（双开平移式 ） | 1门洞 W1480*H2080 2门体W790mm*H2130mm2扇 | 套 | 1 |  |  | - 门体：面板为厚度≥1mm钢板喷塑(颜色可选），内部铝合金框架，铝蜂窝填充，四周铝合金门体包边； - 平移门机组: 汉力/LINGMU/多玛/欧尼克品牌机组*1套； 3、观察窗: 350*500圆角平面窗，采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面； 4、防撞带: 嵌入式，1mmSS304亚光拉丝，宽250mm, 底边离地660mm； - 防夹光线2对； - 内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面 7、开门方式：脚踏开门，含脚踏、电线等一切费用； - 8、含安装调试 ； 9、含搬运及运输费税费； - 10、含垃圾清理费。 |
| 2 | 门套 | 门洞尺寸：1480*2080mm | ㎡ | 3.66 |  |  | 304不锈钢门框包边，展开宽度650mm |
| 3 | 原门拆除及天花开槽封口 |  | 项 | 1 |  |  | 原门拆除及天花开槽封口，根据现场尺寸 |
| 4 | 总价合计（小写） | 元整 |  |  | 大写： | 元整 |  |
| 5 | 备注 | 项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 |  |  |  |  |  |

本项目免费保修期：≥1年（12个月）