## Sheet1
2023年温州医科大学附属第二医院临检与血液检验试剂、质控品及配套设备租赁招标采购需求一览表
一、检验试剂及配套设备租赁类目录
1.提供配套设备租赁，仪器租赁报价不得超出所给的最高费率限价，租赁报价为提供配套仪器的全部打包价格（每年）； 2.租赁费用结算：根据中标人实际报价按年结算。按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租赁费用结算金额=项目年采购金额*报价费率； 3.提供完善的整体解决方案：提供设备（系列）和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展与技术先进。 4.提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 5.报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。
招标目录编号 | 专业分类 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁费率最高限价
LJXYZL001 | 临检 | 化学清洗液 |  | 租赁-联合评审1 |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL002 | 临检 | 十项尿试纸条 |  |  | 干化学法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL003 | 临检 | 丙氨酸氨基转移酶干片 | ALT | 租赁-联合评审2 | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL004 | 临检 | 淀粉酶干片 | AMY |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL005 | 临检 | 白蛋白干片 | Alb |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL006 | 临检 | N端脑利钠肽前体 | NT-proBNP |  | 增强化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL007 | 临检 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | TNI |  | 增强化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL008 | 临检 | 高敏肌钙蛋白 |  |  | 增强化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL009 | 临检 | 血清肌红蛋白测定 | MYO |  | 增强化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL010 | 临检 | 肌酸激酶干片 | CK |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL011 | 临检 | 肌酐测定干片 | CRE |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL012 | 临检 | 钙测定干片 | Ca |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL013 | 临检 | 钾测定干片 | K |  | 直接电极法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL014 | 临检 | 总胆红素干片 | T-BIL |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL015 | 临检 | 总蛋白干片 | TP |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL016 | 临检 | 绒毛膜促性腺激素定量试剂盒 | HCG |  | 增强化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL017 | 临检 | 血氨干片 |  |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL018 | 临检 | 磷测定干片 | P |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL019 | 临检 | 氯测定干片 | Cl |  | 直接电极法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL020 | 临检 | 生化分析仪用电解质参比液 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL021 | 临检 | 镁测定干片 | Mg |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL022 | 临检 | 乳酸脱氢酶干片 | LDH |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL023 | 临检 | 钠测定干片 | Na |  | 直接电极法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL024 | 临检 | 脑脊液蛋白干片 |  |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL025 | 临检 | 葡萄糖测定干片 | GLU |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL026 | 临检 | 天门冬氨酸氨基转移酶干片 | AST |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL027 | 临检 | 尿素氮测定干片 | BUN |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL028 | 临检 | 尿酸干片 | URIC |  | 比色法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL029 | 临检 | 脂肪酶干片 | LIPA |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL030 | 临检 | 胆碱酯酶干片 | CHE |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL031 | 临检 | 吸样头 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL032 | 临检 | C-反应蛋白 |  | 租赁-联合评审3 | 乳胶免疫比浊法 |  | CRP+血常规一体项目，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL033 | 临检 | 探头清洁液 |  |  |  |  | CRP+血常规一体项目，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL034 | 临检 | 全自动血液细胞分析仪用溶血剂-1 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 | 红细胞的溶解 | CRP+血常规一体项目，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL035 | 临检 | 全自动血液细胞分析仪用溶血剂-2 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 | 溶解过程的终止，细胞染色 | CRP+血常规一体项目，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL036 | 临检 | 全自动血液细胞分析仪用溶血剂-3 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 | 红细胞的溶解，血色素检测 | CRP+血常规一体项目，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL037 | 临检 | 全自动血液细胞分析仪用溶血剂-4 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 | 白细胞的裸核化 | CRP+血常规一体项目，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL038 | 临检 | 全自动血液细胞分析仪用稀释液 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | CRP+血常规一体项目，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL039 | 临检 | D-二聚体测定试剂盒 | D-dimer | 租赁-联合评审4 | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL040 | 临检 | II因子活性测定试剂盒 |  |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL041 | 临检 | IX因子测定试剂盒 |  |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL042 | 临检 | VIII因子测定试剂盒 |  |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL043 | 临检 | VII因子检测试剂盒 |  |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL044 | 临检 | V因子测定试剂盒 |  |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL045 | 临检 | XII因子活性测定试剂盒 |  |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL046 | 临检 | X因子活性测定试剂盒 |  |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL047 | 临检 | 肝素及低分子量肝素检测试剂盒 |  |  | 发色底物法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL048 | 临检 | 纤溶酶原测定试剂盒 |  |  | 发色底物法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL049 | 临检 | 抗凝血酶Ⅲ试剂 | AT-Ⅲ |  | 发色底物法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL050 | 临检 | 凝血分析稀释液 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL051 | 临检 | 纤维蛋白原测定试剂盒 |  |  | 凝血酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL052 | 临检 | 凝血酶时间 | TT |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL053 | 临检 | 部分凝血酶原时间 | APTT |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL054 | 临检 | 凝血酶原时间 | PT |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL055 | 临检 | 血管性血友病因子抗原 |  |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL056 | 临检 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL057 | 临检 | 蛋白C |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL058 | 临检 | 蛋白S |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL059 | 临检 | 一次性反应杯 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL060 | 临检 | 氯化钙试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL061 | 临检 | 清洗液 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL062 | 临检 | 血管性血友病因子定标物 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL063 | 临检 | 通用定标物 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL064 | 临检 | 纤维蛋白降解产物定标物 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL065 | 临检 | 尿液分析用鞘液 |  |  | 图像显示 |  | 用于尿沉渣分析，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL066 | 临检 | 白带检测试剂盒 |  |  |  | 干化学+形态分析 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL067 | 临检 | N末端脑利钠肽前体测定 | NT-proBNP STAT | 租赁-联合评审5 | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL068 | 临检 | 肌钙蛋白T测定 | hs-cTnT STAT |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL069 | 临检 | 肌酸激酶同工酶测定 | CK-MB STAT |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL070 | 临检 | 肌红蛋白测定 | MYO STAT |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL071 | 临检 | 肌钙蛋白I测定 | cTnI |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL072 | 临检 | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定 | H-FABP |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL073 | 临检 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 | Lp-PLA2 |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL074 | 临检 | 降钙素原测定 | PCT |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL075 | 临检 | 白介素6测定 | IL-6 |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL076 | 临检 | 人绒毛膜促性腺激素测定 | HCG |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL077 | 临检 | B型脑钠肽 | BNP STAT |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL078 | 临检 | 髓过氧化物酶 | MPO |  | 电化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL079 | 临检 | 全自动血液分析仪-稀释液 |  | 租赁-联合评审6 | 核酸荧光染色法 | 1、使用于末梢血样本自动连续检测，血常规+CRP一体机，方便操作； 2、具备良好的拓展性，可拓展血常规，CRP，SAA荧光一体机，连成完整的流水线包括推片机，阅片机等； 3、静脉血及末梢血均可全自动进样 4、具备NRBC及体液报告参数等功能 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL080 | 临检 | 全自动血液分析仪-网织红细胞稀释液 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL081 | 临检 | 全自动血液分析仪-血红蛋白溶血剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL082 | 临检 | 全自动血液分析仪-白细胞五分类溶血剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL083 | 临检 | 全自动血液分析仪-有核红细胞溶血剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL084 | 临检 | 全自动血液分析仪-细胞溶血剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL085 | 临检 | 血液分析仪-有核红细胞溶血剂荧光染料 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL086 | 临检 | 血液分析仪-网织红细胞荧光染料 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL087 | 临检 | 血液分析仪-荧光染料3 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL088 | 临检 | CRP乳胶试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL089 | 临检 | 探头清洁液 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYZL090 | 临检 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（SAA） |  |  | 各种规格 | 全血快速测定。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL091 | 临检 | 全自动血液分析仪流水线相关配套试剂 |  |  | 各种规格 | 1、具备血液分析仪流水线标配功能； 2、网织红细胞检测：具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞成熟度分类，无需机外染色处理，具有检测网织红细胞血红蛋白含量功能。具备国家药监局注册的原厂网织红校准品。 3、保证低值血小板计数准确性，通过增加计数颗粒数量，确保检测结果准确； 4、流水线具有单独低值血小板检测通道的机型数≥1台，且能对通道进行校准，有配套校准品。 5、白细胞幼稚细胞检测通道：分析仪具备专门幼稚细胞检测通道的机型数≥1台，可检测幼稚髓系细胞及幼稚淋巴系细胞。给出定量的幼稚细胞参数，定量检测CD34标记阳性细胞。 6、有核红细胞检测：采用核酸荧光染色法定量检测，无需单独通道和单独试剂，并自动校正白细胞细胞计数。 7、体液检测：全部血液分析仪均具有全自动计数体液（含胸、腹水、脑脊液）细胞和分类体液中白细胞的功能，可提供通过国家药监局注册的原厂配套的双水平体液质控品。 8、质控品和校准品：可提供通过国家药监局注册的原厂配套含全部报告项目的质控品，校准品包含RET校准，光学法血小板的校准。 9、提供全自动一体式推片染片仪2台，具备全自动推片、染片功能。 10、血液分析流水线可在机使用浓缩试剂，使用浓缩稀释液以减少稀释液的更换频率减少稀释液仓储占地空间。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL092 | 临检 | 粪便隐血实验 |  | 租赁-联合评审7 | 各种规格 | 1、完成物理+隐血免疫，轮状、腺病毒、幽门杆菌等项目； 2、采集管上机，每小时50个样本以上； 3、带隐血质控。 4、支持乳铁蛋白扩展。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL093 | 临检 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测 |  |  | 各种规格
LJXYZL094 | 临检 | 胃幽门螺旋杆菌抗原检测 |  |  | 各种规格
LJXYZL095 | 临检 | 粪便细胞形态学分析 |  |  | 各种规格
LJXYZL096 | 临检 | 钙卫蛋白 |  |  | 各种规格
LJXYZL097 | 临检 | 全自动尿液分析流水线系统项目试剂（耗材） |  |  | 各种规格，供病房快速检测使用。 | 1.干化学单机速度≥270/小时，沉渣部分单机速度≥105/小时， 最大可扩展6台 2.可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供经CFDA批准的注册证）。 3.至少对红、白细胞进行质量控制，并提供注册证复印件 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL098 | 临检 | 粪便乳糖不耐受试验 |  |  | 各种规格 | 1.自动进样； 2.仪器自动读取结果； 3.提供粪便乳糖不耐受试验试剂及配套耗材。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL099 | 临检 | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定 |  | 租赁-联合评审8 | 各种规格 | 1、可以完成申报所有项目的检测全自动化学发光分析仪（血栓项目） 2、方法学：化学发光。 3、检测速度：单机速度≥200t/h。 4、样本位≥60个。 5、单个样本报告时间：≤15min。 6、样本类型：血清、血浆。 7、样本用量：每测试≤10ul。 8、附件和耗材：反应杯及底物液支持在线装载。 9、试剂组件：试剂位≥25个，冷藏温度2-8℃。 10、批内重复性：CV≤8%。 11、试剂开瓶有效期：≥28天。 12、试剂总效期：从生产到过期总效期≥18个月。 13、满足1年内批号≤3个批次。 14、室间质评：提供血栓四项通过省内或者外省室间质评的证明。 15、操作软件：支持触摸屏操作，支持LIS双向连接。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
LJXYZL100 | 临检 | 纤溶酶­α2纤溶酶抑制物复合物（PIC）测定 |  |  | 各种规格
LJXYZL101 | 临检 | 血浆组织纤溶酶原活化物抗原检测 |  |  | 各种规格
LJXYZL102 | 临检 | 血浆凝血酶调节蛋白抗原检测 |  |  | 各种规格
LJXYZL103 | 临检 | 肺炎支原体IgM抗体 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
二、检验试剂采购类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁费率最高限价
LJXYSJ001 | 临检 | 狼疮抗凝物 |  |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ002 | 临检 | XI因子活性测定试剂盒 |  |  | 凝固法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ003 | 临检 | 全自动血细胞分析嗜碱性粒细胞溶血剂 |  | 联合评审9 | 电阻抗，流式细胞术 | 嗜碱性粒细胞溶血剂 | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ004 | 临检 | 全自动血细胞分析白细胞溶血剂 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 | 白细胞溶血剂 | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ005 | 临检 | 全自动血细胞分析未成熟细胞溶血剂 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 | 未成熟细胞溶血剂 | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ006 | 临检 | 全自动血细胞分析血红蛋白溶血剂 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 | 血红蛋白溶血剂 | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ007 | 临检 | 全自动血细胞分析鞘液 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ008 | 临检 | 全自动血细胞分析有核红细胞染色液 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ009 | 临检 | 全自动血细胞分析网织红细胞染色液 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ010 | 临检 | 全自动血细胞分析白细胞分类染色液 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ011 | 临检 | 全自动血细胞分析稀释液 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ012 | 临检 | 全自动血细胞分析清洗液 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ013 | 临检 | 载玻片（磨砂边） |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ014 | 临检 | 全自动血细胞分析校准品 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ015 | 临检 | 碳带（打印色带） |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ016 | 临检 | 瑞氏-姬姆萨染色液 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院自有全自动血球分析仪 sysmex XE5000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ017 | 临检 | 绒毛膜促性腺激素定量试剂盒 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ018 | 临检 | 二氧化碳产气条 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ019 | 临检 | 热敏打印纸 |  |  |  |  | 适用于意大利血沉分析仪（Roller 20PN） | / | /
LJXYSJ020 | 临检 | 吗啡检测试剂盒 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ021 | 临检 | 钙卫/乳铁蛋白 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ022 | 临检 | 非牛顿质控品 |  | 联合评审10 | 流变学 |  | 适用于赛科希德SA9000仪器 | / | /
LJXYSJ023 | 临检 | 血流变清洗液-SAWT |  |  | 流变学 |  | 适用于赛科希德SA9000仪器 | / | /
LJXYSJ024 | 临检 | 加样针清洗维护液-SAWZ |  |  | 流变学 |  | 适用于赛科希德SA9000仪器 | / | /
LJXYSJ025 | 临检 | 毛细管专用清洗液-SAWM |  |  | 流变学 |  | 适用于赛科希德SA9000仪器 | / | /
LJXYSJ026 | 临检 | 血清胆碱酯酶检测试纸 |  |  | 干化学法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ027 | 临检 | 百日咳类毒素和丝状血凝素IgG抗体 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ028 | 临检 | 甲/乙型流感病毒抗原 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ029 | 临检 | 呼吸道合胞病毒抗原 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ030 | 临检 | 腺病毒抗原 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ031 | 临检 | 登革热抗体 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ032 | 临检 | 便隐血检测试剂盒（FOB） |  |  | 免疫法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ033 | 临检 | 诺如病毒抗原检测试剂 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ034 | 临检 | 腺病毒（粪便） |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ035 | 临检 | 轮状病毒 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ036 | 血液 | 非特异性酯酶染色试剂盒 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ037 | 血液 | 过碘酸—雪夫（PAS）染色液 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ038 | 血液 | 碱性磷酸酶（NAP）染色液 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ039 | 血液 | 氯化醋酸AS-D萘酚酯酶（AS-DNCE）染色液 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ040 | 血液 | 苏木素复染液 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ041 | 血液 | CD41抗体检测试剂盒 |  |  | 免疫组织化学法 |  | 用于急性髓细胞白血病亚型（AML-M7）诊断及鉴别 | / | /
LJXYSJ042 | 血液 | 白细胞分化抗原CD1a PE 检测试剂 |  | 联合评审11 | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ043 | 血液 | 白细胞分化抗原CD2 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ044 | 血液 | 白细胞分化抗原CD2 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ045 | 血液 | 白细胞分化抗原CD2 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ046 | 血液 | 白细胞分化抗原CD2 PC7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ047 | 血液 | 白细胞分化抗原CD2 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ048 | 血液 | 白细胞分化抗原CD2 V450检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ049 | 血液 | 白细胞分化抗原CD3 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ050 | 血液 | 白细胞分化抗原CD3 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ051 | 血液 | 白细胞分化抗原CD3 APC-Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ052 | 血液 | 白细胞分化抗原CD3 APC-H7检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ053 | 血液 | 白细胞分化抗原CD3 ECD检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ054 | 血液 | 白细胞分化抗原CD3 Pacific Blue检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ055 | 血液 | 白细胞分化抗原CD3 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ056 | 血液 | 白细胞分化抗原CD3 PC5.5检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ057 | 血液 | 白细胞分化抗原CD3 PerCP检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ058 | 血液 | 白细胞分化抗原CD4 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ059 | 血液 | 白细胞分化抗原CD4 Percp 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ060 | 血液 | 白细胞分化抗原CD4 APC-CY7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ061 | 血液 | 白细胞分化抗原CD4 APC Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ062 | 血液 | 白细胞分化抗原CD4 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ063 | 血液 | 白细胞分化抗原CD4 BV605检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ064 | 血液 | 白细胞分化抗原CD4 Pacific Blue 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ065 | 血液 | 白细胞分化抗原CD4 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ066 | 血液 | 白细胞分化抗原CD4 PE-Cy7检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ067 | 血液 | 白细胞分化抗原CD5 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ068 | 血液 | 白细胞分化抗原CD5 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ069 | 血液 | 白细胞分化抗原CD5 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ070 | 血液 | 白细胞分化抗原CD5 APC-Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ071 | 血液 | 白细胞分化抗原CD5 PC5.5检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ072 | 血液 | 白细胞分化抗原CD5 PC5检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ073 | 血液 | 白细胞分化抗原CD5 PC7检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ074 | 血液 | 白细胞分化抗原CD7 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ075 | 血液 | 白细胞分化抗原CD7 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ076 | 血液 | 白细胞分化抗原CD7 APC-Alexa Fluor 700检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ077 | 血液 | 白细胞分化抗原CD7 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ078 | 血液 | 白细胞分化抗原CD7 PC7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ079 | 血液 | 白细胞分化抗原CD7 V450检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ080 | 血液 | 白细胞分化抗原CD8 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ081 | 血液 | 白细胞分化抗原CD8 Percp 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ082 | 血液 | 白细胞分化抗原CD8 PE-CY7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ083 | 血液 | 白细胞分化抗原CD8 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ084 | 血液 | 白细胞分化抗原CD8 APC-Alexa Fluor 700检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ085 | 血液 | 白细胞分化抗原CD8 APC-Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ086 | 血液 | 白细胞分化抗原CD8 APC-Cy7检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ087 | 血液 | 白细胞分化抗原CD8 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ088 | 血液 | 白细胞分化抗原CD8 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ089 | 血液 | 白细胞分化抗原CD10 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ090 | 血液 | 白细胞分化抗原CD10 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ091 | 血液 | 白细胞分化抗原CD10 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ092 | 血液 | 白细胞分化抗原CD10 APC-Alexa Fluor 700检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ093 | 血液 | 白细胞分化抗原CD10 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ094 | 血液 | 白细胞分化抗原CD10 PC7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ095 | 血液 | 白细胞分化抗原CD11b PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ096 | 血液 | 白细胞分化抗原CD11b APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ097 | 血液 | 白细胞分化抗原CD11b APC-Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ098 | 血液 | 白细胞分化抗原CD11b BV605检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ099 | 血液 | 白细胞分化抗原CD11b FITC检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ100 | 血液 | 白细胞分化抗原CD11b Pacific Blue检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ101 | 血液 | 白细胞分化抗原CD11c PC7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ102 | 血液 | 白细胞分化抗原CD11c PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ103 | 血液 | 白细胞分化抗原CD11C APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYSJ104 | 血液 | 白细胞分化抗原CD13 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ105 | 血液 | 白细胞分化抗原CD13 PE-Cy7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ106 | 血液 | 白细胞分化抗原CD13 ECD 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ107 | 血液 | 白细胞分化抗原CD13 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ108 | 血液 | 白细胞分化抗原CD13 PC5.5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ109 | 血液 | 白细胞分化抗原CD14 APC-Cy7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ110 | 血液 | 白细胞分化抗原CD14 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ111 | 血液 | 白细胞分化抗原CD14 APC-Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ112 | 血液 | 白细胞分化抗原CD14 APC-H7检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ113 | 血液 | 白细胞分化抗原CD14 ECD检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ114 | 血液 | 白细胞分化抗原CD14 FITC检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ115 | 血液 | 白细胞分化抗原CD14 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ116 | 血液 | 白细胞分化抗原CD14 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ117 | 血液 | 白细胞分化抗原CD15 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ118 | 血液 | 白细胞分化抗原CD15 Pacific Blue 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ119 | 血液 | 白细胞分化抗原CD15 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ120 | 血液 | 白细胞分化抗原CD15 V450检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ121 | 血液 | 白细胞分化抗原CD16 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ122 | 血液 | 白细胞分化抗原CD16 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ123 | 血液 | 白细胞分化抗原CD16 APC-Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ124 | 血液 | 白细胞分化抗原CD16 APC-A700 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ125 | 血液 | 白细胞分化抗原CD16 ECD 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ126 | 血液 | 白细胞分化抗原CD16 Pacific Blue检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ127 | 血液 | 白细胞分化抗原CD16 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ128 | 血液 | 白细胞分化抗原CD19 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ129 | 血液 | 白细胞分化抗原CD19 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ130 | 血液 | 白细胞分化抗原CD19 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ131 | 血液 | 白细胞分化抗原CD19 Percp 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ132 | 血液 | 白细胞分化抗原CD19 PE-CY7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ133 | 血液 | 白细胞分化抗原CD20 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ134 | 血液 | 白细胞分化抗原CD20 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ135 | 血液 | 白细胞分化抗原CD20 APC-CY7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ136 | 血液 | 白细胞分化抗原CD22 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ137 | 血液 | 白细胞分化抗原CD23 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ138 | 血液 | 白细胞分化抗原CD23 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ139 | 血液 | 白细胞分化抗原CD23 APC-A700 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ140 | 血液 | 白细胞分化抗原CD23 PE-Cy7检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ141 | 血液 | 白细胞分化抗原CD25 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ142 | 血液 | 白细胞分化抗原CD25 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ143 | 血液 | 白细胞分化抗原CD25 APC-Alexa Fluor 700检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ144 | 血液 | 白细胞分化抗原CD25 PC5检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ145 | 血液 | 白细胞分化抗原CD27 PerCP-Cy5.5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ146 | 血液 | 白细胞分化抗原CD27 Percp 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ147 | 血液 | 白细胞分化抗原CD28 PE检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ148 | 血液 | 白细胞分化抗原CD33 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ149 | 血液 | 白细胞分化抗原CD33 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ150 | 血液 | 白细胞分化抗原CD33 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ151 | 血液 | 白细胞分化抗原CD33 PE-CY7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ152 | 血液 | 白细胞分化抗原CD33 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ153 | 血液 | 白细胞分化抗原CD33 PC5.5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ154 | 血液 | 白细胞分化抗原CD34 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ155 | 血液 | 白细胞分化抗原CD34 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ156 | 血液 | 白细胞分化抗原CD36 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ157 | 血液 | 白细胞分化抗原CD38 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ158 | 血液 | 白细胞分化抗原CD38 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ159 | 血液 | 白细胞分化抗原CD38 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ160 | 血液 | 白细胞分化抗原CD38 APC-Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ161 | 血液 | 白细胞分化抗原CD38 BV605检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ162 | 血液 | 白细胞分化抗原CD38 Pacific Blue检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ163 | 血液 | 白细胞分化抗原CD38 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ164 | 血液 | 白细胞分化抗原CD38 PC5.5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ165 | 血液 | 白细胞分化抗原CD38 PC7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ166 | 血液 | 白细胞分化抗原CD38 V450检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ167 | 血液 | 白细胞分化抗原CD41 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ168 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 PE-Cy5检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ169 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 V500-C 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ170 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45RA FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ171 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ172 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 Percp 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ173 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 Krome Orange检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ174 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 APC-Alexa Fluor 700检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ175 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 APC-Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ176 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 APC-CY7检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ177 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 APC检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ178 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 ECD 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ179 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 Pacific Blue 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ180 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 PC5.5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ181 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 PC7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ182 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ183 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45RA FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ184 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45RA APC-Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ185 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45RA ECD 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ186 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45RO ECD 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ187 | 血液 | 白细胞分化抗原CD45RO PE检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ188 | 血液 | 白细胞分化抗原CD55 PE检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ189 | 血液 | 白细胞分化抗原CD56 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ190 | 血液 | 白细胞分化抗原CD56 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ191 | 血液 | 白细胞分化抗原CD56 APC-Alexa Fluor 700检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ192 | 血液 | 白细胞分化抗原CD56 APC检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ193 | 血液 | 白细胞分化抗原CD56 BV421检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ194 | 血液 | 白细胞分化抗原CD56 ECD 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ195 | 血液 | 白细胞分化抗原CD56 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ196 | 血液 | 白细胞分化抗原CD56 PC5.5检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ197 | 血液 | 白细胞分化抗原CD56 PC7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ198 | 血液 | 白细胞分化抗原CD57 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ199 | 血液 | 白细胞分化抗原CD57 PACBlue 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ200 | 血液 | 白细胞分化抗原CD58 FITC检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ201 | 血液 | 白细胞分化抗原CD59 FITC检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ202 | 血液 | 白细胞分化抗原CD61 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ203 | 血液 | 白细胞分化抗原CD61 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ204 | 血液 | 白细胞分化抗原CD62p FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ205 | 血液 | 白细胞分化抗原CD64 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ206 | 血液 | 白细胞分化抗原CD64 APC-Alexa Fluor 750 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ207 | 血液 | 白细胞分化抗原CD64 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ208 | 血液 | 白细胞分化抗原CD64 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ209 | 血液 | 白细胞分化抗原CD64 PC5检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ210 | 血液 | 白细胞分化抗原CD69 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ211 | 血液 | 白细胞分化抗原CD71 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ212 | 血液 | 白细胞分化抗原CD71 APC检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ213 | 血液 | 白细胞分化抗原CD79a PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ214 | 血液 | 白细胞分化抗原CD79a APC检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ215 | 血液 | 白细胞分化抗原CD79b PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYSJ216 | 血液 | 白细胞分化抗原CD79b APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ217 | 血液 | 白细胞分化抗原CD81 APC-H7检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ218 | 血液 | 白细胞分化抗原CD117 PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ219 | 血液 | 白细胞分化抗原CD117 APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ220 | 血液 | 白细胞分化抗原CD117 APC-Alexa Fluor 750检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ221 | 血液 | 白细胞分化抗原CD117 Pacific Blue检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ222 | 血液 | 白细胞分化抗原CD117 PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ223 | 血液 | 白细胞分化抗原CD117 PC7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ224 | 血液 | 白细胞分化抗原CD127 PE检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ225 | 血液 | 白细胞分化抗原CD127 PC7检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ226 | 血液 | 白细胞分化抗原CD235a PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ227 | 血液 | 白细胞分化抗原Myeloperxidase-FITC（MPO）检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ228 | 血液 | 白细胞分化抗原Myeloperxidase-PE （MPO）检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ229 | 血液 | 白细胞分化抗原HLA-DR FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ230 | 血液 | 白细胞分化抗原HLA-DR APC-H7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ231 | 血液 | 白细胞分化抗原HLA-DR Percp检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ232 | 血液 | 白细胞分化抗原 KAPPA FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ233 | 血液 | 白细胞分化抗原lambda PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ234 | 血液 | 白细胞分化抗原HLA-DR APC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ235 | 血液 | 流式细胞仪三色设置微球 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ236 | 血液 | 流式细胞仪APC设置微球 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ237 | 血液 | 白细胞分化抗原FMC7 FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ238 | 血液 | 白细胞分化抗原FMC7 Pacific Blue检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ239 | 血液 | 白细胞分化抗原FMC7 V450检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ240 | 血液 | 白细胞分化抗原HLA-DR APC-Cy7检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ241 | 血液 | 白细胞分化抗原HLA-DR ECD 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ242 | 血液 | 白细胞分化抗原HLA-DR Pacific Blue 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ243 | 血液 | 白细胞分化抗原HLA-DR PC5 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ244 | 血液 | 白细胞分化抗原HLA-DR PC7 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ245 | 血液 | 白细胞分化抗原HLA-DR PE 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ246 | 血液 | 白细胞分化抗原TdT (Pool)-FITC 检测试剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ247 | 血液 | 流式细胞分析用细胞处理试剂（破膜固定剂） |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ248 | 血液 | 细胞质控品（immuno-Trol cells） |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ249 | 血液 | 细胞质控品（immuno-trol low cells） |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ250 | 血液 | 细胞因子联合检测试剂盒（12项） |  | 联合评审12 | 流式细胞法 | （IL-lβ，IL-2,IL-4,IL-5，IL-6,IL-8，IL-10，IL-12p70，IL-17，TNF-α，IFN-α，IFN-γ） | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，配置全自动样品处理系统，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYSJ251 | 血液 | 程序性死亡蛋白-1检测试剂盒 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，配置全自动样品处理系统，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
LJXYSJ252 | 血液 | RANTES(CCL5)/MIG(CXCL9)/MCP-1(CCL2)/IP-10(CXCL10)联合检测试剂盒（流式荧光发光法） |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，配置全自动样品处理系统，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ253 | 血液 | sCD25/sCD40L/sCD130/sTREM-1联合检测试剂盒（流式荧光发光法） |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，配置全自动样品处理系统，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ254 | 血液 | IGG1/2/3/4 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，配置全自动样品处理系统，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ255 | 血液 | TGF-α/TGF-β1/CXCL12/VEGF/GM-CSF/G-CSF联合检测试剂盒（流式荧光发光法） |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，配置全自动样品处理系统，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ256 | 血液 | 白细胞抗原HLA-B27检测试剂盒 |  | 联合评审13 | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ257 | 血液 | CD34/CD45/核酸计数试剂盒 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ258 | 血液 | 造血干细胞CD34计数检测试剂盒 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ259 | 血液 | 流式细胞仪用溶血剂 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ260 | 血液 | 鞘液 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ261 | 血液 | 清洗液 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ262 | 血液 | 关机液 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ263 | 血液 | 细胞筛网 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ264 | 血液 | 绝对计数管 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ265 | 血液 | 流式细胞仪七色设置微球 |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
LJXYSJ266 | 血液 | 淋巴细胞亚群检测试剂（6色） |  |  | 流式细胞法 |  | 适用于我院自有BD FACS Canto 流式细胞仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
三、质控品类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁费率最高限价
LJXYZK001 | 临检 | 全自动生化分析仪用血氨质控品 | [5 empty] | / | /
LJXYZK002 | 临检 | 生化通用质控品Ⅰ | [5 empty] | / | /
LJXYZK003 | 临检 | 生化通用质控品Ⅱ | [5 empty] | / | /
LJXYZK004 | 临检 | 心肌标记物质控物 | [5 empty] | / | /
LJXYZK005 | 临检 | 免疫分析质控物 | [5 empty] | / | /
LJXYZK006 | 临检 | 凝血质控物 | [5 empty] | / | /
LJXYZK007 | 临检 | D-二聚体质控物 | [5 empty] | / | /
LJXYZK008 | 临检 | 尿有形成份检测质控品 | [5 empty] | / | /
LJXYZK009 | 临检 | 全自动血球分析仪用质控品（不同水平） |  |  |  | 全自动血球分析仪用 |  | / | /
LJXYZK010 | 临检 | 多项目尿液化学分析控制品 | [5 empty] | / | /
LJXYZK011 | 临检 | 多项生化低值质控品 | [5 empty] | / | /
LJXYZK012 | 临检 | 多项生化高值质控品 | [5 empty] | / | /
LJXYZK013 | 临检 | 血气分析质控液（不同水平） | [5 empty] | / | /
LJXYZK014 | 临检 | 血液常规分析质控品 | [5 empty] | / | /
LJXYZK015 | 临检 | 免疫分析质控液水平 | [5 empty] | / | /
LJXYZK016 | 临检 | 妇科干化学检测质控品、有形成分质控品 | [5 empty] | / | /