鹿城院区8号楼4楼手术室部分房间增加中央空调管道合同

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方在服务过程中的权利、义务和责任，甲、乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商共同确认本合同，以供双方遵守。

- 项目名称：鹿城院区8号楼4楼手术室部分房间增加中央空调管道。

- 项目地点：温州市鹿城区学院西路109号。

- 内容及报价：

| 序号 | 维护保养的设备名称 | 单位 | 数量 | 报价（单价） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN50 镀锌管 | m | 90 |  |  |
| 2 | DN50 镀锌管弯头 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | DN50 镀锌双节 | 个 | 30 |  |  |
| 4 | DN50 镀锌直弯 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | DN50 镀锌三通 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | DN50 铜球阀 杰克龙 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | DN50 木卡 | 付 | 48 |  |  |
| 8 | 4X4 镀锌三角铁 | m | 36 |  |  |
| 9 | 10X8 膨胀螺丝 | 个 | 100 |  |  |
| 10 | DN20 镀锌管 | m | 6 |  |  |
| 11 | DN20 排气阀 铁 | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 橡塑保温 华美 | m | 90 |  |  |
| 13 | 保温胶水 华美专用 | 桶 | 1 |  |  |
| 14 | 生料带 | 箱 | 1 |  |  |
| 15 | 麻丝 | 公斤 | 2 |  |  |
| 16 | 焊条 | 包 | 1 |  |  |
| 17 | 吊筋、螺帽 | 条 | 5 |  |  |
| 18 | 安装、人工费 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  | 0.00 |
| 20 | 税费 |  |  |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |  | 0.00 |

4、费用结算：经甲方确认验收合格正常运行10天后，乙方开具对应数额的符合甲方财务要求的正式发票后，甲方在审批完成后7 日内支付100%款项。

5、甲方义务：

- 5.1甲方需为乙方履行本合同约定服务提供相应的配合，派人员协助乙方进行工作，帮助开门及协调水电使用，并协调物业等第三方进行配合。

- 5.2项目完成后，由乙方向甲方提供作业报告书，甲方应安排人员当场进行验收，验收合格对作业报告书进行盖章/签字确认，即视为甲方对乙方提供的服务表示认可。若因甲方原因导致未能及时验收的，则乙方提交作业报告书之日视为验收合格日。

- 5.3甲方应按合同约定向乙方支付服务费用。

6、乙方义务：

- 6.1乙方应在约定的工期内完成项目，如遇特殊情况无法完成的，应及时通知甲方，双方协商一致后再行确定工期。

- 6.2乙方在进行工作时应遵守甲方书面告知的各项管理制度及安全操作制度，如有争议应通知甲方相关人员解决，不得与甲方及第三方工作人员发生冲突。

- 6.3本项目工作完成后，应及时清理项目过程中产生的垃圾，做到工完场清。

- 6.4验收合格后12个月为质保期，质保期内如经维修，乙方所更换的设备、材料仍无法达到正常使用标准的，乙方须进行无条件更换。

- 6.5乙方在作业过程中应注重安全文明施工，如因乙方原因导致其自身、甲方、第三方人身、财产损失的，由乙方承担所有责任。

7、违约责任

7.1、除不可抗力因素外，乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，乙方按照合同总金额的10%支付违约金，若违约金不足以抵付甲方损失的，乙方还应根据甲方实际经济损失补足差额。

（1）拒绝履行合同义务，擅自解除合同的；

（2）乙方因自身经营原因，无法继续履行合同，要求终止合同；

（3）乙方因经营服务无法达到招标响应技术要求或服务无法达到约定标准的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改后仍未达到甲方要求的，甲方为完成整改要求而产生的支出费用由乙方承担。

（4）未经甲方同意，乙方转包、分包合同事务，在承包区域内从事未经甲方认可的承包工作。

（5）乙方出现重大管理不到位（如已影响甲方公众形象、声誉的），有多次投诉而得不到纠正的。

（6）合同约定的甲方可以解除合同的其他情形。

7.2、服务期间，非不可抗力，甲方擅自解除本合同，甲方按照合同总金额的10%支付违约金。若违约金不足以抵付乙方损失的，甲方还应根据乙方实际经济损失补足差额。

7.3、因不可抗力因素造成本合同无法执行，任意一方可终止本合同，无需做出任何赔偿。经双方协商同意可终止部分或全部合同的，无须承担违约责任。

8、争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地人民法院。

9、合同生效

9.1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

9.2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

9.3、本合同一式四份，甲方贰份、乙方贰份，经双方签字、盖公章后生效。

10、其他

如有其他补充说明，在合同签署时约定。

10.1、与本合同有关的招标文件、投标文件和承诺书具有同等法律效力。

10.2、本合同的内容，如与中华人民共和国相关法律、法规相抵触，以相关法律、法规为准。

甲方：温州医科大学附属第二医院        乙方：

（盖章）                            （盖章）

地址：                                地址：

代表人：                              代表人：

电话：                                电话：

开户行：                              开户行：

账号：                                账号：