## Sheet1
2024年温州医科大学附属第二医院一次性自体血回收系统仪器租赁及配套耗材招标采购需求一览表
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁
A01 | 一次性自体血回收系统仪器租赁及配套耗材采购 | 各种型号，各种规格 | 1.自体血液回输机能对自体同源的血液进行抗凝收集、清洗及回收等程序，将回收的红细胞保存到血袋中，以备回输给患者，适用于各类手术； 2.具备功能： （1）预冲功能，可动态增加； （2）防红细胞流失调节功能； （3）血液成分分离功能； （4）气泡检测功能； （5）红细胞血层检测功能； （6）自动启动进血功能； （7）提示排废液功能； （8）离心杯漏液检测功能； （9）血液洗净度检测功能； （10）离心井盖锁检测功能； （11）开机自检功能； （12）断电保护功能； （13）抗颠簸摇摆功能。 | 1、按需提供配套设备租赁：设备租赁报价按每年实际采购耗材总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 | 是