## Sheet1
2024年温州医科大学附属第二医院血酮试纸及配套仪器租赁招标采购需求一览表
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁
A01 | 血酮试纸及配套仪器租赁 | 各种型号，各种规格 | 1.用于体外定量检测人体手指指尖全血中酮体的浓度； 2.报价包含配套耗材及必要的耗品、质控等，满足项目开展及质控管理要求； 3.满足POCT床边检测使用及管理需求。 | 1、按需提供配套设备租赁：设备租赁报价按每年实际采购耗材总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 | 是