## Sheet1
2024年温州医科大学附属第二医院部分医用耗材及配套耗材招标采购二次公告目录
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁
A01 | 心脏血流动力监测仪租赁及配套耗材 | 各种型号，各种规格 | 通过采集人体胸腔电阻抗的变化，评估心脏泵血功能。通过3-5分钟的无创检测，对高血压患者进行血流动力学分型（高动力、高阻力、高容量或混合型），并结合大数据系统辅助诊断。 | 1、按需提供配套设备租赁：设备租赁报价按每年实际采购耗材总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 | 是
A02 | 可视鼻肠管置管系统及配套耗材 | 各种型号，各种规格 | 通过内窥镜系统实现床边可视置管 | 1、按需提供配套设备租赁：设备租赁报价按每年实际采购耗材总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 | 是
A03 | 体腔热灌注治疗系统及配套耗材 | 各种型号，各种规格 | 用于预防和治疗胸腹腔恶性肿瘤导致的种植转 移、消除术后的亚临床病灶等。 | 1、按需提供配套设备租赁：设备租赁报价按每年实际采购耗材总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 | 是
A04 | 脑血管功能检测系统及配套耗材 | 各种型号，各种规格 | 通过多普勒超声效应无创伤检测颈总动脉血液流速和压力的数据，为临床分析脑血管功能状态提供参考 | 1、按需提供配套设备租赁：设备租赁报价按每年实际采购耗材总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 | 是
A05 | 穴位调控仪及配套耗材 | 各种型号，各种规格 | 子午流注穴位调控仪及配套体表理疗电极 | 1、按需提供配套设备租赁：设备租赁整体打包报价上限为1200元/年。 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 | 是