医疗废物智慧监管平台视频监控运维服务报价单

- 项目概况

- 1、服务地点：鹿城院区、龙湾院区、瓯江口院区的医废暂存间、污水站

- 2、服务时间：2年

- 3、服务内容：本项目应用软件的维护范围主要包括但不限于：日常运维服务、技术升级及迭代更新、补丁管理、技术服务、日常巡检、日常监控、系统软件、服务器运行维护。

- 3.1网络通讯设施维护

- 监控应用系统使用的服务器硬件、存储、网络设备与带宽、安全设备、专用设备，属于温州市健康云云平台环境下的基础设施。本项目运维方案提供的运维服务内容，不考虑系统部署的机房、通讯、消防等基础配套工程的运维服务内容。

- 3.2硬件设施维护

- 本系统基于温州市健康云云平台提供的服务标准基础进行租赁，服务器租赁应采用虚拟机，虚拟机运行环境的底层服务器物理硬件设备不属于本运维服务内容范围。

| 服务器名称 | 操作系统 | CPU | 内存（GB） | 硬盘（GB） | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器1 | centos | 8核 | 16 | 200 | 视频系统 |

- 运维内容范围与要求

- 1、日常运维服务

- 平台日常运维服务通过采取主动的系统运维方案，确保系统的安全、稳定运行，减少运行故障；在系统故障无法避免及突发故障的情况下，也可保证系统能够得到最快的响应和最及时的恢复；适时地对软件系统、数据库系统等进行必要的修改和更新，以保证系统能更好地满足业务需求。

- 平台日常运维服务的主要内容有：

- （1）应用系统运行状态

- （2）数据库运行状态监控

- （3）应用中间件系统运行状态监控

- （4）在线系统运行状态监测

- （5）监控设备在线离线、视频画面、视频遮挡等状态监控

- 系统服务工程师查看相关的系统日志、应用日志、数据库日志等内容，判断在线系统的运行状态。

- 2、技术升级及迭代更新

- 系统技术升级及迭代更新是系统运行维护的一部分，为了提高系统的运行效率，或者增加系统运行的稳定性，或者提高系统承载应用的能力，需要对应用系统、应用系统相关接口等进行升级工作。

- 系统升级包括的内容有：

- （1）应用系统升级

- （2）应用系统相关接口程序升级

- （3）主机系统升级

- （4）数据库版本升级

- （5）应用中间件系统版本升级

- （6）存储系统升级

- 在系统升级过程中，遵循如下的工作规范：

- （1）升级原因分析报告

- 详细分析升级的原因，形成相应的分析报告为以后的系统建设和规划提供素材。

- （2）系统扩展、软件升级实施规范

- 1）《系统升级任务单》

- 主要是分解系统升级时的各项任务，包括各项任务的责任人和工作标准。

- 2）升级前的准备

- 主要的工作有：

- 通知使用系统的相关单位；

- 实施人员准备，各个专业的专家级技术人员；

- 参数准备，包括主机、数据库、应用系统等参数；

- 数据备份；

- 系统升级实施计划；

- 系统升级相关技术文档；

- 3）升级实施

- 按照升级计划准备相关人等，按照升级步骤进行升级工作。

- （3）系统、软件测试与总结

- 按照配置管理规范，填写《配置修改记录表》，并认真编写系统升级的文档，包括升级步骤、备份操作、配置文档等。

- 3、补丁管理

- （1）补丁维护更新

- 运维人员定期对补丁维护及时更新最新补丁，最新补丁发布一周之内进行更新，形成系统变更记录表。

- （2）补丁库升级

- 运维人员对服务器的系统安全补丁库升级和病毒库升级，并检查系统内补丁升级情况。

- 运维人员制定一份漏洞扫描策略，保证定期对平台进行一次漏洞扫描，扫描安排在非工作时间，避免在业务繁忙时执行。运维人员根据扫描结果对实际披露的漏洞进行及时修补。

- 4、技术定制服务

- 运维单位根据要求为采购方提供技术咨询、技术方案、技术论证、专家咨询、数据分析、效能评估定级等技术服务。

- 实现对平台技术问题的响应，指导用户进行系统操作，以及日常技术的运维管理。7*24小时响应技术问题，快速定位和处理相关技术问题，为项目全天全年的不间断运行提供技术保障，以保障业务系统有效运转。

- 5、日常巡检

- 日常巡检是对平台系统进行测试和维护，保障系统最大限度地稳定可靠运行。通过日常巡检，对系统进行整体的性能和功能评估，确保部署资产安全、无流失、人为损坏等情况，通过采取预防措施，对潜在的故障点进行分析诊断，达到预防目的。

- 巡检内容包括：

- （1）服务器性能检查

- 运维人员定期进行系统检查及时发现存在的隐患，并排除发现的故障；

- （2）服务器进程检查

- 每日检查及每周一次检查，重大节假日或重要通信保障期间进行记录；

- （3）网络联通性检查

- 对网络情况巡检进行记录。

- 6、日常监控★

- 建立日常监控体系，提供日常监控服务以保障业务系统有效运转，使用自行研发的日常监控软件，对应用系统的运作情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。监控内容主要包括：

- （1）应用进程监控

- （2）资源占用情况

- 7、系统软件维护

- 系统软件维护包括系统软件性能检查、中间件及第三方管理软件系统日志检查是否有告警信息、数据库备份、系统软件告警检查。

- （1）系统软件性能检查

- 明确系统软件的各项性能指标，对各项指标进行检查记录，并评估分析，得出结论并给予优化建议。

- （2）中间件及第三方管理软件系统日志检查、系统软件告警检查

- 检查中间件及第三方管理软件系统日志、系统软件是否有告警信息，发现问题或隐患及时排查处置,确保系统安全稳定运行。

- （3）数据库备份

- 数据备份是日常维护的重要内容之一。每次进行数据备份操作时填写《数据备份记录》，主要包括：备份时间、备份内容、备份负责人、源文件路径、备份文件路径、备份介质、备份有效性等。

- 8、服务器运行维护

- 本项目服务器维护内容包括服务器性能数据分析、服务器安全检查、服务器账号检查。

- （1）服务器性能数据分析

- 对服务器各项性能指标进行检查分析，并给予优化和提升建议。

- （2）服务器安全检查

- 服务器安全检查包括如系统服务、策略、防火墙、防病毒系统、操作系统补丁、用户密码安全、应用安全、磁盘权限等在内的检查项目。

- （3）服务器账号检查

- 查看系统用户账户、密码，发现可疑用户立即登记并禁用，修改其密码，查看其登陆痕迹，用户组中清理其权限；定期对管理员账号密码进行修改。

- 三、其他内容与服务

- 本项目要求对医疗废物智慧监管集成平台提供软件及信息资源运维服务。

- 1、运维服务原则

- 1.1建立规范化的管理流程

- 引入先进的服务理论和服务管理工具，对现在比较流行的ITIL理论进行学习消化，并将它应用到服务体系管理实践中，结合采购方实际情况制定适合本期项目建设的服务管理办法，并在实际工作中严格遵守实施。

- 2.2高效的售后服务支持

- 在售后服务的实际操作中要借助先进的服务工具构架统一规划的、高效的服务系统，服务系统要充分体现运维服务管理流程，体现其优越性。

- 3.3明确的责任分工

- 服务管理规范的贯彻、服务系统的有效运行需要售后服务工作人员的积极配合，要有明确的责任分工，明确工作人员的任务、责任。

- 2、运维服务方式

- 2.1服务方式

- 1）热线电话咨询服务

- 提供热线电话帮助服务。采购方可通过内部授权指定的支持人员，通过提供的热线电话获得帮助服务，包括疑难解答、故障定位、故障排除等服务。

- 2）网络远程维护

- 提供Internet远程维护服务，可直接通过Internet对系统进行维护和管理，以快速的进行系统诊断和故障排除，充分保障系统的正常和稳定运行。

- 3）提交服务记录文档

- 对于每次进行的维护及更新服务，采购方可以对供应商工程师的服务进行反馈，以便根据反馈为用户提供更好的服务。

- 2.2响应时间

- 提供工作日5×8小时不间断服务，紧急情况下提供7×24小时远程服务，在接到用户通知后半个小时内应做出响应，2个小时内提供远程维护服务。

- 3、运维工作流程

- 根据本项目软件系统维护的特点，制定了工作日维护服务流程。

- 在非工作日期间，根据采购方系统运行要求设立值班工程师用于在非工作日响应采购方的请求，并提前向采购方提供非工作日期间值班工程师和客户服务经理的联系方式，并保证在非工作日期间值班工程师和客户服务经理的通信方式保持畅通。

- 4、运维考核指标

- 按照运行维护的期限、范围、内容和要求扎实做好运维工作。为保证系统的正常运行，保证项目的顺利执行，特制定如下考核规则。

| 序号 | 考核指标 | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 | 服务团队人员稳定，运维工程师如有更替须征得采购方同意。 |
| 2 | 服务响应 | 按照故障响应及时性要求，服务到位。 |
| 3 | 运维月报 | 按月提供详细的运维月度报，详细记录服务内容、服务完成情况、允许状态、解决存在问题及建议。 |
| 4 | 问题记录 | 详细记录每一个运维问题，包括问题描述、处理情况及优化方案。 |
| 5 | 系统巡检 | 按月定期进行系统巡检，巡检记录清楚，包括巡检内容、异常描述、解决方案。 |

- 5、运维工作目标

- 1.确保设备运行率达到 99%以上；

- 2.确保所运维的监控设施运行率达 99%以上；

- 3.确保数据传输有效率达 99%以上；

- 4.确保有效数据准确率达 99%以上；

- 5.确保应急预案报警准确率达 90%以上；

- 6.确保工况报警准确率达 90%以上；

- 7.确保平台核心业务的正常使用率达 95%以上。

报价单：

| 序号 | 项 目 内 容 | 单位 | 数量 | 限价单价（元/年） | 报价单价（元/年） | 一年总价（元/年） | 二年总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频摄像头运维点位 | 台 | 11 | 550 |  |  |  |  |
| ▲注1：以上报价包含本项目服务内容产生的所有费用、税费等。 ▲注2：报价高于限价视为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |