报价明细表

项目名称：鹿城院区急诊相关发光字制作安装工程

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢亚克力发光字 | 材料及工艺：正面采用伸美户外5mm厚A级亚克力吸塑新料2m*3m面板切割，厚度不少于3cm，侧板及底板为304不锈钢，厚1mm，站边10cm高90度直角激光焊接工艺，内藏四川蓝景或深圳日上防水LED5050防水阻燃膜组，间隔3公分，字体造型电脑切割。 |  | ㎡ | 14.28 |  |  | 字体面积结算方式为每个字的矩形面积之和 |
| 2 | 字体高空吊装安装人工费 | 字体高空吊装安装人工费 |  | ㎡ | 14.28 |  |  |  |
| 3 | 开关电源设备 | LED防水开关电源，400W，进220V，出12V |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 电源线及PVC套管 | 电源线及PVC套管 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 原儿童急诊发光字拆除 | 原儿童急诊发光字拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高空施工防护措施 | 高空施工防护措施含：地面防护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 场外运费 | 场外运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 总价合计（小写） |  | 元整 | 大写： |  | 元整 |  |  |
| 备注： | 项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、安装调试费、税费及其他一切费用。本项目免费保修期：≥2年（24个月）。最终数量以审计为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

发光字安装样图：