温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

- 法定代表人资格证明书及法人授权委托书（经办人是法定代表人的，不需提供此书）；

- 投标人必须具备高、低配电力预防性试验测试能力，具备承装（修、试）类四级或以上电力设施许可证；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 投标报价（加盖单位公章），本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

三、技术规格及要求：

- 项目地址：

- 温州医科大学附属第二医院龙湾康复医学中心（温州大道188号）

- 服务周期：检测完成后7个工作日出具报告

- 项目具体需求：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 合价 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力变压器（SCB10-800/10）预防性试验 | 3 | 台 | 3000 | 9000 | 对SCB10-800/10电力变压器主设备及附属设备进行周期性预防性试验，出具试验报告 |
| 预算总金额： | 9000元 |  |  |  |  |
| 大写金额： | 玖仟元整 |  |  |  |  |
| 备注：1、上述报价包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等 2、报价超出预算价格属无效报价。 |  |  |  |  |  |

- 项目完成后开具全额发票后审批完成后7个工作日内付款。

四、报价单

- 龙湾康复医学中心电力变压器预防性试验检测报价单

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力变压器（SCB10-800/10）预防性试验 | 3 | 台 |  |  | 对SCB10-800/10电力变压器主设备及附属设备进行周期性预防性试验，出具试验报告 |
| 报价总金额： |  |  |  |  |  |
| 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 备注：上述报价包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等 |  |  |  |  |  |

- 报价单位：

- （盖章）

- 时    间：