温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照复印件；

- 法人或委托人身份证复印件，若是委托人，还需提供法人授权委托书；

- 投标报价（加盖单位公章），本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、调试费、售后等。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

- 三、技术规格及要求：

- 项目地址：

- 温州医科大学附属第二医院龙湾院区（温州大道东段1111号）

- 服务周期：下单后10个工作日完成产品提供。

- 项目具体需求：待修设备位于温州医科大学附属第二医院龙湾院区地下室，设备编号：4号中央空调离心式水冷机组；设备制造商上海一冷开利空调设备有限公司；机组型号：19XR7070C89VHG52；设备出厂日期：2018年11月；现故障为：主机控制面板死机，无法操作，屏幕出现报警提示：415 ISM故障。现需更换配件及维修保障设备正常开机运行，待修设备具备远程开机功能，更换配件后需要保持原有设备功能不变，如配件更换过程中所需软件刷机或软件升级匹配等造成的费用需要报价单位自行勘查考虑，不再另行报价。费用结算需设备正常运行10个工作日后再行开票结算。

| 龙湾院区开利空调配件采购维修预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 设备机组型号 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 合价 | 需求 |
| PIC控制板 | 19XR7070C89VHG52 | 1 | 块 | 31000 | 31000 | 配件需要开利原厂，更换后需要设备正常运行。 |
| ISM板 |  | 1 | 块 | 17000 | 17000 |  |
| 预算总金额： | 48000.00 |  |  |  |  |  |
| 大写金额： | 肆万捌仟元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、上述报价包括但不限于包装费、运输费、装卸费、调试费、税费、售后等 2、报价超出预算价格属无效报价（含单项报价）。 - 产品更换后质保期不少于12个月。 - 中标到货需要提供原厂证明。 |  |  |  |  |  |  |

- 项目完成后开具全额发票后审批完成后7个工作日内付款。

四、报价单

- 龙湾院区开利空调配件采购维修报价单

| 项目名称 | 设备机组型号 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 合价 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIC控制板 | 19XR7070C89VHG52 | 1 | 块 |  |  | 配件需要开利原厂，更换后需要设备正常运行。 |
| ISM板 |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 预算总金额： |  |  |  |  |  |  |
| 大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、上述报价包括但不限于包装费、运输费、装卸费、调试费、税费、售后等 2、报价超出预算价格属无效报价（含单项报价）。 - 产品更换后质保期不少于12个月。 - 中标到货需要提供原厂证明。 |  |  |  |  |  |  |

- 报价单位：

- （盖章）

- 时    间：