## 活检针
宁波市部分医用耗材市级联合集中带量采购协议期满接续采购活检针协议采购产品清单
一级目录 | 二级目录 | 目录 编号 | 层次 | 组别 | 申报企业 | 医保医用 耗材编码 | 产品注册证名称 | 医疗器械 注册证号 | 产品规格 | 产品型号
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性组织学活检针 | B01 | 国产 | A组 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | C01060200700009028970000128 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20213142501 | 针管外径2.4（13G) mm，针管长度70mm | BMT-B-3
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性组织学活检针 | B01 | 国产 | A组 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | C01060200700009028970000132 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20213142501 | 针管外径2.7（12G) mm，针管长度70mm | BMT-B-3
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性组织学活检针 | B01 | 国产 | A组 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | C01060200700009028970000135 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20213142501 | 针管外径2.1（14G) mm，针管长度55mm | BMT-B-3
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性组织学活检针 | B01 | 国产 | A组 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | C01060200700009028970000145 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20213142501 | 针管外径3.0（11G) mm，针管长度100mm | BMT-B-3
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B02 | 国产 | A组 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | C01060200700009027140000016 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20163142385 | A-CX-1.2mm（18G） | 基本配置
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B02 | 国产 | A组 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | C01060200700009027140000018 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20163142385 | A-CX-1.8mm(15G) | 简配
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B02 | 国产 | A组 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | C01060200700009027140000023 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20163142385 | A-CX-2.1mm(14G) | 简配
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B02 | 国产 | A组 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | C01060200700009027140000024 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20163142385 | A-CX-1.6mm(16G) | 简配
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B02 | 国产 | A组 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | C01060200700008028970000002 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20213142501 | 针管外径1.8（15G）mm，针管长度40mm | BMT-A-3
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B02 | 国产 | A组 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | C01060200700008028970000011 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20213142501 | 针管外径1.6（16G）mm，针管长度40mm | BMT-A-3
一次性骨组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B02 | 国产 | A组 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | C01060200700008028970000018 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 国械注准20213142501 | 针管外径1.6（16G）mm，针管长度55mm | BMT-A-3
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000005 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长25cm | ABN 1225
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000013 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长16cm | ABN 1616
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000014 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长10cm | ABN 1210
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000015 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长25cm | ABN 2025
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000017 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长25cm | ABN 1625
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000024 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长10cm | ABN 1810
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000025 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长20cm | ABN 1420
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000028 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长20cm | ABN 1620
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000029 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长16cm | ABN 2016
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000030 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长20cm | ABN 2020
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000034 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长16cm | ABN 1816
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000037 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长10cm | ABN 1410
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000038 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长16cm | ABN 1416
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000039 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长20cm | ABN 1220
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000047 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长25cm | ABN 1825
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000048 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长16cm | ABN 1216
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000050 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长25cm | ABN 1425
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000057 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长10cm | ABN 1610
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000059 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长10cm | ABN 2010
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000060 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | 长20cm | ABN 1820
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000023 | 一次性活检针 Max-Core Disposable Core Biopsy Instrument | 国械注进20172141674 | 14G*16cm | MC1416
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000024 | 一次性活检针 Max-Core Disposable Core Biopsy Instrument | 国械注进20172141674 | 20G*20cm | MC2020
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000025 | 一次性活检针 Max-Core Disposable Core Biopsy Instrument | 国械注进20172141674 | 14G*10cm | MC1410
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000026 | 一次性活检针 Max-Core Disposable Core Biopsy Instrument | 国械注进20172141674 | 16G*16cm | MC1616
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000027 | 一次性活检针 Max-Core Disposable Core Biopsy Instrument | 国械注进20172141674 | 18G*20cm | MC1820
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000028 | 一次性活检针 Max-Core Disposable Core Biopsy Instrument | 国械注进20172141674 | 18G*16cm | MC1816
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000029 | 一次性活检针 Max-Core Disposable Core Biopsy Instrument | 国械注进20172141674 | 20G*16cm | MC2016
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000030 | 一次性活检针 Max-Core Disposable Core Biopsy Instrument | 国械注进20172141674 | 18G*10cm | MC1810
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000031 | 一次性活检针 | 国械注进20172141674 | 20G*10cm | MC2010
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000032 | 一次性活检针 | 国械注进20172141674 | 16G*10cm | MC1610
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | C01060200700004102900000033 | 一次性活检针 | 国械注进20172141674 | 18G*25cm | MC1825
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000039 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G，长度10CM | TR16/10
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000040 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G，长度25CM | TR20/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000041 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G，长度20CM | TR18/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000042 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G，长度13CM | TR18/13
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000043 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G，长度20CM | TR16/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000044 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径14G，长度10CM | TR14/10
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000045 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G，长度13CM | TR20/13
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000046 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G，长度16CM | TR16/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000047 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G，长度20CM | TR20/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000048 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径14G，长度20CM | TR14/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000049 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G，长度10CM | TR18/10
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000050 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G，长度16CM | TR20/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000051 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径14G，长度13CM | TR14/13
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000052 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G，长度10CM | TR20/10
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000053 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G，长度16CM | TR18/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000054 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G，长度25CM | TR16/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000055 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径14G，长度16CM | TR14/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000056 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G，长度25CM | TR18/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000057 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G，长度13CM | TR16/13
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000058 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径14G，长度25CM | TR14/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000059 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G 长度25cm | VPA18/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000060 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G 长度16cm | VPA18/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000061 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G 长度20cm | VPA16/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000062 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G 长度10cm | VPA18/10
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000063 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G 长度16cm | VPA16/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000064 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 规格（G）14/16/18/20，长度（cm）10/16/20/25。 | VPAxx/yy
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000065 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径14G 长度10cm | VPA14/10
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000066 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G 长度10cm | VPA16/10
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000067 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径14G 长度16cm | VPA14/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000068 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G 长度20cm | VPA18/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000069 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G 长度16cm | VPA20/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性全自动组织学活检针 | B04 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700004065450000092 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 规格（G）14/16/18/20，长度（cm）10/13/16/20/25； | TRxx/yy
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000067 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1610A）长10cm | MBN 1610A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000068 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 2016A）长16cm | MBN 2016A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000071 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1210A）长10cm | MBN 1210A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000073 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1820A）长20cm | MBN 1820A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000090 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1420A）长20cm | MBN 1420A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000091 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1825A）长25cm | MBN 1825A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000093 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 2025A）长25cm | MBN 2025A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000096 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1220A）长20cm | MBN 1220A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000097 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1410A）长10cm | MBN 1410A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000099 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1816A）长16cm | MBN 1816A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000102 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1620A）长20cm | MBN 1620A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000107 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1625A）长25cm | MBN 1625A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000108 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1425A）长25cm | MBN 1425A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000110 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 2010A）长10cm | MBN 2010A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000113 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1810A）长10cm | MBN 1810A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000114 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1616A）长16cm | MBN 1616A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000115 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1225A）长25cm | MBN 1225A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000116 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 2020A）长20cm | MBN 2020A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000118 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1216A）长16cm | MBN 1216A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01050300700002045640000119 | 一次性使用活检针 | 浙械注准20192140418 | （MBN 1416A）长16cm | MBN 1416A
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000062 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径14G 长度16cm | NS14/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000063 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 规格（G）14/16/18/20/21，长度（cm）6/10/16/20/25； | NSxx/yy
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000064 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径14G 长度10cm | NS14/10
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000065 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G 长度16cm | NS18/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000066 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G 长度10cm | NS18/10
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000067 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G 长度20cm | NS16/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000068 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G 长度25cm | NS18/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000069 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G 长度20cm | NS18/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000070 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G 长度16cm | NS20/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000071 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G 长度10cm | NS16/10
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性半自动组织学活检针 | B05 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700005065450000072 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径16G 长度16cm | NS16/16
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000002 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 1915）15cm | PTC 1915
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000003 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2015）15cm | PTC 2015
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000007 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2115）15cm | PTC 2115
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000008 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 1615）15cm | PTC 1615
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000009 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2306）6cm | PTC 2306
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000011 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 1610）10cm | PTC 1610
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000013 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 1625）25cm | PTC 1625
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000014 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2125）25cm | PTC 2125
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000015 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 1825）25cm | PTC 1825
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000016 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 1925）25cm | PTC 1925
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000017 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2309）9cm | PTC 2309
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000018 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2209）9cm | PTC 2209
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000019 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 1810）10cm | PTC 1810
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000020 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2208）8cm | PTC 2208
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000025 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2120）20cm | PTC 2120
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000026 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 1910）10cm | PTC 1910
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000027 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2308）8cm | PTC 2308
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000028 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2025）25cm | PTC 2025
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000029 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2206）6cm | PTC 2206
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000030 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2110）10cm | PTC 2110
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000031 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 2010）10cm | PTC 2010
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000032 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 1820）20cm | PTC 1820
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 国产 | A组 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | C01060200700003045640000033 | 一次性使用穿刺活检针 | 国械注准20193150298 | （PTC 1815）15cm | PTC 1815
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000081 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径23G 长度9cm | PCN23/09
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000082 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径22G，长度9CM | PCN22/09
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000083 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径22G，长度20CM | PCN22/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000084 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G，长度11CM | PCN20/11
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000085 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G，长度30CM | PCN18/30
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000086 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径21G，长度15CM | PCN21/15
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000087 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径22G，长度25CM | PCN22/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000088 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径22G，长度15CM | PCN22/15
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000089 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G 长度20cm | PCN18/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000090 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G，长度25CM | PCN18/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000091 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 规格（G）16/18/19/20/21/22/23/25，长度（cm）9/11/15/20/25/30/35； | PCNxx/yy
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000092 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G，长度15CM | PCN18/15
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000093 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径21G 长度20cm | PCN21/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000094 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G，长度20CM | PCN20/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000095 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径25G 长度9cm | PCN25/09
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000096 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G，长度15CM | PCN20/15
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000097 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径21G，长度9CM | PCN21/09
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000098 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G，长度9CM | PCN18/09
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000192 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径25G 长度25cm | PCN25/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000193 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径21G 长度30cm | PCN21/30
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000194 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径23G 长度25cm | PCN23/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000195 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径25G 长度30cm | PCN25/30
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000196 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径23G 长度30cm | PCN23/30
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000197 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径23G 长度11cm | PCN23/11
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000198 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径18G 长度35cm | PCN18/35
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000199 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径21G 长度35cm | PCN21/35
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000200 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径22G 长度35cm | PCN22/35
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000201 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径23G 长度15cm | PCN23/15
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000202 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径21G 长度11cm | PCN21/11
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000203 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G 长度9cm | PCN20/09
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000205 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径23G 长度20cm | PCN23/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000206 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G 长度35cm | PCN20/35
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000207 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径22G 长度30cm | PCN22/30
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000208 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径25G 长度35cm | PCN25/35
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000209 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G 长度25cm | PCN20/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000210 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径22G 长度11cm | PCN22/11
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000211 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径21G 长度25cm | PCN21/25
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000212 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径25G 长度15cm | PCN25/15
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000213 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径20G 长度30cm | PCN20/30
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000214 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径25G 长度20cm | PCN25/20
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000215 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径25G 长度11cm | PCN25/11
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性细胞学活检针 | B06 | 进口 | A组 | 北京德迈特科技发展有限公司 | C01060200700003065450000216 | 穿刺活检针 Biopsy Needles | 国械注进20162141260 | 直径23G 长度35cm | PCN23/35
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性一体式活检针 | B07 | 国产 | B组 | 德迈特医学技术（北京）有限公司 | C01060200700011061900000134 | 一次性管式切割穿刺活检针 | 京械注准20222140467 | B-F801815 | GF100
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性一体式活检针 | B07 | 国产 | B组 | 德迈特医学技术（北京）有限公司 | C01060200700011061900000135 | 一次性管式切割穿刺活检针 | 京械注准20222140467 | B-F801610 | GF100
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性一体式活检针 | B07 | 国产 | B组 | 德迈特医学技术（北京）有限公司 | C01060200700011061900000136 | 一次性管式切割穿刺活检针 | 京械注准20222140467 | B-F802015 | GF100
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性一体式活检针 | B07 | 国产 | B组 | 德迈特医学技术（北京）有限公司 | C01060200700011061900000137 | 一次性管式切割穿刺活检针 | 京械注准20222140467 | B-F801810 | GF100
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性一体式活检针 | B07 | 国产 | B组 | 德迈特医学技术（北京）有限公司 | C01060200700011061900000139 | 一次性管式切割穿刺活检针 | 京械注准20222140467 | B-F802020 | GF100
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性一体式活检针 | B07 | 国产 | B组 | 德迈特医学技术（北京）有限公司 | C01060200700011061900000141 | 一次性管式切割穿刺活检针 | 京械注准20222140467 | B-F801620 | GF100
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性一体式活检针 | B07 | 国产 | B组 | 德迈特医学技术（北京）有限公司 | C01060200700011061900000145 | 一次性管式切割穿刺活检针 | 京械注准20222140467 | B-F801820 | GF100
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性一体式活检针 | B07 | 国产 | B组 | 德迈特医学技术（北京）有限公司 | C01060200700011061900000148 | 一次性管式切割穿刺活检针 | 京械注准20222140467 | B-F802010 | GF100
一次性软组织穿刺活检针 | 一次性一体式活检针 | B07 | 国产 | B组 | 德迈特医学技术（北京）有限公司 | C01060200700011061900000149 | 一次性管式切割穿刺活检针 | 京械注准20222140467 | B-F801615 | GF100