温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照复印件；

- 法人或委托人身份证复印件，若是委托人，还需提供法人授权委托书；

- 投标报价（加盖单位公章），本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

- 三、技术规格及要求：

- 项目地址：

- 温州医科大学附属第二医院（鹿城院区学院路部、南浦部、龙湾院区、龙湾康复医学中心、龙湾双创园研究中心、瓯江口院区）

- 服务周期：1年。

- 项目具体需求：

| 分体空调、多联机空调维修配件采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 空调外机支架 | 1.5P | 付 | 5 | 40 | 200 | 配置标准室外机固定支架 |
| 2 | 空调外机支架 | 3P | 付 | 5 | 80 | 400 | 配置标准室外机固定支架 |
| 3 | 空调外机支架 | 5P | 付 | 5 | 120 | 600 | 配置标准室外机固定支架 |
| 4 | 空调铜管 | 1.5P | 米 | 100 | 80 | 8000 | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 5 | 空调铜管 | 3P | 米 | 100 | 100 | 10000 | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 6 | 空调铜管 | 5P | 米 | 100 | 120 | 12000 | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 7 | VRV铜管 |  | 米 | 80 | 150 | 12000 | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 8 | 空调排水管 | PVC φ25 | 米 | 50 | 16 | 800 | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 9 | 空调排水管 | PVC φ32 | 米 | 50 | 17 | 850 | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 10 | 空调排水管 | PVC φ40 | 米 | 50 | 30 | 1500 | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 11 | 空调排水管 | 铝塑管 φ16 | 米 | 50 | 20 | 1000 | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 12 | 空调排水管 | 铝塑管 φ20 | 米 | 50 | 25 | 1250 | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 13 | 空调排水管 | 铝塑管 φ25 | 米 | 50 | 30 | 1500 | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 14 | 空调内机主板 | 1.5P | 块 | 3 | 280 | 840 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 15 | 空调内机主板 | 3P | 块 | 3 | 300 | 900 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 16 | 空调内机主板 | 5P | 块 | 3 | 360 | 1080 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 17 | 空调外机主板 | 1.5P | 块 | 3 | 200 | 600 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 18 | 空调外机主板 | 3P | 块 | 3 | 300 | 900 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 19 | 空调外机主板 | 5P | 块 | 3 | 300 | 900 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 20 | VRV空调内机主板 | 原厂 | 块 | 3 | 1800 | 5400 | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 21 | VRV空调外机主板 | 原厂 | 块 | 3 | 1600 | 4800 | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 22 | VRV定频压缩机 | 原厂 | 台 | 3 | 3200 | 9600 | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 23 | VRV变频压缩机 | 原厂 | 台 | 3 | 4500 | 13500 | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 24 | 三洋压缩机 | 原厂 | 台 | 5 | 2000 | 10000 | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 25 | 合计： |  |  |  |  | 98600 |  |
| - 以上材料更换需要按原设备配置（主板及压缩机需提供原厂配件），供货商接需求订单后24小时需送货至需求院区（鹿城院区学院路部、南浦部、龙湾院区、龙湾康复医学中心、龙湾双创园研究中心、瓯江口院区）。 2、以上配件为按需分批、分次供货、按实按月结算。 3、上述报价包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等 4、报价超出预算价格属无效报价（含单项报价）。 - 5、清单内数量可以按实调剂，月结总额不能超合同金额。 6、产品更换后质保期不少于6个月。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目完成后开具全额发票后审批完成后7个工作日内付款。

四、报价单

| - 分体空调、多联机空调维修配件采购报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 空调外机支架 | 1.5P | 付 | 5 |  |  | 配置标准室外机固定支架 |
| 2 | 空调外机支架 | 3P | 付 | 5 |  |  | 配置标准室外机固定支架 |
| 3 | 空调外机支架 | 5P | 付 | 5 |  |  | 配置标准室外机固定支架 |
| 4 | 空调铜管 | 1.5P | 米 | 100 |  |  | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 5 | 空调铜管 | 3P | 米 | 100 |  |  | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 6 | 空调铜管 | 5P | 米 | 100 |  |  | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 7 | VRV铜管 |  | 米 | 80 |  |  | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 8 | 空调排水管 | PVC φ25 | 米 | 50 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 9 | 空调排水管 | PVC φ32 | 米 | 50 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 10 | 空调排水管 | PVC φ40 | 米 | 50 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 11 | 空调排水管 | 铝塑管 φ16 | 米 | 50 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 12 | 空调排水管 | 铝塑管 φ20 | 米 | 50 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 13 | 空调排水管 | 铝塑管 φ25 | 米 | 50 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）、及保温。 |
| 14 | 空调内机主板 | 1.5P | 块 | 3 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 15 | 空调内机主板 | 3P | 块 | 3 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 16 | 空调内机主板 | 5P | 块 | 3 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 17 | 空调外机主板 | 1.5P | 块 | 3 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 18 | 空调外机主板 | 3P | 块 | 3 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 19 | 空调外机主板 | 5P | 块 | 3 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 20 | VRV空调内机主板 | 原厂 | 块 | 3 |  |  | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 21 | VRV空调外机主板 | 原厂 | 块 | 3 |  |  | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 22 | VRV定频压缩机 | 原厂 | 台 | 3 |  |  | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 23 | VRV变频压缩机 | 原厂 | 台 | 3 |  |  | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 24 | 三洋压缩机 | 原厂 | 台 | 5 |  |  | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 25 | 合计： |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上材料更换需要按原设备配置（主板及压缩机需提供原厂配件），供货商接需求订单后24小时需送货至需求院区（鹿城院区学院路部、南浦部、龙湾院区、龙湾康复医学中心、龙湾双创园研究中心、瓯江口院区）。 2、以上配件为按需分批、分次供货、按实按月结算。 3、上述报价包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等 4、报价超出预算价格属无效报价（含单项报价）。 5、清单内数量可以按实调剂，月结总额不能超合同金额。 6、产品更换后质保期不少于6个月。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价单位：

- （盖章）

- 时    间：