温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照复印件；

- 法人或委托人身份证复印件，若是委托人，还需提供法人授权委托书；

- 投标报价单（加盖单位公章），本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

- 三、技术规格及要求：

- 项目地址：

- 温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部（学院西路109号）

- 服务周期：下单后10个工作日完成产品提供。

- 项目具体需求：

| 鹿城院区污水泵采购预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数里 | 预算单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 污水泵 | 2.2KW-380V DN50 | 只 | 14 | 1250 | 17500 | 国标铜芯，带铰刀式，流量≥20m㎡/h，扬程> 18米，法兰接口 |
| 2 | 污水泵 | 1.5KW-380V DN50 | 只 | 3 | 1100 | 3300 | 国标铜芯，带铰刀式，流量≥15m³/h，扬程> 15米，法兰接口 |
| 3 | 预算总金额： |  |  |  |  | 20800 |  |
| 4 | 预算大写金额： | 贰万零捌佰元 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、上述报价包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等 2、报价超出预算价格属无效报价（含单项报价）。 3、报价时需注明产品品牌。 3、产品更换后质保期不少于12个月。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目完成后开具全额发票后审批完成后7个工作日内付款。

四、报价单

- 鹿城院区污水泵报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数里 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水泵 | 2.2KW-380V DN50 |  | 只 | 14 |  |  | 国标铜芯，流量≥20m㎡/h，扬程> 18米，法兰接口 |
| 2 | 污水泵 | 1.5KW-380V DN50 |  | 只 | 3 |  |  | 国标铜芯，流量≥15m³/h，扬程> 15米，法兰接口 |
| 3 | 总金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、上述报价包括但不限于包装费、运输费、装卸费、调试费、税费、售后等 2、报价超出预算价格属无效报价（含单项报价）。 3、报价时需注明产品品牌。 3、产品更换后质保期不少于12个月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价单位：

- （盖章）

- 时    间：

五、温州医科大学附属第二医院 送货签收单

| 序号 | 货品名称 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

送货单位：

（盖章）

签收人（工号）：

签收科室：

签收日期：