询价采购文件

项目名称：放射工作人员个人剂量计外送检测服务项目

温州医科大学附属第二医院

2024年9月

- 一、采购需求：

本次招标采购项目为放射工作人员个人剂量计外送检测服务项目，供应商应根据采购文件所提出的项目技术规格和服务要求，综合考虑适应性。希望供应商以优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。本项目总服务期为十二个月。

- 1、服务内容及要求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 预算金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人剂量计外送检测服务项目 | 1 | 项 | 按照要求规范提供剂量计、检测剂量计 | 8 |

- 2、项目需求一览表

| 序号 | 服务项目 | 检测单次限价（元/人/次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人剂量计检测 | 50 |

注：一个季度检测一次，上述报价已包含采购人所需支付供应商的所有费用，包括但不限于个人剂量计的运输服务、来回的邮寄费用、剂量计的维护保养、折旧费等全部费用，合同约定另行支付的除外。

3、供应商免费提供个人剂量计。

- 4、放射工作人员预估人次数：400人。数量为预估数量，按实际供货量结算。如采购金额达到合同金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕，双方的合同将自动终止。

5、甲方如将乙方的个人剂量计丢失，合同结束后一次性结算，按单价 / 元/个赔偿。

- 二、项目技术要求：

（一）、概况

- 项目地址：温州市。

- 招标内容：为温州医科大学附属第二医院放射工作人员个人剂量计外送检测服务进行采购。

- 供应商必须有能力完成放射工作人员个人剂量计的季度检测。

- 本项目的特定资格要求：

- 供应商具有放射卫生技术服务机构甲级资质证书，资质证书的副本列表有相应的检测项目：个人剂量监测。提供证书复印件加盖公章。

（二）、服务内容与要求

- 样品名称：热释光剂量计（个人剂量计），

- 检测项目：外照射个人累积剂量

- 检测依据：《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）

- 检测结果：Hp(10)(mSv)

- 评价依据：

1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)，见附录B。

B1.1 职业照射

B1.1.1剂量限值

B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：

- 由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯平均)，20mSv；

- 任何一年中的有效剂量，50mSv。

- 2）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）

6.  对于检测结果存在异常的，自检测结果出来后5个工作日内告知采购人。

- 三、相关要求

- 报价方式：

1.1 本项目为单价合同，合同总金额为预算总金额，合同总金额为 / 元。合同支付金额为中标单价乘以实际服务数量，相关费用在合同总金额内支付，累计采购金额不超过合同总金额。供应商免费提供个人剂量计，一个季度的个人剂量计检测费用，包括但不限于个人剂量计的运输服务、来回的邮寄费用、剂量计的维护保养、折旧费等全部费用，合同约定另行支付的除外。

1.2 投标报价为个人剂量计检测单价，各投标单价不得超过单价限价，超过限价，作废标处理。

1.3 在合同约定的期限内，因市场材料及人工价格涨跌等各种不利因素均包含在报价单价中，单价不再调整。供应商对本项目要求的全部工作、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

- 与采购人签署廉洁购销合同。

- 有任何疑问，请联系刘老师：0577-85676837。

- 四、响应须知

- 1. 所有报价供应商均为认同并遵守本询价中的所有要求。

- 2. 中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 3. 评审办法：符合实际响应要求前提下，报价最低者中标。

- （1）技术要求响应文件

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件），如为“三证合一”，仅上传一份即可；

② 法定代表人资格证明书及法人授权委托书（经办人是法定代表人的，不需提供此书）；

③ 技术规格偏离表（对本采购文件二、项目技术要求中技术要求的全部响应）；

④ 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品图片、制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）；

⑤ 供应商认为需要提供的其他文件。

- （2）商务要求响应文件

① 报价一览表；

② 投标价格组成明细表；

③ 商务条款偏离表（对本采购文件三、相关要求中商务要求的全部响应）；

④ 供应服务文件（如有，我院采购需求外的售后服务证明文件等）；

⑤ 供应商认为需要提供的其他文件。

- 五、合同模板

放射工作人员个人剂量计外送检测服务合同

委托方（以下称甲方）温州医科大学附属第二医院

受托方（以下称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就温州医科大学附属第二医院放射工作人员个人剂量计外送检测的技术服务，经协商一致，签订本合同。

第一条  服务的内容，范围和要求

按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128—2019）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求，对温州医科大学附属第二医院的放射工作人员提供个人剂量计，一个季度一次乙方至甲方收取个人剂量计，进行检测，按国家法律、法规、规范和标准的要求，编制符合行政部门审查规范的检测报告书。

第二条  履行的期限，地点和方式

1．合同签订后，乙方在收到甲方的个人剂量计后，需在20个工作日内完成检测，并出具检测报告书给甲方（检测报告包括纸质版和扫描版），特殊情况可适当延长出报告时间，但最多不得超过10个工作日。对于检测结果存在异常的，自检测结果出来后5个工作日内告知甲方。

2.合同服务期限：自合同生效之日起十二个月。当服务期限届满或项目采购总额达到合同总价，本合同终止，但根据合同规定的相关延续性权利义务不因此终止。

第三条  验收标准和方式

1．技术服务工作成果的验收标准：乙方完成的检测报告书应符合我国的相关法规标准。

2．乙方向甲方提供正式报告1份及电子版本。

第四条  技术服务费及其支付方式

1.本项目为单价合同，具体单价详见附件1。合同总金额为预算总金额，合同总金额为 / 元（大写： / 元整）。合同支付金额为中标单价乘以甲方根据实际委托情况据实结算，相关费用在合同金额内支付,累计采购金额不超过合同总金额。数量为预估数量，按实际供货量结算。如采购金额达到合同金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕，双方的合同将自动终止。

2.合同金额包括但不限于乙方免费提供个人剂量计、个人剂量计的运输服务、来回的邮寄费用、剂量计的维护保养、折旧费等全部费用。合同签订后，合同期内项目费用不做调整。甲方如将乙方的个人剂量计丢失，合同结束后一次性结算，按单价 / 元/个赔偿。

- 3.履约保证金（应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构岀具的保函等非现金形式提交）按协议金额的1%收取，即履约保证金为人民币 / 元整（大写： / 元整）,乙方在收到中标通知书后，按照要求向甲方缴纳履约保证金，乙方发生履约责任问题时，甲方有权从履约保证金中予以扣除，履约保证金如发生扣款情况，乙方应在30日内予以补足。履约保证金在协议终止或解除后的30日内无息退还给乙方。

- 4.结算方式：合同签订后，剂量计外送检测费用半年结算一次，业务量的结算以实际项目检测清单的签收记录为准，按中标的单价与业务量乘积作为该半年剂量计外送检测的费用，乙方需提供检测发票，甲方在收到检测发票后，甲方核实无误后10个工作日内将票面金额汇入乙方指定账户。

第五条  违约责任和违约金

1. 因乙方自身原因未按本合同约定的时间提交个人剂量计检测报告书，每延迟一天向甲方支付500元的违约金，在支付合同款项时扣除，延迟超过30天，甲方有权终止合同。

2. 除法定不可抗力外，乙方逾期提供服务超过30天，甲方有权终止部分甚至全部合同，甲方不支付终止部分款项。

3. 若因乙方服务不符合招标要求，甲方有权终止本合同，甲方不支付任何款项，且甲方保留向乙方索赔的权利。

4.乙方擅自解除合同，或因乙方原因导致合同解除（终止）的，乙方按照合同总价的10%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，需另行支付损害赔偿金。

第六条  争议的解决方法

双方因履行本合同而发生的争议，应双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

第七条  保密约定

1．甲方不得向第三方透露乙方检测过程中的技术和经营信息；检测报告仅限向相关行政部门提交和内部归档。

2．乙方除向相关行政部门提交和内部归档外，不得向第三方透露甲方提供的所有资料和检测报告内容。

3．违约方按我国相关法律承担泄密造成的经济赔偿责任。

第八条  双方约定的其它事项

1．本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在接到对方书面通知后7个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

（1）不可抗力、行政因素、甲方项目重大变更等。

2．双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

（1）发生不可抗力。

（2）甲乙双方任何一方因行政原因停止与本合同有关的项目的经营。

3.不可抗力

（1） 由于不可抗力的原因，导致一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

（2）不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。

4.合同执行期内，甲乙双方均不得擅自变更或解除合同，合同如有未尽事宜，双方共协商，作出补充规定，合同的补充规定和合同的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等效力。

5.双方产生争议纠纷，协商无法解决的，向甲方所在地人民法院起诉。

- 第九条 本合同一式5份，甲方执3份，乙方执2份，具有同等法律效力，并在甲乙双方签字盖章后生效。

第十条 双方需签署购销廉洁自律协议书，详见附件2

（以下无正文）

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人 | 法定（授权）代表人 |
| （签字）： | （签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件1：

服务项目单价                                      金额（人民币：元）

| 序号 | 服务项目 | 检测单价（元/人/次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人剂量计检测 | / |

注：一个季度检测一次，上述报价已包含甲方所需支付乙方的所有费用，包括但不限于乙方免费提供个人剂量计，个人剂量计的运输服务、来回的邮寄费用、剂量计的维护保养、折旧费等全部费用，合同约定另行支付的除外。

附件2：

温州医科大学附属第二医院

购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及省卫生厅《关于进一步加强卫生系统行业作风建设的通知》等法规精神，为加强双方在购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保医院医疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守。

- 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行购销协议验收、入库制度，对采购的项目及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

- 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

- 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计相关数据，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切销售活动，并根据情节，对相关公司给予终止使用或取消准入使用资格。

- 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

- 甲乙双方如违反本协议，由甲方纪检监察部门会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

- 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

- 本协议作为购销协议的重要组成部分，与购销协议一并执行，具有同等法律效力。

- 本协议一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，自签字盖章之日起生效。

附件3：

温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院

驻点单位/供应商安全生产综合治理责任书

为贯彻省卫健委和院党委建设平安医院的要求，进一步完善消防、综合治理、防诈防控体系，进驻单位/供应商（承诺人）在医院从事服务、经营业务、供货等事务期间，承诺做好消防安全、综合治理、防诈事务，并对其所属人员（包括但不限于其员工、雇佣人员、委托代理人等）的行为负责，签订责任书如下：

―、消防方面

1.承诺人接受医院对消防安全工作的统一部署、统一管理，自觉接受医院消防专项检查。

2.承诺人组织本单位所属人员认真学习执行消防安全方面的法律法规和医院有关消防安全方面的规章制度，自行组织和积极参加医院组织的消防知识培训，提高自身的消防意识和消防技能。

3.结合自身业务制定具体的消防安全管理制度，严格遵守安全用电用火用气的规定，严禁责任区私拉乱接电源，不得违反电动自行车管理规定，严格落实消防安全防范措施。

4.驻点单位按照国家标准、行业标准、医院要求配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

5.驻点单位认真排查责任区域（从事服务、经营业务区域及作业区域）的风险点和危险源，做好检查记录，发现问题及时进行整改；自己不能消除的应立即报告医院保卫部，及时消除火灾隐患。

6.驻点单位/供应商工作人员不得在医院内吸烟，不得有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为，不得有埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距等违反国家相关政策的行为。

7.医院在组织督查中发现驻点单位/供应商工作人员存在违反相关制度的，经告知后仍不整改的，按照 500-1000 元/次向医院支付消防安全责任金。

8.因驻点单位/供应商工作人员原因造成消防事故，自行及时处理未造成影响的按照  3000-5000 元/次向医院支付消防安全责任金；未能自行及时处置，致使院区义务消防队出动的，按照 5000-10000 元/次向医院支付消防安全责任金；自行未能及时处置，致使院外消防救援队出动的，按照 30000-50000 元/次向医院支付消防安全责任金。承诺人行为构成违法的，移送相关行政、司法部门处理。如因承诺人原因导致医院产生相关隐患和损失的，驻点单位/供应商负责无条件整改，并赔偿给医院造成的损失。

二、综合治理方面

1.驻点单位/供应商负责做好本责任区域内（从事服务、经营业务、供货区域及作业区域）的安全生产教育，谨防盗窃、治安纠纷、安全事故的发生。

2.驻点单位/供应商加强对本责任区各类外來人员的关注，发现可疑对象（偷窃嫌疑、贩卖物品、发放广告、内盗职工、从事宗教、迷信活动或有其他违法行为的人员）要及时向医院保卫部报告。

3.驻点单位/供应商工作人员在从事生产经营期间，发生安全事故，造成自身、第三方、医院损失的，由驻点单位/供应商负责处理并承担所有责任。

三、防诈方面

1.驻点单位/供应商工作人员要及时学习防范各类电信网络诈骗的相关知识，确保所属员工不受骗，如发生被骗情况的第一时间向保卫处报告，并根据保卫处指导科学报警。

2.驻点单位/供应商工作人员应遵纪守法，杜绝网络博彩等赌博和兼职刷单等违法行为，杜绝出租、出借、出售、购买“两卡”（指银行卡和手机卡等），杜绝跨境进行赌博或电信网络诈骗等违法行为，积极落实医院要求的各项防诈相关工作。

本责任书自签订之日起生效，与合同同步有效时限。

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年      月      日

- 六、文件格式

项目名称：

响应文件

（技术文件）

供应商： 	（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人： 	（签字或盖章）

日期：	        年    月

技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 技术参数要求 | 技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

采购文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与“二、项目技术要求中技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

商务技术文件封面

项目名称：

响应文件

（商务文件）

供应商： 	（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人： 	（签字或盖章）

日期：	    年    月

报价一览表

项目名称：

价格单位：元人民币

| 投标总价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：

1、具体价格明细详见《价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商全称（盖单位公章）：

采购文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

价格组成明细表

项目名称：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

采购文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 商务条款要求 | 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

采购文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与“二、相关要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：温州医科大学附属第二医院：

我 	_（姓名）系 	（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加 	（采购单位，项目名称）	项目的投标活动，并代表我方全权办理针对  上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职       务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职         务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间：	年 月 日

附：

被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

附：社保机构出具的投标截止日前 6 个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足 6 个月的可提供劳动合同证明文件