## 心脏介入电生理-单件
序号 | 医用耗材代码（27位） | 耗材规格 | 耗材型号 | 注册证编号 | 注册证名称 | 生产企业
1 | C02010900400007101980000001 | EPQN7P012 | EPQN7P012 | 国械注准20203070633 | 一次性使用磁定位环形标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2 | C02010900400007101980000002 | EPQN7P015 | EPQN7P015 | 国械注准20203070633 | 一次性使用磁定位环形标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
3 | C02010900400007101980000003 | EPQN7P020 | EPQN7P020 | 国械注准20203070633 | 一次性使用磁定位环形标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
4 | C02010900400007101980000004 | EPQN7P025 | EPQN7P025 | 国械注准20203070633 | 一次性使用磁定位环形标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
5 | C02010900400014101980000001 | EPTA7D4 | EPTA7D4 | 国械注准20223071375 | 一次性使用星型磁电定位标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
6 | C02010900400014101980000003 | EPTA7F4 | EPTA7F4 | 国械注准20223071375 | 一次性使用星型磁电定位标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
7 | C02010900400014101980000002 | EPTA7D6 | EPTA7D6 | 国械注准20223071375 | 一次性使用星型磁电定位标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
8 | C02010900400014101980000004 | EPTA7F6 | EPTA7F6 | 国械注准20223071375 | 一次性使用星型磁电定位标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
9 | C02010105200002004460000091 | 10F-62cm-T1 | 84106212 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
10 | C02010105200002004460000049 | 10F-62cm-T1 | 84106213 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
11 | C02010105200002004460000041 | 10F-62cm-T2 | 84106221 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
12 | C02010105200002004460000037 | 10F-62cm-T2 | 84106222 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
13 | C02010105200002004460000064 | 10F-62cm-T2 | 84106223 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
14 | C02010105200002004460000056 | 12F-62cm-T1 | 84126211 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
15 | C02010105200002004460000079 | 12F-62cm-T1 | 84126212 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
16 | C02010105200002004460000071 | 12F-62cm-T1 | 84126213 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
17 | C02010105200002004460000088 | 12F-62cm-T2 | 84126221 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
18 | C02010105200002004460000045 | 12F-62cm-T2 | 84126222 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
19 | C02010105200002004460000074 | 12F-62cm-T2 | 84126223 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
20 | C02010105200002004460000081 | 6F-45cm-T0 | 84604501 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
21 | C02010105200002004460000039 | 6F-45cm-T0 | 84604502 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
22 | C02010105200002004460000046 | 6F-45cm-T0 | 84604503 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
23 | C02010105200002004460000076 | 6F-45cm-T1 | 84604511 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
24 | C02010105200002004460000050 | 6F-45cm-T1 | 84604512 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
25 | C02010105200002004460000075 | 6F-45cm-T1 | 84604513 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
26 | C02010105200002004460000080 | 6F-45cm-T2 | 84604521 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
27 | C02010105200002004460000061 | 6F-45cm-T2 | 84604522 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
28 | C02010105200002004460000047 | 6F-45cm-T2 | 84604523 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
29 | C02010105200002004460000069 | 6F-62cm-T2 | 84606221 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
30 | C02010105200002004460000060 | 6F-62cm-T2 | 84606222 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
31 | C02010105200002004460000034 | 6F-62cm-T2 | 84606223 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
32 | C02010105200002004460000063 | 7F-45cm-T2 | 84704521 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
33 | C02010105200002004460000077 | 7F-45cm-T2 | 84704522 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
34 | C02010105200002004460000048 | 7F-45cm-T2 | 84704523 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
35 | C02010105200002004460000086 | 7F-62cm-T2 | 84706221 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
36 | C02010105200002004460000090 | 7F-62cm-T2 | 84706222 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
37 | C02010105200002004460000042 | 7F-62cm-T2 | 84706223 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
38 | C02010105200002004460000083 | 8F-45cm-T2 | 84804521 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
39 | C02010105200002004460000082 | 8F-45cm-T2 | 84804522 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
40 | C02010105200002004460000067 | 8F-45cm-T2 | 84804523 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
41 | C02010105200002004460000052 | 8F-62cm-T0 | 84806201 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
42 | C02010105200002004460000055 | 8F-62cm-T0 | 84806202 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
43 | C02010105200002004460000035 | 8F-62cm-T0 | 84806203 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
44 | C02010105200002004460000084 | 8F-62cm-T1 | 84806211 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
45 | C02010105200002004460000070 | 8F-62cm-T1 | 84806212 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
46 | C02010105200002004460000089 | 8F-62cm-T1 | 84806213 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
47 | C02010105200002004460000059 | 8F-62cm-T2 | 84806221 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
48 | C02010105200002004460000066 | 8F-62cm-T2 | 84806222 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
49 | C02010105200002004460000072 | 8F-62cm-T2 | 84806223 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
50 | C02010105200002004460000057 | 8F-80cm-T0 | 84808001 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
51 | C02010105200002004460000043 | 8F-80cm-T0 | 84808002 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
52 | C02010105200002004460000058 | 8F-80cm-T0 | 84808003 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
53 | C02010105200002004460000054 | 8F-80cm-T1 | 84808011 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
54 | C02010105200002004460000036 | 8F-80cm-T1 | 84808012 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
55 | C02010105200002004460000062 | 8F-80cm-T1 | 84808013 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
56 | C02010105200002004460000044 | 8.5F-62cm-T0 | 84856201 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
57 | C02010105200002004460000038 | 8.5F-62cm-T0 | 84856202 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
58 | C02010105200002004460000040 | 8.5F-62cm-T0 | 84856203 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
59 | C02010105200002004460000087 | 8.5F-62cm-T1 | 84856211 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
60 | C02010105200002004460000051 | 8.5F-62cm-T1 | 84856212 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
61 | C02010105200002004460000053 | 8.5F-62cm-T1 | 84856213 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
62 | C02010105200002004460000065 | 8.5F-80cm-T0 | 84858001 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
63 | C02010105200002004460000085 | 8.5F-80cm-T0 | 84858002 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
64 | C02010105200002004460000078 | 8.5F-80cm-T0 | 84858003 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
65 | C02010105200002004460000073 | 8.5F-80cm-T1 | 84858011 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
66 | C02010105200002004460000033 | 8.5F-80cm-T1 | 84858012 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
67 | C02010105200002004460000068 | 8.5F-80cm-T1 | 84858013 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
68 | C02010201500001101980000010 | 导管鞘弯型：L0，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL0638 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
69 | C02010201500001101980000028 | 导管鞘弯型：L0，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL06385 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
70 | C02010201500001101980000002 | 导管鞘弯型：L0，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL0818 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
71 | C02010201500001101980000036 | 导管鞘弯型：L0，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL08185 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
72 | C02010201500001101980000029 | 导管鞘弯型：L1，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL1638 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
73 | C02010201500001101980000012 | 导管鞘弯型：L1，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL16385 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
74 | C02010201500001101980000031 | 导管鞘弯型：L1，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL1818 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
75 | C02010201500001101980000016 | 导管鞘弯型：L1，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL18185 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
76 | C02010201500001101980000011 | 导管鞘弯型：L2，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL2638 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
77 | C02010201500001101980000033 | 导管鞘弯型：L2，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL26385 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
78 | C02010201500001101980000019 | 导管鞘弯型：L2，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL2818 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
79 | C02010201500001101980000032 | 导管鞘弯型：L2，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL28185 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
80 | C02010201500001101980000038 | 导管鞘弯型：L3，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL3638 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
81 | C02010201500001101980000021 | 导管鞘弯型：L3，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL36385 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
82 | C02010201500001101980000017 | 导管鞘弯型：L3，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL3818 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
83 | C02010201500001101980000020 | 导管鞘弯型：L3，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL38185 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
84 | C02010201500001101980000025 | 导管鞘弯型：L4，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL4638 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
85 | C02010201500001101980000024 | 导管鞘弯型：L4，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL46385 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
86 | C02010201500001101980000037 | 导管鞘弯型：L4，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL4818 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
87 | C02010201500001101980000006 | 导管鞘弯型：L4，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSL48185 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
88 | C02010201500001101980000007 | 导管鞘弯型：R0，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR0638 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
89 | C02010201500001101980000009 | 导管鞘弯型：R0，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR06385 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
90 | C02010201500001101980000004 | 导管鞘弯型：R0，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR0818 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
91 | C02010201500001101980000040 | 导管鞘弯型：R0，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR08185 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
92 | C02010201500001101980000035 | 导管鞘弯型：R1，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR1638 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
93 | C02010201500001101980000030 | 导管鞘弯型：R1，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR16385 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
94 | C02010201500001101980000013 | 导管鞘弯型：R1，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR1818 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
95 | C02010201500001101980000005 | 导管鞘弯型：R1，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR18185 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
96 | C02010201500001101980000034 | 导管鞘弯型：R2，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR2638 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
97 | C02010201500001101980000015 | 导管鞘弯型：R2，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR26385 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
98 | C02010201500001101980000003 | 导管鞘弯型：R2，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR2818 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
99 | C02010201500001101980000023 | 导管鞘弯型：R2，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR28185 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
100 | C02010201500001101980000027 | 导管鞘弯型：R3，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR3638 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
101 | C02010201500001101980000014 | 导管鞘弯型：R3，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR36385 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
102 | C02010201500001101980000022 | 导管鞘弯型：R3，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR3818 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
103 | C02010201500001101980000001 | 导管鞘弯型：R3，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR38185 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
104 | C02010201500001101980000018 | 导管鞘弯型：R4，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR4638 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
105 | C02010201500001101980000039 | 导管鞘弯型：R4，导管鞘长度：630mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：670mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR46385 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
106 | C02010201500001101980000026 | 导管鞘弯型：R4，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR4818 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
107 | C02010201500001101980000008 | 导管鞘弯型：R4，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm | TSR48185 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
108 | C02010201500001091700000030 | 管径：8F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：R0/R；导管鞘：外径3.5mm、内径2.84mm、长度620mm；扩张器：外径2.60mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.965mm、长度1450mm | S0806238R0 | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
109 | C02010201500001091700000042 | 管径：8F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外径3.5mm、内径2.84mm、长度630mm；扩张器：外径2.65mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.813mm、长度1800mm | S0806332L1 | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
110 | C02010201500001091700000038 | 管径：8.5F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：R0/R；导管鞘：外径3.76mm、内径3.10mm、长度620mm；扩张器：外径2.79mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.965mm、长度1450mm | S0856238R0 | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
111 | C02010201500001091700000040 | 管径：8.5F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外径3.76mm、内径3.10mm、长度630mm；扩张器：外径2.79mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.813mm、长度1800mm | S0856332L1 | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
112 | C02010201500001091700000099 | S0856332L0 | S0856332L0 | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
113 | C02010105200002054050000083 | 406840 | 406840 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
114 | C02010105200002054050000088 | 406841 | 406841 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
115 | C02010105200002054050000089 | 406842 | 406842 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
116 | C02010105200002054050000091 | 406843 | 406843 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
117 | C02010105200002054050000080 | 406849 | 406849 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
118 | C02010105200002054050000079 | 406850 | 406850 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
119 | C02010105200002054050000082 | 406851 | 406851 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
120 | C02010105200002054050000081 | 406852 | 406852 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
121 | C02010105200002054050000090 | 406948 | 406948 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
122 | C02010105200002054050000092 | 406949 | 406949 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
123 | C02010105200002054050000084 | 407400 | 407400 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
124 | C02010105200002054050000087 | 407401 | 407401 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
125 | C02010105200002054050000086 | 407402 | 407402 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
126 | C02010105200002054050000085 | 407403 | 407403 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
127 | C02010201500001054050000334 | 406844 | 406844 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
128 | C02010201500001054050000328 | 406845 | 406845 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
129 | C02010201500001054050000325 | 406846 | 406846 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
130 | C02010201500001054050000330 | 406847 | 406847 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
131 | C02010201500001054050000326 | 406848 | 406848 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
132 | C02010201500001054050000332 | 406853 | 406853 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
133 | C02010201500001054050000322 | 406854 | 406854 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
134 | C02010201500001054050000321 | 406855 | 406855 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
135 | C02010201500001054050000327 | 406856 | 406856 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
136 | C02010201500001054050000331 | 406857 | 406857 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
137 | C02010201500001054050000324 | 407404 | 407404 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
138 | C02010201500001054050000333 | 407405 | 407405 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
139 | C02010201500001054050000329 | 407406 | 407406 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
140 | C02010201500001054050000323 | 407407 | 407407 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
141 | C02010201500001054050000320 | 407408 | 407408 | 国械注进20153034189 | 导引鞘管 Fast-Cath Guiding Introducer | Abbott Medical 雅培医疗器械
143 | C02010201500002113250000002 | EPTMC8530 | EPTMC8530 | 国械注进20173035239 | 可调弯鞘管套件 | 克瑞格纳医疗 Creganna Medical Also doing business as Creganna Tactx Medical
144 | C02010105200004004460000035 | 10F-82cm-A弯 | 991008201 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
145 | C02010105200004004460000042 | 10F-82cm-B弯 | 991008202 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
146 | C02010105200004004460000033 | 10F-82cm-D弯 | 991008203 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
147 | C02010105200004004460000045 | 12F-82cm-B弯 | 991208202 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
148 | C02010105200004004460000034 | 12F-82cm-D弯 | 991208203 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
149 | C02010105200004004460000037 | 14F-82cm-B弯 | 991408202 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
150 | C02010105200004004460000047 | 14F-82cm-D弯 | 991408203 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
151 | C02010105200004004460000039 | 4F-82cm-A弯 | 990408201 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
152 | C02010105200004004460000025 | 4F-82cm-B弯 | 990408202 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
153 | C02010105200004004460000052 | 4F-82cm-D弯 | 990408203 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
154 | C02010105200004004460000030 | 5F-82cm-A弯 | 990508201 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
155 | C02010105200004004460000031 | 5F-82cm-B弯 | 990508202 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
156 | C02010105200004004460000029 | 5F-82cm-D弯 | 990508203 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
157 | C02010105200004004460000050 | 6F-82cm-A弯 | 990608201 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
158 | C02010105200004004460000041 | 6F-82cm-B弯 | 990608202 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
159 | C02010105200004004460000048 | 6F-82cm-D弯 | 990608203 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
160 | C02010105200004004460000040 | 7F-82cm-A弯 | 990708201 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
161 | C02010105200004004460000026 | 7F-82cm-B弯 | 990708202 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
162 | C02010105200004004460000051 | 7F-82cm-D弯 | 990708203 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
163 | C02010105200004004460000043 | 8F-82cm-A弯 | 990808201 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
164 | C02010105200004004460000038 | 8F-82cm-B弯 | 990808202 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
165 | C02010105200004004460000036 | 8F-82cm-D弯 | 990808203 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
166 | C02010105200004004460000027 | 8.5F-82cm-A弯 | 990858201 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
167 | C02010105200004004460000028 | 8.5F-82cm-B弯 | 990858202 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
168 | C02010105200004004460000046 | 8.5F-82cm-D弯 | 990858203 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
169 | C02010105200004004460000049 | 9F-82cm-A弯 | 990908201 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
170 | C02010105200004004460000044 | 9F-82cm-B弯 | 990908202 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
171 | C02010105200004004460000032 | 9F-82cm-D弯 | 990908203 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
172 | C02010105200004004460000006 | 管径：8F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：A； | 990806821 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
173 | C02010105200004004460000019 | 管径：8F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：B； | 990806822 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
174 | C02010105200004004460000003 | 管径：8F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：D； | 990806823 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
175 | C02010105200004004460000069 | 8F-71-A弯 | 990807121 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
176 | C02010105200004004460000070 | 8F-71-B弯 | 990807122 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
177 | C02010105200004004460000053 | 8F-71-D弯 | 990807123 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
178 | C02010105200004004460000021 | 管径：8F；可控鞘总长度cm：96；可控鞘有效长度cm：82；鞘管远端弯形：A； | 990808221 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
179 | C02010105200004004460000008 | 管径：8F；可控鞘总长度cm：96；可控鞘有效长度cm：82；鞘管远端弯形：B； | 990808222 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
180 | C02010105200004004460000007 | 管径：8F；可控鞘总长度cm：96；可控鞘有效长度cm：82；鞘管远端弯形：D； | 990808223 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
181 | C02010105200004004460000017 | 管径：8.5F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：A； | 990856821 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
182 | C02010105200004004460000014 | 管径：8.5F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：B； | 990856822 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
183 | C02010105200004004460000005 | 管径：8.5F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：D； | 990856823 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
184 | C02010105200004004460000054 | 8.5F-71-A弯 | 990857121 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
185 | C02010105200004004460000065 | 8.5F-71-B弯 | 990857122 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
186 | C02010105200004004460000067 | 8.5F-71-D弯 | 990857123 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
187 | C02010105200004004460000013 | 管径：8.5F；可控鞘总长度cm：96；可控鞘有效长度cm：82；鞘管远端弯形：A | 990858221 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
188 | C02010105200004004460000016 | 管径：8.5F；可控鞘总长度cm：96；可控鞘有效长度cm：82；鞘管远端弯形：B | 990858222 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
189 | C02010105200004004460000020 | 管径：8.5F；可控鞘总长度cm：96；可控鞘有效长度cm：82；鞘管远端弯形：D | 990858223 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
190 | C02010105200004004460000009 | 管径：9F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：A； | 990906821 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
191 | C02010105200004004460000018 | 管径：9F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：B； | 990906822 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
192 | C02010105200004004460000002 | 管径：9F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：D； | 990906823 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
193 | C02010105200004004460000068 | 9F-71-A弯 | 990907121 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
194 | C02010105200004004460000062 | 9F-71-B弯 | 990907122 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
195 | C02010105200004004460000055 | 9F-71-D弯 | 990907123 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
196 | C02010105200004004460000010 | 管径：10F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：A； | 991006721 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
197 | C02010105200004004460000004 | 管径：10F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：B； | 991006722 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
198 | C02010105200004004460000024 | 管径：10F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：D； | 991006723 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
199 | C02010105200004004460000059 | 10F-71-A弯 | 991007121 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
200 | C02010105200004004460000063 | 10F-71-B弯 | 991007122 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
201 | C02010105200004004460000057 | 10F-71-D弯 | 991007123 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
202 | C02010105200004004460000015 | 管径：12F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：A； | 991206721 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
203 | C02010105200004004460000022 | 管径：12F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：B； | 991206722 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
204 | C02010105200004004460000023 | 管径：12F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：D； | 991206723 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
205 | C02010105200004004460000056 | 12F-71-A弯 | 991207121 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
206 | C02010105200004004460000064 | 12F-71-B弯 | 991207122 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
207 | C02010105200004004460000061 | 12F-71-D弯 | 991207123 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
208 | C02010105200004004460000012 | 管径：14F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：A； | 991406721 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
209 | C02010105200004004460000011 | 管径：14F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：B； | 991406722 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
210 | C02010105200004004460000001 | 管径：14F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：D； | 991406723 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
211 | C02010105200004004460000060 | 14F-71-A弯 | 991407121 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
212 | C02010105200004004460000058 | 14F-71-B弯 | 991407122 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
213 | C02010105200004004460000066 | 14F-71-D弯 | 991407123 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
214 | C02010105200003090980000003 | D138501 | D138501 | 国械注进20193030613 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管CARTO VIZIGO 8.5F Bi-Directional Guiding Sheath | 强生（上海）医疗器材有限公司
215 | C02010105200003090980000002 | D138502 | D138502 | 国械注进20193030613 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管CARTO VIZIGO 8.5F Bi-Directional Guiding Sheath | 强生（上海）医疗器材有限公司
216 | C02010105200003090980000001 | D138503 | D138503 | 国械注进20193030613 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管CARTO VIZIGO 8.5F Bi-Directional Guiding Sheath | 强生（上海）医疗器材有限公司
217 | C02010201500002101980000005 | 弯型：L;总长：92cm;有效长度：71cm;外径11.5F;内径：8.5F; | SIL7185 | 国械注准20193030116 | 可调弯导引鞘组 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
218 | C02010201500002101980000003 | 弯型：M;总长：82cm;有效长度：61cm;外径11.5F;内径：8.5F; | SIM6185 | 国械注准20193030116 | 可调弯导引鞘组 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
219 | C02010201500002101980000002 | 弯型：M;总长：92cm;有效长度：71cm;外径11.5F;内径：8.5F; | SIM7185 | 国械注准20193030116 | 可调弯导引鞘组 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
220 | C02010201500002101980000001 | 弯型：S;总长：82cm;有效长度：61cm;外径11.5F;内径：8.5F; | SIS6185 | 国械注准20193030116 | 可调弯导引鞘组 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
221 | C02010201500002101980000004 | 弯型：S;总长：92cm;有效长度：71cm;外径11.5F;内径：8.5F; | SIS7185 | 国械注准20193030116 | 可调弯导引鞘组 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
222 | C02010201500002091700000001 | 8.5 | S08574LL | 国械注准20183030098 | 可控弯导引鞘组 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
223 | C02010201500002091700000002 | 8.5 | S08574LM | 国械注准20183030098 | 可控弯导引鞘组 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
224 | C02010201500002091700000003 | 8.5 | S08574LS | 国械注准20183030098 | 可控弯导引鞘组 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
225 | C02010105200004054050000005 | 408310 | 408310 | 国械注进20153031169 | 带止血阀的可控导管鞘 Agilis NxT Steerable Introducer | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical
226 | C02010105200004054050000004 | 408309 | 408309 | 国械注进20153031169 | 带止血阀的可控导管鞘 Agilis NxT Steerable Introducer | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical
227 | C02010105200004054050000003 | G408324 | G408324 | 国械注进20153031169 | 带止血阀的可控导管鞘 Agilis NxT Steerable Introducer | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical
229 | C02010302600001004460000006 | 18G-710mm | 84187100 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
230 | C02010302600001004460000005 | 19G-560mm | 84195600 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 湖南埃普特医疗器械有限公司
231 | C02010302600002047440000005 | FND-019-05 | FND-019-05 | 国械注进20193031836 | 房间隔穿刺针Transseptal Needles | 美国麦瑞通医疗设备有限公司MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC.
232 | C02010302600001047440000004 | FND-019-01 | FND-019-01 | 国械注进20193031836 | 房间隔穿刺针Transseptal Needles | 美国麦瑞通医疗设备有限公司MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC.
233 | C02010302600001101980000001 | 弯型：L，长度：710mm，管径：1.21mm，内径：0.86mm，细段长度：15mm，细段外径：0.8mm；细段内径：0.51mm，通管丝长度：745mm，通管丝内径：0.35mm，通管丝手柄直径：0.7mm | TNL7118 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
234 | C02010302600001101980000002 | 弯型：M，长度：710mm，管径：1.21mm，内径：0.86mm，细段长度：15mm，细段外径：0.8mm；细段内径：0.51mm，通管丝长度：745mm，通管丝内径：0.35mm，通管丝手柄直径：0.7mm | TNM7118 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
236 | C02010302600001091700000005 | 穿刺针：弯型A、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710A | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
237 | C02010302600001091700000006 | （N18710B）穿刺针：弯型B、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710B | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
238 | C02010302600001091700000007 | （N18710D）穿刺针：弯型D、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710D | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
240 | C02010302600001054050000005 | 407200 | 407200 | 国械注进20173031263 | 一次性使用房间隔穿刺针 Transseptal Needle | Abbott Medical 雅培医疗器械
241 | C02010302600001054050000001 | G407208 | G407208 | 国械注进20173031263 | 一次性使用房间隔穿刺针 Transseptal Needle | Abbott Medical 雅培医疗器械
242 | C02011300400019113250000002 | M004PMR96200 | M004PMR96200 | 国械注进20193010545 | 磁定位微电极盐水灌注消融导管IntellaNav MiFi Open-Irrigated Ablation Catheter | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司
243 | C02011300400019113250000001 | M004PMR9620K20 | M004PMR9620K20 | 国械注进20193010545 | 磁定位微电极盐水灌注消融导管IntellaNav MiFi Open-Irrigated Ablation Catheter | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司
244 | C02011300400019113250000003 | M004PMR9620N40 | M004PMR9620N40 | 国械注进20193010545 | 磁定位微电极盐水灌注消融导管IntellaNav MiFi Open-Irrigated Ablation Catheter | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司
245 | C02011300400010090980000025 | NI75TCBH | NI75TCBH | 国械注进20153013202 | 诊断/消融可调弯头端导管NAVISTAR THERMCOOL Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter | 强生（上海）医疗器材有限公司
246 | C02011300400010090980000022 | NI75TCCH | NI75TCCH | 国械注进20153013202 | 诊断/消融可调弯头端导管NAVISTAR THERMCOOL Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter | 强生（上海）医疗器材有限公司
247 | C02011300400010090980000026 | NI75TCDH | NI75TCDH | 国械注进20153013202 | 诊断/消融可调弯头端导管NAVISTAR THERMCOOL Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter | 强生（上海）医疗器材有限公司
248 | C02011300400010090980000028 | NI75TCFH | NI75TCFH | 国械注进20153013202 | 诊断/消融可调弯头端导管NAVISTAR THERMCOOL Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter | 强生（上海）医疗器材有限公司
258 | C02011300400010090580000001 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：A; 测温方式: 热电偶 | 960701 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
259 | C02011300400010090580000006 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：B; 测温方式: 热电偶 | 960702 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
260 | C02011300400010090580000014 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：C; 测温方式: 热电偶 | 960703 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
261 | C02011300400010090580000008 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：D; 测温方式: 热电偶 | 960704 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
262 | C02011300400010090580000002 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：DL; 测温方式: 热电偶 | 960705 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
263 | C02011300400010090580000011 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：E; 测温方式: 热电偶 | 960706 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
264 | C02011300400010090580000005 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：F; 测温方式: 热电偶 | 960707 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
265 | C02011300400010090580000007 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：A; 测温方式: 热敏电阻 | 960708 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
266 | C02011300400010090580000010 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：B; 测温方式: 热敏电阻 | 960709 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
267 | C02011300400010090580000013 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：C; 测温方式: 热敏电阻 | 960710 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
268 | C02011300400010090580000009 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：D; 测温方式: 热敏电阻 | 960711 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
269 | C02011300400010090580000012 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：DL; 测温方式: 热敏电阻 | 960712 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
270 | C02011300400010090580000003 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：E; 测温方式: 热敏电阻 | 960713 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
271 | C02011300400010090580000004 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：F; 测温方式: 热敏电阻 | 960714 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
272 | C02011300400022090580000008 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：AA; 测温方式: 热电偶 | 960801 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
273 | C02011300400022090580000009 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：BB; 测温方式: 热电偶 | 960802 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
274 | C02011300400022090580000012 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：CC; 测温方式: 热电偶 | 960803 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
275 | C02011300400022090580000006 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：DD; 测温方式: 热电偶 | 960804 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
276 | C02011300400022090580000003 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：DDL; 测温方式: 热电偶 | 960805 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
277 | C02011300400022090580000014 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：EE; 测温方式: 热电偶 | 960806 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
278 | C02011300400022090580000004 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：FF; 测温方式: 热电偶 | 960807 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
279 | C02011300400022090580000010 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：AA; 测温方式: 热敏电阻 | 960808 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
280 | C02011300400022090580000011 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：BB; 测温方式: 热敏电阻 | 960809 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
281 | C02011300400022090580000001 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：CC; 测温方式: 热敏电阻 | 960810 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
282 | C02011300400022090580000005 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：DD; 测温方式: 热敏电阻 | 960811 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
283 | C02011300400022090580000007 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：DDL; 测温方式: 热敏电阻 | 960812 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
284 | C02011300400022090580000013 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：EE; 测温方式: 热敏电阻 | 960813 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
285 | C02011300400022090580000002 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：FF; 测温方式: 热敏电阻 | 960814 | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
299 | C02011200400010091700000437 | D8004252090BCRT | D8004252090BCRT | 国械注准20173014359 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
300 | C02011200400010091700000405 | D8004252090DCRT | D8004252090DCRT | 国械注准20173014359 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
301 | C02011200400010091700000406 | D8004252090FCRT | D8004252090FCRT | 国械注准20173014359 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
308 | C02010800400026090580000016 | 管径（mm）:7F；长度:110±5cm；其他描述:弯形PV12 极数:十极 | 901641 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
309 | C02010800400026090580000013 | 管径（mm）:7F；长度:110±5cm；其他描述:弯形PV15 极数:十极 | 901642 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
310 | C02010800400026090580000015 | 管径（mm）:7F；长度:110±5cm；其他描述:弯形PV18 极数:十极 | 901643 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
311 | C02010800400026090580000017 | 管径（mm）:7F；长度:110±5cm；其他描述:弯形PV21 极数:十极 | 901644 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
312 | C02010800400026090580000019 | 管径（mm）:7F；长度:110±5cm；其他描述:弯形PV24； 极数:十极 | 901645 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
313 | C02010800400026090580000011 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形PV12 极数:十极 | 901687 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
314 | C02010800400026090580000012 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形PV15 极数:十极 | 901688 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
315 | C02010800400026090580000018 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形PV18 极数:十极 | 901689 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
316 | C02010800400026090580000020 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形PV21 极数:十极 | 901690 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
317 | C02010800400026090580000014 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形PV24； 极数:十极 | 901691 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
318 | C02010800400026091700000057 | F7010004115PRT | F7010004115PRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
319 | C02010800400026091700000058 | F7010006115PRT | F7010006115PRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
320 | C02010800400026091700000050 | D7010004115LNRT | D7010004115LNRT | 国械注准20173014359 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
321 | C02010800400026091700000051 | D7010005115LNRT | D7010005115LNRT | 国械注准20173014359 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
322 | C02010800400026091700000052 | D7010006115LNRT | D7010006115LNRT | 国械注准20173014359 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
323 | C02010800400002090980000007 | F5ADP282RT，导管直径1.7(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT; | F5ADP282RT | 国械注进20153072179 | 固定弯诊断用电生理导管Webster™ Fixed Curve Catheter | 强生（上海）医疗器材有限公司
324 | C02010800400002090980000010 | F6ADP282RT，导管直径2(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT; | F6ADP282RT | 国械注进20153072179 | 固定弯诊断用电生理导管Webster™ Fixed Curve Catheter | 强生（上海）医疗器材有限公司
325 | C02010800400002101980000005 | 电极数：十极；弯度/颜色：P/灰；头电极：有；长度：60cm；管径：5F/1.65mm；电极间距：2-8-…8-2 | EPD5PC282 | 国械注准20153070826 | 一次性使用固定弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
326 | C02010800400002101980000002 | 电极数：十极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：92cm；管径：6F/2mm；；电极间距：2-8-…8-2 | EPD6DC282 | 国械注准20153070826 | 一次性使用固定弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
327 | C02010800400002101980000006 | 电极数：十极；弯度/颜色：P/灰；头电极：有；长度：60cm；管径：6F/2mm；；电极间距：2-8-…8-2 | EPD6PC282 | 国械注准20153070826 | 一次性使用固定弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
328 | C02010800400002091700000191 | F5010282065PRT | F5010282065PRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
329 | C02010800400002091700000192 | F6010282065PRT | F6010282065PRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
330 | C02010800400002091700000462 | E5010282060PRT | E5010282060PRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
331 | C02010800400002091700000467 | E6010282060PRT | E6010282060PRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
332 | C02010800400002091700000369 | R6010ABS115URT | R6010ABS115URT | 国械注准20143072053 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
333 | C02010800400002091700000356 | R6010ADS115URT | R6010ADS115URT | 国械注准20143072053 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
354 | C02010800400020113250000003 | M0042011020 | M0042011020 | 国械注进20173076958 | 诊断用电极导管 | 波士顿科学公司Boston Scientific Corporation
356 | C02010900400001090980000001 | R7D282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度D，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT; | R7D282CT | 国械注进20193070344 | 磁定位可调弯标测导管DECANAV CATHETER | 伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.
357 | C02010900400001090980000002 | R7F282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度F，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT; | R7F282CT | 国械注进20193070344 | 磁定位可调弯标测导管DECANAV CATHETER | 伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.
358 | C02010800400020101980000001 | 弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距2-8-2,无头电极,十极 | EPD6DH282 | 国械注准20153071582 | 一次性使用可调弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
359 | C02010900400001101980000028 | 拖线数：2;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-8-2;管径：6F;有效长度115cm | EPJSDT282 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
360 | C02010900400001101980000026 | 拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2;管径：6F;有效长度115cm | EPYSDT002 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
361 | C02010900400001101980000027 | 拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：5;管径：6F;有效长度115cm | EPYSDT005 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
362 | C02010900400001101980000025 | 拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-5-2;管径：6F;有效长度115cm | EPYSDT252 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
363 | C02010900400001101980000024 | 拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-8-2;管径：6F;有效长度115cm | EPYSDT282 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
364 | C02010900400001101980000007 | 拖线数：1;传感器数目：1;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：5;管径：6F;有效长度115cm | EPY6DT005 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
365 | C02010900400001101980000005 | 拖线数：1;传感器数目：1;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-5-2;管径：6F;有效长度115cm | EPY6DT252 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
366 | C02010900400001101980000006 | 拖线数：1;传感器数目：1;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-8-2;管径：6F;有效长度115cm | EPY6DT282 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司
367 | C02010800400020090580000050 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-S 极数:十极 | 901667 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
368 | C02010800400020090580000055 | 管径（mm）:5F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-D 极数:十极 | 901650 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
369 | C02010800400020090580000056 | 管径（mm）:5F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-D 极数:十极 | 901651 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
370 | C02010800400020090580000047 | 管径（mm）:5F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-D 极数:十极 | 901652 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
371 | C02010800400020090580000046 | 管径（mm）:5F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-G 极数:十极 | 901653 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
372 | C02010800400020090580000035 | 管径（mm）:5F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-G 极数:十极 | 901654 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
373 | C02010800400020090580000034 | 管径（mm）:5F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-G 极数:十极 | 901655 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
374 | C02010800400020090580000048 | 管径（mm）:5F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-S 极数:十极 | 901656 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
375 | C02010800400020090580000033 | 管径（mm）:5F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-S 极数:十极 | 901657 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
376 | C02010800400020090580000038 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-D 极数:十极 | 901660 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
377 | C02010800400020090580000051 | 管径（mm）:6F；长度:110cm；其他描述:弯形HTK—MPD20 极数:十极 | 901661 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
378 | C02010800400020090580000054 | 管径（mm）:6F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-D 极数:十极 | 901662 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
379 | C02010800400020090580000062 | 管径（mm）:6F；长度:110±5cm；其他描述:弯形 极数:十极 | 901663 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
380 | C02010800400020090580000039 | 管径（mm）:6F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-G 极数:十极 | 901664 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
381 | C02010800400020090580000036 | 管径（mm）:6F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-G 极数:十极 | 901665 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
382 | C02010800400020090580000045 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-S 极数:十极 | 901666 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
383 | C02010800400020090580000042 | 管径（mm）:6F；长度:120cm；其他描述:弯形MPD-CS 极数:十极 | 901692 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
384 | C02010800400020090580000064 | 管径（mm）:6F；长度:65cm；其他描述:弯形MPD-CS 极数:十极 | 901693 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
385 | C02010800400020090580000063 | 管径（mm）:6F；长度:120cm；其他描述:弯形MPD-CS 极数:十极 | 901694 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
386 | C02010800400020090580000057 | 管径（mm）:6F；长度:65cm；其他描述:弯形MPD-CS 极数:十极 | 901695 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
387 | C02010800400020090580000059 | 管径（mm）:6F；长度:120cm；其他描述:弯形MPD-CS 极数:十极 | 901696 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
388 | C02010800400020090580000041 | 管径（mm）:6F；长度:65cm；其他描述:弯形MPD-CS 极数:十极 | 901697 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
389 | C02010800400020090580000037 | 管径（mm）:5F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-DL 极数:十极 | 901704 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
390 | C02010800400020090580000052 | 管径（mm）:5F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-DL 极数:十极 | 901705 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
391 | C02010800400020090580000040 | 管径（mm）:5F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-DL 极数:十极 | 901706 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
392 | C02010800400020090580000044 | 管径（mm）:5F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-SL 极数:十极 | 901707 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
393 | C02010800400020090580000058 | 管径（mm）:5F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-SL 极数:十极 | 901708 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
394 | C02010800400020090580000061 | 管径（mm）:6F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-DL 极数:十极 | 901714 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
395 | C02010800400020090580000049 | 管径（mm）:6F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-DL 极数:十极 | 901715 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
396 | C02010800400020090580000060 | 管径（mm）:6F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-DL 极数:十极 | 901716 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
397 | C02010800400020090580000043 | 管径（mm）:6F；长度:110cm；其他描述:弯形MPD-SL 极数:十极 | 901717 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
398 | C02010800400020090580000053 | 管径（mm）:6F；长度:110cm；其他描述:弯形MPS-SL 极数:十极 | 901718 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
399 | C02010800400020041800000001 | D5L10252L | D5L10252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
400 | C02010800400020041800000002 | D5L10282L | D5L10282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
401 | C02010800400020041800000003 | D5M10252L | D5M10252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
402 | C02010800400020041800000004 | D5M10282L | D5M10282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
403 | C02010800400020041800000005 | D5S10252L | D5S10252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
404 | C02010800400020041800000006 | D5S10282L | D5S10282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
405 | C02010800400020041800000007 | D6L10252L | D6L10252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
406 | C02010800400020041800000008 | D6L10282L | D6L10282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
407 | C02010800400020041800000009 | D6M10252L | D6M10252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
408 | C02010800400020041800000010 | D6M10282L | D6M10282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
409 | C02010800400020041800000011 | D6S10252L | D6S10252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
410 | C02010800400020041800000012 | D6S10282L | D6S10282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
411 | C02010800400020091700000012 | D6010282092DNRT | D6010282092DNRT | 国械注准20173014359 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
412 | C02010800400020091700000013 | D6010282092RNRT | D6010282092RNRT | 国械注准20173014359 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
413 | C02010800400020054050000001 | IBI-81102 | IBI-81102 | 国械注进20153073669 | 可调弯电生理诊断导管 Inquiry Steerable Diagnostic Catheters | 爱尔湾生物医学公司 Irvine Biomedical, Inc. a St. Jude Medical Company
414 | C02010800400020054050000008 | IBI-81172 | IBI-81172 | 国械注进20153073669 | 可调弯电生理诊断导管 Inquiry Steerable Diagnostic Catheters | 爱尔湾生物医学公司 Irvine Biomedical, Inc. a St. Jude Medical Company
416 | C02010800400001091700000505 | F6002010115ALE | F6002010115ALE | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
417 | C02010800400001091700000485 | F6002010115FLE | F6002010115FLE | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
418 | C02010800400001091700000475 | F6002010115ART | F6002010115ART | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
419 | C02010800400001090980000049 | F6QA010RT，导管直径2(mm)头端弯度A 弯电极数量4（个）电极间隙10（mm)导管有效长度115(cm)接口类型RT; | F6QA010RT | 国械注进20153072179 | 固定弯诊断用电生理导管Webster™ Fixed Curve Catheter | 强生（上海）医疗器材有限公司
420 | C02010800400001090980000040 | F6QD010RT，导管直径2(mm)头端弯度D 弯电极数量4（个）电极间隙10（mm)导管有效长度115(cm)接口类型RT; | F6QD010RT | 国械注进20153072179 | 固定弯诊断用电生理导管Webster™ Fixed Curve Catheter | 强生（上海）医疗器材有限公司
421 | C02010800400001090980000043 | F6QF010RT，导管直径2(mm)头端弯度F 弯电极数量4（个）电极间隙10（mm)导管有效长度115(cm)接口类型RT; | F6QF010RT | 国械注进20153072179 | 固定弯诊断用电生理导管Webster™ Fixed Curve Catheter | 强生（上海）医疗器材有限公司
422 | C02010800400001090980000004 | F6QF005CT，导管直径2.0 mm，头端弯度F ，电极数量4 ，电极间隙5 mm，导管有效长度115cm ，接口类型 CT； | F6QF005CT | 国械注进20153071432 | 诊断用电生理导管Webster with Auto ID Catheters | 伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司Biosense Webster, Inc.
429 | C02010800400001090580000394 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901421 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
430 | C02010800400001090580000357 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901422 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
431 | C02010800400001090580000164 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 ±0.2 电极间距D, mm:10 ±0.5 | 901423 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
432 | C02010800400001090580000163 | 管径（mm）:5F；长度:65±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 ±0.2 电极间距D, mm:10 ±0.5 | 901424 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
433 | C02010800400001090580000374 | 管径（mm）:5F；长度:120；其他描述:弯形O-12 极数:四极 | 901425 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
434 | C02010800400001090580000463 | 管径（mm）:5F；长度:120；其他描述:弯形O-15 极数:四极 | 901426 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
435 | C02010800400001090580000402 | 管径（mm）:5F；长度:120；其他描述:弯形O-18 极数:四极 | 901427 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
436 | C02010800400001090580000400 | 管径（mm）:5F；长度:120；其他描述:弯形O-21 极数:四极 | 901428 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
437 | C02010800400001090580000332 | 管径（mm）:5F；长度:120；其他描述:弯形O-24 极数:四极 | 901429 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
438 | C02010800400001090580000428 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901430 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
439 | C02010800400001090580000410 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901431 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
440 | C02010800400001090580000462 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形RVA 极数:四极 | 901432 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
441 | C02010800400001090580000425 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形RVB； 极数:四极 | 901433 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
442 | C02010800400001090580000450 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901434 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
443 | C02010800400001090580000358 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901435 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
444 | C02010800400001090580000452 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901436 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
445 | C02010800400001090580000423 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形RVA 极数:四极 | 901437 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
446 | C02010800400001090580000416 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形RVB 极数:四极 | 901438 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
447 | C02010800400001090580000349 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901439 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
448 | C02010800400001090580000440 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901440 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
449 | C02010800400001090580000331 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901441 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
450 | C02010800400001090580000327 | 管径（mm）:5F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形RVA 极数:四极 | 901442 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
451 | C02010800400001090580000473 | 管径（mm）:5F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形RVB 极数:四极 | 901443 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
452 | C02010800400001090580000399 | 管径（mm）:5F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901444 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
453 | C02010800400001090580000422 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901445 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
454 | C02010800400001090580000386 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901446 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
455 | C02010800400001090580000329 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形RVA 极数:四极 | 901447 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
456 | C02010800400001090580000475 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形RVB 极数:四极 | 901448 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
457 | C02010800400001090580000461 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901449 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
458 | C02010800400001090580000391 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901450 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
459 | C02010800400001090580000339 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901451 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
460 | C02010800400001090580000356 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形RVA 极数:四极 | 901452 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
461 | C02010800400001090580000368 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形RVB 极数:四极 | 901453 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
462 | C02010800400001090580000395 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901454 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
463 | C02010800400001090580000353 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901455 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
464 | C02010800400001090580000476 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901456 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
465 | C02010800400001090580000369 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形RVA 极数:四极 | 901457 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
466 | C02010800400001090580000427 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形RVB 极数:四极 | 901458 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
467 | C02010800400001090580000337 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901459 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
468 | C02010800400001090580000459 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901460 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
469 | C02010800400001090580000361 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901461 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
470 | C02010800400001090580000165 | 管径（mm）:6F；长度:120±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 ±0.2 电极间距D, mm:10 ±0.5 | 901462 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
471 | C02010800400001090580000166 | 管径（mm）:6F；长度:65±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 ±0.2 电极间距D, mm:10 ±0.5 | 901463 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
472 | C02010800400001090580000343 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901470 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
473 | C02010800400001090580000478 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901471 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
474 | C02010800400001090580000377 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形RVA 极数:四极 | 901472 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
475 | C02010800400001090580000405 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形RVB， 极数:四极 | 901473 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
476 | C02010800400001090580000421 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901474 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
477 | C02010800400001090580000168 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:1±0.05 端电极长度，mm:1.6 ±0.2 电极间距D, mm:10 ±0.5 | 901475 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
478 | C02010800400001090580000167 | 管径（mm）:4F；长度:65±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:1±0.05 端电极长度，mm:1.6 ±0.2 电极间距D, mm:10 ±0.5 | 901476 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
479 | C02010800400001090580000352 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901477 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
480 | C02010800400001090580000373 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901478 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
481 | C02010800400001090580000408 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形RVA 极数:四极 | 901479 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
482 | C02010800400001090580000347 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形RVB 极数:四极 | 901480 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
483 | C02010800400001090580000436 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901481 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
484 | C02010800400001090580000388 | 管径（mm）:4F；长度120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901482 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
485 | C02010800400001090580000447 | 管径（mm）:4F；长度:65±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901483 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
486 | C02010800400001090580000404 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901484 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
487 | C02010800400001090580000417 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901485 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
488 | C02010800400001090580000437 | 管径（mm）:4F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901486 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
497 | C02010800400001091700000298 | E6004005110ART | E6004005110ART | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
498 | C02010800400001091700000177 | E6004005110DRT | E6004005110DRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
499 | C02010800400001091700000174 | E6004005110FRT | E6004005110FRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
500 | C02010800400001091700000173 | E6004005110HRT | E6004005110HRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
501 | C02010800400001091700000169 | E6004010110ART | E6004010110ART | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
502 | C02010800400001091700000176 | E6004010110DRT | E6004010110DRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
503 | C02010800400001091700000180 | E6004010110FRT | E6004010110FRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
504 | C02010800400001091700000179 | E6004252110ART | E6004252110ART | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
505 | C02010800400001091700000178 | E6004252110FRT | E6004252110FRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
506 | C02010800400001091700000445 | F6004005115ART | F6004005115ART | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
507 | C02010800400001091700000452 | F6004005115DRT | F6004005115DRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
508 | C02010800400001091700000462 | F6004005115FRT | F6004005115FRT | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司
509 | C02010800400001054050000300 | 401434 | 401434 | 国械注进20173070679 | 电生理电极导管 Supreme Electrophysiology Catheter | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical
510 | C02010800400001054050000317 | 401436 | 401436 | 国械注进20173070679 | 电生理电极导管 Supreme Electrophysiology Catheter | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical
511 | C02010800400001054050000310 | 401438 | 401438 | 国械注进20173070679 | 电生理电极导管 Supreme Electrophysiology Catheter | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical
512 | C02010800400001054050000308 | 401443 | 401443 | 国械注进20173070679 | 电生理电极导管 Supreme Electrophysiology Catheter | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical
513 | C02010800400001054050000313 | 401475 | 401475 | 国械注进20173070679 | 电生理电极导管 Supreme Electrophysiology Catheter | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical
514 | C02010800400001054050000305 | 402004 | 402004 | 国械注进20173070679 | 电生理电极导管 Supreme Electrophysiology Catheter | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical
521 | C02010800400019041800000001 | D5L04010L | D5L04010L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
522 | C02010800400019041800000002 | D5M04010L | D5M04010L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
523 | C02010800400019041800000003 | D5S04010L | D5S04010L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
524 | C02010800400019041800000004 | D6L04010L | D6L04010L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
525 | C02010800400019041800000005 | D6M04010L | D6M04010L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
526 | C02010800400019041800000006 | D6S04010L | D6S04010L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
527 | C02010800400019041800000007 | D5L06252L | D5L06252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
528 | C02010800400019041800000008 | D5L06282L | D5L06282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
529 | C02010800400019041800000009 | D5M06252L | D5M06252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
530 | C02010800400019041800000010 | D5M06282L | D5M06282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
531 | C02010800400019041800000011 | D5S06252L | D5S06252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
532 | C02010800400019041800000012 | D5S06282L | D5S06282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
533 | C02010800400019041800000013 | D6L06252L | D6L06252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
534 | C02010800400019041800000014 | D6L06282L | D6L06282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
535 | C02010800400019041800000015 | D6M06252L | D6M06252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
536 | C02010800400019041800000016 | D6M06282L | D6M06282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
537 | C02010800400019041800000017 | D6S06252L | D6S06252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
538 | C02010800400019041800000018 | D6S06282L | D6S06282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
539 | C02010800400019041800000035 | D5L08252L | D5L08252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
540 | C02010800400019041800000036 | D5L08282L | D5L08282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
541 | C02010800400019041800000033 | D5M08252L | D5M08252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
542 | C02010800400019041800000034 | D5M08282L | D5M08282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
543 | C02010800400019041800000031 | D5S08252L | D5S08252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
544 | C02010800400019041800000032 | D5S08282L | D5S08282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
545 | C02010800400019041800000041 | D6L08252L | D6L08252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
546 | C02010800400019041800000042 | D6L08282L | D6L08282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
547 | C02010800400019041800000039 | D6M08252L | D6M08252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
548 | C02010800400019041800000040 | D6M08282L | D6M08282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
549 | C02010800400019041800000037 | D6S08252L | D6S08252L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
550 | C02010800400019041800000038 | D6S08282L | D6S08282L | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
551 | C02010800400019054050000008 | IBI-81402 | IBI-81402 | 国械注进20153073669 | 可调弯电生理诊断导管 Inquiry Steerable Diagnostic Catheters | 爱尔湾生物医学公司 Irvine Biomedical, Inc. a St. Jude Medical Company