温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照；

- 法人或经办人身份证复印件，若是经办人，还需提供法人授权委托书；

- 投标报价单，本次报价单价以综合单价投标，包含瓯江口院区喷油嘴维修包更换服务所需的一切费用，包括但不限于安装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

- 三、技术规格及要求：

- 项目地址：温医大附二医瓯江口院区（温州市洞头区瓯石路666号）

- 服务周期：下单后30个工作日内完成。

- 项目具体需求：

- 瓯江口院区发电机喷油嘴漏油维修；发动机品牌：MTU；型号：12V4000G23

- 发动机11套喷油嘴维修包，每套喷油嘴维修包配件含喷油嘴O型圈3只，喷油嘴垫片1只，喷油嘴进油O型圈1只；需配置原厂配件（进口），配件保质期1年（故障情况见附件照片）

- 中标方维修后发电机能正常运行，不漏油，且保质期为1年

- 报价含更换喷油嘴维修包的人工费，税点，搬运费

- （5）本次瓯江口院区发电机喷油嘴维修服务限价19855元。

- （6）供应商应具备该服务的能力。

- （7）具体任务需现场勘查

- 项目完成后开具全额发票并在审批完成后7个工作日内付款。

- 维修预算清单：

| - 瓯江口院区发电机喷油嘴维修及更换安装服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目内容 | - 规格型号 | - 数量 | - 预算单价（元） | - 预算总价（元） | - 备注 |
| - 喷油嘴维修 | - MTU原厂 | - 11套 | - 1805 | - 19855 | - 需与发动机品牌一致 |
| - 合计（元） |  |  |  |  |  |
| - 1、报价含配件费、耗材费、安装费、税点及搬运费等。 |  |  |  |  |  |

发电机现场照片：

- 报价单

| - 瓯江口院区发电机喷油嘴维修及更换安装服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目内容 | - 规格型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| - 喷油嘴维修 | - MTU原厂 | - 11套 |  |  | - 需与发动机品牌一致 |
| - 合计 |  |  |  |  |  |
| - 1、报价含配件费、耗材费、安装费、税点及搬运费等。 - ▲2、分项报价不得高于限价。 |  |  |  |  |  |

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：