温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照；

- 法人或委托人身份证复印件，若是委托人，还需提供法人授权委托书；

- 电梯维修维保资质。

- 报价单，本次报价以综合单价投标。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

- 注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

- 三、技术规格及要求：

- 项目地址：温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路（学院西路109号）

- 服务周期：下单后10个工作日内完成。

- 项目具体需求：

- 温州医科大学附属第二医院学院路部7号楼76号电梯，品牌为西子奥的斯，主机磁片型号CG160。

- 电梯主机磁片磨损掉落，需主机磁片进行更换维修服务，维修费用包含主机磁片及相关耗材、人工费、税费等本次维修所涉及的一切费用。

- 维修后确保电梯正常运行，质保期不少于一年。

- 本次维修服务限价26000元。

- 供应商可现场勘查。（现场勘查联系人：陈老师13957739151）

- 本项目不允许转包或分包。

- 费用结算：中标方完成设备维修，经采购人确认验收合格、设备正常运行1个月后，中标方开具实际维修金额100%的符合甲方财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后7日内支付金额。

- 维修清单：

- 鹿城院区76号电梯主机磁片更换服务

| - 项目内容 | - 单位 | - 数量 | - 预算单价（元） | - 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 鹿城院区76号电梯主机磁片更换服务 | - 项 | - 1 | - 26000 | - 26000 |
| - 大写金额： | - 贰万陆仟元整 |  |  |  |

- 报价单

- 鹿城院区76号电梯主机磁片更换服务报价单

| - 项目内容 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 鹿城院区76号电梯主机磁片更换服务 | - 项 | - 1 |  |  |
| - 大写金额： |  |  |  |  |

说明1： 上述报价包含60片CG160主机磁片费用、相关辅材、维修费、运输费、税费、售后等完成本项目所需的所有费用。如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明2：维修后确保电梯正常运行，质保期一年。

说明3：投标人已仔细研究了鹿城院区76号电梯主机磁片更换服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

▲说明4：报价总价不得高于26000元预算价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：