康复中心12台三洋电梯第三方年检检测服务需求

- 1、服务内容清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备代码 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070012 | 1 |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070011 | 1 |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070010 | 1 |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070009 | 1 |
| 5 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070008 | 1 |
| 6 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070007 | 1 |
| 7 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070006 | 1 |
| 8 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070005 | 1 |
| 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070003 | 1 |
| 10 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070002 | 1 |
| 11 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070001 | 1 |
| 12 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070004 | 1 |
| 说明1： 报价包含检测费、人工费、运输费、税费及其他相关的所有费用。 |  |  |  |

- 2、服务内容：

- 2.1开展电梯自行检测，应当按照实施检测、出具检测备忘录、确认整改情况、公示检测及整改情况、出具检测报告、换取使用标志的程序进行。

- 2.2检测作业指导书。检测单位应当依据《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023），制定包括检测程序、内容、要求和方法的《电梯自行检测作业指导书（范本）》，明确检测记录格式和填写要求，用于指导具体的检测工作。

- 2.3检测信息和档案。检测单位应当按照特种设备安全监管部门的要求，应用“浙江特种设备在线”等系统，推进实施“扫码检测”，及时传递、报告或者公示电梯自行检测信息。同时，应当及时将自行检测记录、《电梯自行检测备忘录》《电梯自行检测报告》《电梯自行检测符合性声明》等存入检测档案，检测档案至少保存 6 年。

- 2.4服务期：合同签订生效后1个月。

2.5预算金额：9970元。

- 费用结算：合同签订后，乙方完成设备年检，经甲方确认验收合格、设备正常运行7天后，乙方开具实际金额100%的符合甲方财务要求的正式发票后，甲方在审批完成后7 日内支付实际年检金额。

- 4、甲方义务：

- 4.1甲方需保证服务期内，享有年检对象的所有权或已获得所有权人的相关合法授权，有权就上述年检对象及年检项目与乙方签订本合同，并且不会侵害任何第三方的合法权益。

- 4.2甲方需为乙方履行本合同约定服务提供相应的配合，派人员协助乙方进行工作，帮助开门及协调水电使用，并协调物业等第三方进行配合。

- 4.3服务完成后，由乙方向甲方提供年检报告书，甲方应安排人员当场进行验收，验收合格对年检报告书进行盖章/签字确认，即视为甲方对乙方提供的服务表示认可。若因甲方原因导致未能及时验收的，则乙方提交作业报告书之日视为验收合格日。

- 4.4甲方应按合同约定向乙方支付服务费用。

- 5、乙方义务：

- 5.1乙方应在约定的服务期内完成服务，如遇特殊情况无法完成的，应及时通知甲方，双方协商一致后再确定服务期。

- 5.2乙方在进行工作时应遵守甲方书面告知的各项管理制度及安全操作制度，如有争议应通知甲方相关人员解决，不得与甲方及第三方工作人员发生冲突。

- 5.3工作完成后，应及时清理年检过程中产生的垃圾，做到工完场清。

- 5.4乙方在作业过程中应注重安全文明服务，如因乙方原因导致其自身、甲方、第三方人身、财产损失的，由乙方承担所有责任。

6、违约责任

6.1、除不可抗力因素外，乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，乙方按照合同总金额的5%支付违约金，若违约金不足以抵付甲方损失的，乙方还应根据甲方实际经济损失补足差额。

（1）拒绝履行合同义务，擅自解除合同的；

（2）乙方因自身经营原因，无法继续履行合同，要求终止合同；

（3）乙方因经营服务无法达到招标响应技术要求或服务无法达到约定标准的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改后仍未达到甲方要求的，甲方为完成整改要求而产生的支出费用由乙方承担。

（4）未经甲方同意，乙方转包、分包合同事务，在承包区域内从事未经甲方认可的承包工作。

（5）乙方出现重大管理不到位（如已影响甲方公众形象、声誉的），有多次投诉而得不到纠正的。

（6）合同约定的甲方可以解除合同的其他情形。

6.2、服务期间，非不可抗力，甲方擅自解除本合同，甲方按照合同总金额的5%支付违约金。若违约金不足以抵付乙方损失的，甲方还应根据乙方实际经济损失补足差额。

6.3、因不可抗力因素造成本合同无法执行，任意一方可终止本合同，无需做出任何赔偿。经双方协商同意可终止部分或全部合同的，无须承担违约责任。

7、报价单：

康复中心12台三洋电梯第三方年检检测服务报价单

| 序号 | 设备名称 | 设备代码 | 台数 | 检测费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070012 | 1 |  |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070011 | 1 |  |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070010 | 1 |  |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070009 | 1 |  |
| 5 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070008 | 1 |  |
| 6 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070007 | 1 |  |
| 7 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070006 | 1 |  |
| 8 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070005 | 1 |  |
| 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070003 | 1 |  |
| 10 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070002 | 1 |  |
| 11 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070001 | 1 |  |
| 12 | 曳引驱动乘客电梯 | 31103303032016070004 | 1 |  |
| 合计（小写）： 元 |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |

说明1： 报价包含检测费、人工费、运输费、税费及其他相关的所有费用。如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明2：投标人已仔细研究了康复中心12台三洋电梯第三方年检检测服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

▲说明3：报价总价不得高于9970元预算价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：