温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照；

- 法人身份证复印件；

- 经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）；

- 建筑机电安装资质三级或以上。

- 投标报价单，本次报价单价以综合单价投标，包含鹿城院区学院路部1号楼4楼空调外机及管道移机改造服务所需的一切费用，包括但不限于设备及零件费用、运输费、现场就位搬运费、安装费、调试费、旧铜管拆除费、楼板开孔、税费等。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

- 三、技术规格及要求：

- 项目地址：温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路（学院西路109号）。

- 服务周期：合同签订生效后2个月。下单后15个天内完成。

- 3.服务的实施计划与内容，包括但不限于以下：

- 1#楼1、2层格力多联机空调的室外主机（3套系统）及其主管道位置移机改造、外机及管道按照移动至甲方指定位置。

- 原系统冷媒需回收，增加铜管的冷媒需补充，移机完成，需包含调试，机组能正常使用。

- 为腾出空间，室外主管道需在原来的高度上提高30CM以上。

- 质保期：安装改动的管道需至服务验收通过之日起质保12个月。

- 本次维修服务预算限价30000元。

- 供应商可现场勘查。

4.服务清单

| 序号 | 名称、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管28/16 | 米 | 25 | 含弯头、分支器、信号线缆 |
| 2 | 外机支架 | 套 | 1 | 定制 |
| 3 | 楼板开孔 | 项 | 1 |  |
| 4 | 制冷剂 | 桶 | 2 | R410a |
| 5 | 移机调试费 | 项 | 1 |  |

5.合同签订后，服务商完成服务并正常运行10天后，采购人确认验收合格，服务商开具实际服务金额100%的符合采购人财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后7天内支付款项。

四、报价单

| 序号 | 名称、规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管28/16 | 米 | 25 |  |  | 含弯头、分支器、信号线缆 |
| 2 | 外机支架 | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 3 | 楼板开孔 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 制冷剂 | 桶 | 2 |  |  | R410a |
| 5 | 移机调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（小写）: |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）: |  |  |  |  |  |  |

说明1：上述报价包含鹿城院区学院路部1号楼4楼空调外机及管道移机改造服务所需的一切费用，包括但不限于设备及零件费用、运输费、现场就位搬运费、安装费、调试费、旧铜管拆除费、楼板开孔、税费等。

说明2：小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明3：投标人已仔细研究了鹿城院区学院路部1号楼4楼空调外机及管道移机改造服务的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

说明4：安装改动的管道需至服务验收通过之日起质保12个月。

▲说明5：报价总价不得高于30000元预算价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：