温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照；

- 法人身份证复印件

- 经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

- 电梯维修维保资质。

- 报价单，本次报价以综合单价投标。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

- 注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

- 三、技术规格及要求：

- 项目地址：温州医科大学附属第二医院康复中心（浙江省温州市龙湾区温州大道188号）

- 服务周期：合同签订生效后2个月。下单后10个工作日内完成。

- 项目具体需求：

- 温州医科大学附属第二医院康复中心电梯，品牌为三洋电梯，更换主机SANYO-E-01，曳引机钢丝绳高盛10MM,接触器SC-03/G（220V），应急电源，轿顶返绳轮，机房导向轮。

- 更换维修服务，维修费用包含主机磁片及相关耗材、人工费、税费等本次维修所涉及的一切费用。

- 维修后确保电梯正常运行，质保期不少于一年。

- 本次维修服务限价44000元。

- 供应商可现场勘查。（现场勘查联系人：杨老师13968828734）

- 本项目不允许转包或分包。

- 费用结算：中标方完成设备维修，经采购人确认验收合格、设备正常运行1个月后，中标方开具实际维修金额100%的符合甲方财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后7日内支付金额。

- 维修清单：

- 康复中心电梯年检配件更换维修服务

| 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主板 | SANYO-E-01 | 块 | 1 | 15000 | 15000 | （K203#梯） |
| 曳引机钢丝绳（包含人工） | 高盛10MM | 米 | 768 | 21 | 16128 | 每根96米/8根（K401#梯） |
| 接触器 | SC-03/G（220V） | 个 | 2 | 338 | 676 | （K202#梯） |
| 应急电源 | / | 个 | 2 | 250 | 500 | （K202#梯） |
| 轿顶返绳轮 | 尼龙 | 个 | 1 | 5696 | 5696 | （K402梯） |
| 机房导向轮 | 尼龙 | 个 | 1 | 6000 | 6000 | （K402梯） |
| 合计（小写）：44000元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：肆万肆仟元整 |  |  |  |  |  |  |

- 报价单

- 康复中心电梯年检配件更换服务报价单

| 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主板 | SANYO-E-01 | 块 | 1 |  |  | （K203#梯） |
| 曳引机钢丝绳（包含人工） | 高盛10MM | 米 | 768 |  |  | 每根96米/8根（K401#梯） |
| 接触器 | SC-03/G（220V） | 个 | 2 |  |  | （K202#梯） |
| 应急电源 | / | 个 | 2 |  |  | （K202#梯） |
| 轿顶返绳轮 | 尼龙 | 个 | 1 |  |  | （K402梯） |
| 机房导向轮 | 尼龙 | 个 | 1 |  |  | （K402梯） |
| 合计（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明1： 上述报价包含相关辅材、维修费、运输费、税费、售后等完成本项目所需的所有费用。如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明2：维修后确保电梯正常运行，质保期一年。

说明3：投标人已仔细研究了康复中心电梯年检配件更换服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

▲说明4：报价单价不得高于各预算单价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：