信息项目采购技术参数

| 预算编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | XR上下肢康复软件 |
| 预算名称： | XR上下肢康复软件 |
| 预算金额： | 49000元 |
| 方案调研： | 潘安 |
| 方案拟定： | 潘安 |
| 信息中心审核： | 潘安 徐苗桑 |

2024.11

目录

第一章  建设内容、要求及技术指标	1

一、 建设内容	1

1.1 汇总一览表	1

1.2概述	1

1.3 技术参数	1

二、 建设要求	2

2.1项目实施进度要求	2

2.2项目培训要求	2

2.3项目售后服务要求	2

第一章  建设内容、要求及技术指标

- 建设内容

1.1 汇总一览表

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| XR上下肢康复软件 | 1 | 套 |

1.2概述

XR上下肢康复软件主要针对认知障碍患者的康复训练，从多个不同的维度训练（记忆力、注意力、执行力、定向力、计算力、语言能力和社交能力）对认知障碍患者进行康复训练。要求拥有逼真的虚拟场景与自然的交互，并提供语音提示、正向回馈及相应引导，用于增加场景活力，调动患者积极性，支持多种训练模式，由医生依据患者康复训练程度选择确定，从而实现认知康复。

1.3 技术参数

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 虚拟场景 | 提供模型数量≥1000个，能够满足虚拟环境下康复训练的需求； |
| 虚拟人物 | 提供至少1个虚拟人物, 能够自由行动，绑定、蒙皮效果好； |
| 定制化内容 | 根据训练内容去定制场景和人物，以及各类交互内容以及资源等； |
| 适配医疗器械 | 能够适配泽普等主流的康复医疗器械，做到数据同步； |
| 交互功能 | 交互效果流畅，能够实现虚实结合交互功能； |
| 训练模式 | 设置自动寻路和主动操控两种模式； |
| 二次开发 | 支持二次开发，功能增补等； |
| 适配主流XR头显设备 | 适配市面上主流XR头盔设备。 |
| 资源包扩展 | 支持各类资源包更新、增减等，包括场景和交互部分 |
| VR/AR切换 | 支持VR/AR一键切换； |
| 训练管理模块 | 支持训练内容以及关卡的管理，以及训练等级的设定； |
| 服务 | 软件维保期限为自产品交付验收之日起1年； |
|  | 维保期内免费为用户开展产品演示相关的现场培训； |
|  | 维保期内工作时间为用户提供专业的电话支持； |

- 建设要求

2.1项目实施进度要求

项目总工期为3个月，乙方需提供详细的实施计划。

2.2项目培训要求

乙方须提出详细的项目培训计划，具体如下：

- 对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

- 提供系统日常维护系统培训：主要面向医院技术人员（至少2名）进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。

2.3项目售后服务要求

- 乙方必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

- 为了保证本次项目顺利成功，要求乙方承诺项目验收后按合同要求提供质保，包括7×24小时售后技术服务、免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

- 乙方须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

- 乙方应为用户提供系统培训，使其能对系统熟练的操作和日常的维护以及能对一般系统故障进行处置。

2.4付款方式

项目验收合格后，甲方在收到乙方的发票后60个工作日内，一次性向乙方支付发票相应的货款。