温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照；

- 法人身份证复印件

- 经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

- 空调维修维保资质。

- 投标报价单，本次报价以综合单价投标，包含更换轴承等配件及相关耗材、维修费、吊装运费、税费等本次维修所涉及的一切费用。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

- 注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

三、技术规格及要求：

- 项目地址：温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路（学院西路109号）

- 服务周期：合同签订生效后2个月。下单后10个工作日内完成。

- 项目具体需求：

- 温州医科大学附属第二医院学院路部1号楼中央空调B机组1#号压缩机，品牌为富田。

- 压缩机轴承磨损，需进行更换维修服务，维修费用包含更换轴承等配件及相关耗材、维修费、吊装运费、税费等本次维修所涉及的一切费用。

- 维修后确保压缩机正常运行，中标方需提供厂家检验合格证书和配件表中要求原装配件的证明，质保期≥一年。

- 本次维修服务限价38000元。

- 本项目不允许转包或分包。

- 供应商可现场勘查。

- 中标方完成设备维修且设备正常运行10天后，采购人确认验收合格，中标方开具实际维修金额100%的符合甲方财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后30个工作日内支付金额。

- 维修清单：

| 项目内容 | 规格型号 | 预算数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机轴承套件 | 410B | 1 | 套 | 原装 |
| 压缩机加载活塞环 | 410B | 1 | 付 | 原装 |
| 机油过滤器 |  | 1 | 只 | 原装 |
| 压缩机回气过滤器 |  | 1 | 只 | 原装 |
| 密封垫片 |  | 1 | 套 | 原装 |
| 冷冻油 |  | 2 | 桶 |  |
| 冷媒 | R22 | 6 | 桶 |  |
| 维修费、吊装运费及辅材 |  | 1 | 项 |  |
| 预算限价（小写）： | 38000元 |  |  |  |
| 预算限价（大写）： | 叁万捌仟元整 |  |  |  |

- 报价单

鹿城院区学院路1幢富田中央空调压缩机轴承更换维修服务

| 项目内容 | 规格型号 | 预算数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机轴承套件 | 410B | 1 | 套 |  |  | 原装 |
| 压缩机加载活塞环 | 410B | 1 | 付 |  |  | 原装 |
| 机油过滤器 |  | 1 | 只 |  |  | 原装 |
| 压缩机回气过滤器 |  | 1 | 只 |  |  | 原装 |
| 密封垫片 |  | 1 | 套 |  |  | 原装 |
| 冷冻油 |  | 2 | 桶 |  |  |  |
| 冷媒 | R22 | 6 | 桶 |  |  |  |
| 维修费、吊装运费及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（小写）： | 元 |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明1： 上述报价包含完成本次维修所涉及的一切费用。如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

- 说明2：维修后确保压缩机正常运行，中标方需提供厂家检验合格证书和配件表中要求原装配件的证明，质保期≥一年。

说明3：投标人已仔细研究了鹿城院区学院路部1幢富田中央空调B机组1号压缩机轴承更换维修服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

▲说明4：报价总价不得高于38000元。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：