温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照；

- 法人身份证复印件

- 经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

- 投标报价单，本次报价以综合单价投标，包含更换改造风管等配件及相关耗材、维修费、吊装运费、税费等本次维修所涉及的一切费用。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

- 注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

三、技术规格及要求：

- 项目地址：温州医科大学附属第二医院瓯江口院区（浙江省温州市洞头区瓯石路666号）。

- 服务周期：合同签订生效后15天。下单后10个工作日内完成。

- 项目具体需求：

- 温州医科大学附属第二医院瓯江口院区油烟管道加装油烟净化器。

- 油烟管道加装油烟净化器费用包含管道等配件及相关耗材、维修费、吊装运费、税费等本次维修所涉及的一切费用。

- 维修改造后确保油烟机正常运行，中标方需提供厂家检验合格证书，质保期≥一年。

- 本次维修服务限价15000元。

- 本项目不允许转包或分包。

- 供应商可现场勘查。

- 中标方完成设备维修且设备正常运行10天后，采购人确认验收合格，中标方开具实际维修金额100%的符合甲方财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后30个工作日内支付金额。

- 维修清单：

| 项目内容 | 规格型号 | 预算数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟净化器 | 采用 1.22mm 碳钢制造 规格：950*1790*1300mm 风量：40000m³/h 电压功率：220V/1200W | 1 | 台 |  |
| 维修费、吊装运费及辅材 |  | 1 | 项 |  |
| 预算合计（小写）： | 15000元 |  |  |  |
| 预算合计（大写）： | 壹万伍仟元整 |  |  |  |

- 报价单

瓯江口院区油烟管道加装油烟净化器维修服务

| 项目内容 | 规格型号 | 预算数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟净化器 | 采用 1.22mm 碳钢制造 规格：950*1790*1300mm 风量：40000m³/h 电压功率：220V/1200W | 1 | 台 |  |  |
| 维修费、吊装运费及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 预算合计（小写）： | 元 |  |  |  |  |
| 预算合计（大写）： |  |  |  |  |  |

说明1： 上述报价包含完成本次维修所涉及的一切费用。如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

- 说明2：维修改造后确保油烟机正常运行，中标方需提供厂家检验合格证书，质保期≥一年。

说明3：投标人已仔细研究了解瓯江口院区油烟管道加装油烟净化器服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

▲说明4：报价总价不得高于15000元。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：