温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照；

- 法人身份证复印件

- 经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

- 建筑机电安装工程专业三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。

- 投标报价单，本次报价以综合单价投标，包含更换盘管等配件及相关耗材、维修费、吊装运费、税费等本次维修所涉及的一切费用。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

- 注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

三、技术规格及要求：

- 项目地址：温州医科大学附属第二医院龙湾院区（温州大道1111号）

- 服务周期：2个月。下单后20个工作日内完成。

- 项目具体需求：

- 龙湾院区手术室辅房净化机组风机盘管更换维修服务及相关耗材、维修费、吊装运费、税费等本次维修所涉及的一切费用。

- 维修后确保设备正常运行，更换的配件质保期≥一年。

- 本次维修服务限价30000元。

- 本项目不允许转包或分包。

- 供应商可现场勘查，勘查联系人：郑老师0577-85670015。

- 中标方完成设备维修且设备正常运行10天后，采购人确认验收合格，中标方开具实际维修金额100%的符合甲方财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后30个工作日内支付金额。

- 维修清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管（全新） 需现场查勘 | BLQ-1/2"x2x43x1300x2.3xPCx1/2xDN65-Z-C | 1 |
| 含拆装、相关耗材、维修费、吊装运费、税费等本次维修所涉及的一切费用 |  |  |  |

- 报价单

龙湾院区手术室辅房净化机组风机盘管更换维修服务

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管（全新） 需现场查勘 | BLQ-1/2"x2x43x1300x2.3xPCx1/2xDN65-Z-C | 1 |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |

说明1： 上述报价包含拆装、相关耗材、维修费、吊装运费、税费等本次维修所涉及的一切费用。如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

- 说明2：维修后确保设备正常运行，更换的配件质保期≥一年。

- 说明3：投标人已仔细研究了龙湾院区手术室辅房净化机组风机盘管更换维修服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

▲说明4：报价总价不得高于30000元。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：